## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЄ0048/13 дійсне до 16.05.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Криворізьким ЛВУМГ по ГРС 3 м.Кривий Ріг,ГРС с.Південе, ГРС с. Савро, ГРС м.Жовті Води , ГРС м.П'ятихатки та прийнятого ПАТ Криворіжгаз, ПАТ Дніпропетровськгаз Дніпропетровська обл, ВАТ Кіровоградгаз Кіровоградська обл,
по магістральному газопрову ЄККР за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 95.0447 | 2.835 | 0.9133 | 0.1444 | 0.141 | 0.0043 | 0.027 | 0.0196 | 0.0083 | 0.0054 | 0.6504 | 0.2065 | 0.7094 | 34.64 | 8273.6219 | 38.38 | 9166.9055 | 50.01 | -14.1 | -8.3 | не виявл. | 0.001 | <0,0001 | 99.9999
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 94.9224 | 2.881 | 0.9273 | 0.144 | 0.1441 | 0.0031 | 0.0276 | 0.0201 | 0.0098 | 0.0052 | 0.6968 | 0.2185 | 0.7104 | 34.65 | 8276.0103 | 38.39 | 9169.294 | 49.98 | -14.1 | -7.9 |  | 0.001 | <0,0001 | 99.9999
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 94.9089 | 2.9694 | 0.9517 | 0.1478 | 0.1439 | 0.0039 | 0.0274 | 0.0194 | 0.007 | 0.0049 | 0.5948 | 0.221 | 0.7108 | 34.71 | 8290.3411 | 38.46 | 9186.0132 | 50.07 | * | * |  | 0.001 | <0,0001 | 100.0001
19 | 94.8293 | 3.0076 | 0.9645 | 0.1501 | 0.147 | 0.0039 | 0.0275 | 0.0192 | 0.0107 | 0.0061 | 0.6103 | 0.2236 | 0.7115 | 34.73 | 8295.118 | 38.48 | 9190.7901 | 50.07 | [5 empty] | 99.9998
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 94.8292 | 2.9566 | 0.957 | 0.1468 | 0.1498 | 0.0039 | 0.0291 | 0.0215 | 0.011 | 0.0052 | 0.6597 | 0.2303 | 0.7115 | 34.7 | 8287.9526 | 38.45 | 9183.6247 | 50.02 | * | * |  |  |  | 100.0001
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.5566 | 3.1258 | 1.0138 | 0.1391 | 0.1461 | 0.0037 | 0.0317 | 0.0238 | 0.0079 | 0.0055 | 0.6913 | 0.2548 | 0.7137 | 34.75 | 8299.8949 | 38.5 | 9195.567 | 50.01 |  |  |  | 0.0017 | <0,0001 | 100.0001
26 | 94.629 | 3.0879 | 1.0038 | 0.1522 | 0.1573 | 0.0037 | 0.0308 | 0.0221 | 0.0075 | 0.0069 | 0.6503 | 0.2486 | 0.7134 | 34.76 | 8302.2834 | 38.51 | 9197.9555 | 50.04 | -8.4 | -3.8 | не виявл. |  |  | 100.0001
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 94.5228 | 3.1087 | 1.0337 | 0.157 | 0.1692 | 0.0038 | 0.0344 | 0.0261 | 0.0147 | 0.0057 | 0.6727 | 0.2512 | 0.7147 | 34.81 | 8314.2257 | 38.56 | 9209.8978 | 50.06 | -8.7 | -5.2 |  |  |  | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
* прибор в ремонті
Начальник Криворізького ЛВУМГ Р.В.Матвієнко 1.06.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р | [7 empty] | О.Г.Степанова | [7 empty] | 1.06.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003