## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС-1 Курахово
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.7314 | 4.0392 | 0.9606 | 0.1199 | 0.1985 | 0.0104 | 0.0617 | 0.0467 | 0.0665 | 0.0077 | 1.4841 | 0.2733 | 0.7242 | 34.85 | 8324 | 38.6 | 9218 | 49.77 | [5 empty] | 100
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.6015 | 4.0743 | 0.9772 | 0.1237 | 0.2039 | 0.0033 | 0.062 | 0.0523 | 0.0408 | 0.0078 | 1.5643 | 0.2889 | 0.7245 | 34.81 | 8314 | 38.55 | 9207 | 49.7 | [5 empty] | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 92.5917 | 4.037 | 0.9758 | 0.1244 | 0.205 | 0.0045 | 0.0682 | 0.0538 | 0.0609 | 0.009 | 1.5793 | 0.2904 | 0.7252 | 34.83 | 8319 | 38.57 | 9212 | 49.71 | -11.3 | -10 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 92.7143 | 4.028 | 0.9582 | 0.1248 | 0.21 | 0.0045 | 0.0621 | 0.0508 | 0.0823 | 0.0091 | 1.4964 | 0.2595 | 0.7247 | 34.88 | 8331 | 38.62 | 9225 | 49.79 | [5 empty] | 100
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС-1 Курахово
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Дружківка
1 | 390.12 | [19 empty] | 390.12 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 163.07 | [19 empty] | 163.07 | 35.01
3 | 456.73 | [19 empty] | 456.73 | 35.01
4 | 206.37 | [19 empty] | 206.37 | 34.85
5 | 510.2 | [19 empty] | 510.2 | 34.85
6 | 207.33 | [19 empty] | 207.33 | 34.85
7 | 73560.95 | [19 empty] | 73560.95 | 34.85
8 | 169.11 | [19 empty] | 169.11 | 34.85
9 | 48221.06 | [19 empty] | 48221.06 | 34.85
10 | 135.5 | [19 empty] | 135.5 | 34.81
11 | 438.64 | [19 empty] | 438.64 | 34.81
12 | 21384.82 | [19 empty] | 21384.82 | 34.81
13 | 415.06 | [19 empty] | 415.06 | 34.81
14 | 197.11 | [19 empty] | 197.11 | 34.81
15 | 442.36 | [19 empty] | 442.36 | 34.81
16 | 57667.1 | [19 empty] | 57667.1 | 34.81
17 | 399.14 | [19 empty] | 399.14 | 34.81
18 | 38865.87 | [19 empty] | 38865.87 | 34.83
19 | 2952.05 | [19 empty] | 2952.05 | 34.83
20 | 39889.89 | [19 empty] | 39889.89 | 34.83
21 | 1672.33 | [19 empty] | 1672.33 | 34.83
22 | 389.77 | [19 empty] | 389.77 | 34.83
23 | 512.79 | [19 empty] | 512.79 | 34.83
24 | 46121.97 | [19 empty] | 46121.97 | 34.88
25 | 381.85 | [19 empty] | 381.85 | 34.88
26 | 343.47 | [19 empty] | 343.47 | 34.88
27 | 435.26 | [19 empty] | 435.26 | 34.88
28 | 18260.37 | [19 empty] | 18260.37 | 34.88
29 | 64836.57 | [19 empty] | 64836.57 | 34.88
30 | 2146.43 | [19 empty] | 2146.43 | 34.88
31 | 76328.68 | [19 empty] | 76328.68 | 34.88
Загальний обсяг газу, м3 | 498101.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498101.97 | 34.853 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Курахово-1 (перепад) (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC | ABC
1 | 390.12 | 1.662 | 6.95 | 13.14 | A | AB
2 | 163.07 | 0.717 | 7.01 | 16.01 | A | A
3 | 456.73 | 2.91 | 6.99 | 15.98 | A | A
4 | 206.37 | 0.935 | 7.03 | 16.32 | A | A
5 | 510.2 | 2.375 | 7.02 | 16.14 | A | AB
6 | 207.33 | 0.815 | 7.04 | 14.28 | AB | A
7 | 73560.95 | 516.614 | 7.09 | 10.48 | A | ABC
8 | 169.11 | 0.717 | 7.04 | 17.1 | A | A
9 | 48221.06 | 390.388 | 7.02 | 15.92 | A | A
10 | 135.5 | 0.151 | 7.09 | 20.97 | A | A
11 | 438.64 | 1.852 | 7.02 | 18.29 | A | A
12 | 21384.82 | 120.397 | 7.09 | 16.11 | AB | A
13 | 415.06 | 2.231 | 7.1 | 18.64 | A | A
14 | 197.11 | 0.448 | 7.02 | 18.08 | A | AB
15 | 442.36 | 2.593 | 6.96 | 16.85 | A | A
16 | 57667.1 | 511.509 | 7.03 | 15.44 | A | A
17 | 399.14 | 1.665 | 7.01 | 20.47 | A | A
18 | 38865.87 | 397.484 | 7.01 | 14.66 | A | A
19 | 2952.05 | 19.094 | 7.05 | 14.56 | AB | AB
20 | 39889.89 | 386.611 | 6.88 | 15.08 | A | A
21 | 1672.33 | 10.576 | 6.72 | 18.69 | A | AB
22 | 389.77 | 1.62 | 6.75 | 21.3 | A | A
23 | 512.79 | 4.398 | 6.89 | 21.01 | A | A
24 | 46121.97 | 387.336 | 6.81 | 17.74 | A | A
25 | 381.85 | 2.609 | 6.95 | 22.56 | AB | A
26 | 343.47 | 0.852 | 6.82 | 21.47 | A | A
27 | 435.26 | 2.729 | 6.85 | 21.67 | A | A
28 | 18260.37 | 116.369 | 6.99 | 24.29 | A | AB
29 | 64836.57 | 536.548 | 6.82 | 18.05 | A | A
30 | 2146.43 | 15.12 | 6.96 | 22.28 | A | A
31 | 76328.68 | 452.512 | 6.92 | 15.99 | A | ABC
Итого | 498101.99 | 1.662 | 6.95 | 13.14 | AB