## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по (УГГ м. Красноармійськ, м. Краматорськ, м. Константинівка, м. Слав'янськ, м. Артемовськ)
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.7314 | 4.0392 | 0.9606 | 0.1199 | 0.1985 | 0.0104 | 0.0617 | 0.0467 | 0.0665 | 0.0077 | 1.4841 | 0.2733 | 0.7242 | 34.85 | 8324 | 38.6 | 9218 | 49.77 | [5 empty] | 100
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.6015 | 4.0743 | 0.9772 | 0.1237 | 0.2039 | 0.0033 | 0.062 | 0.0523 | 0.0408 | 0.0078 | 1.5643 | 0.2889 | 0.7245 | 34.81 | 8314 | 38.55 | 9207 | 49.7 | [5 empty] | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 92.5917 | 4.037 | 0.9758 | 0.1244 | 0.205 | 0.0045 | 0.0682 | 0.0538 | 0.0609 | 0.009 | 1.5793 | 0.2904 | 0.7252 | 34.83 | 8319 | 38.57 | 9212 | 49.71 | -11.3 | -10 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | 92.7143 | 4.028 | 0.9582 | 0.1248 | 0.21 | 0.0045 | 0.0621 | 0.0508 | 0.0823 | 0.0091 | 1.4964 | 0.2595 | 0.7247 | 34.88 | 8331 | 38.62 | 9225 | 49.79 | [5 empty] | 100
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [19 empty] | Лист 1
Краматорське ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" по УГГ м.Красноармійськ,
УГГ м. Краматорськ, УГГ м.Костянтинівка, УГГ м Слов'янськ, УГГ м. Артемівськ
з газопроводу Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ, Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Селідово | ГРС -1 Курахово | ГРС-2 Курахово | ГРС Вугледар | ГРС р/г "Оленівський" | ГРС Волноваха | ГРС Новотроїцьке | ГРС Володимирівка | ГРС Ольгінка | ГРС Донське | ГРС р/г "Маріупольський" (Чермалик) | ГРС Краматорськ | ГРС Промінь | ГРС смт.Очеретино | ГРС Кіндратвка | ГРС Часов Яр (2 споживач) | ГРС р/г ім "Леніна" | ГРС р/г "Костянтинівський" | ГРС Дзержинськ | ГРС Щербинівська ПТФ
1 | 39527.63 | 623.77 | 10241.63 | 44354.01 | 3595.85 | 56880.41 | 7721.98 | 17725.06 | 3994.73 | 16516.18 | 3968.32 | 554604.47 | 5689.32 | 2564.66 | 22700.77 | 2766.67 | 3837.06 | 3379 | 94928.82 | 3542.34 | 899162.68 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 53430.41 | 423.55 | 11432.04 | 53975.96 | 4548.29 | 73879.34 | 11634.98 | 20339.24 | 4474.25 | 22474 | 4915.85 | 631162.8 | 6435.01 | 2998.9 | 27631.94 | 3301.83 | 4635.17 | 4097.37 | 110407.12 | 4338.57 | 1056536.62 | 35.01
3 | 51792.06 | 544.91 | 11397.84 | 52794.57 | 4402.26 | 70673.45 | 10477.24 | 17998.87 | 4255.54 | 20966.51 | 4541.96 | 632885.4 | 6789.36 | 2917.67 | 27203.86 | 3379.89 | 4826.72 | 4079.95 | 109718.2 | 4310.28 | 1045956.54 | 35.01
4 | 45101.67 | 227.68 | 10750.93 | 48921.54 | 4097.59 | 64213.63 | 9203.34 | 23289.74 | 4044.74 | 19513.39 | 4280.89 | 572888.95 | 6422.82 | 2791.91 | 26541.6 | 3121.41 | 4585.17 | 3844.39 | 105715.84 | 4025.11 | 963582.34 | 34.85
5 | 41211.25 | 185.32 | 10436.08 | 43174.35 | 3278.12 | 52789.2 | 7623.35 | 30603.14 | 3696.53 | 15796.41 | 3224.29 | 445781.52 | 5556.39 | 2373.15 | 22597.5 | 2697.46 | 3904.27 | 3336.86 | 96470.88 | 3511.56 | 798247.63 | 34.85
6 | 35216.9 | 321.99 | 9277.34 | 33924.06 | 3043.32 | 47510.24 | 6433.83 | 16276.42 | 4852.16 | 14875 | 3330.06 | 447420.6 | 3982.54 | 1975.68 | 20890.68 | 2457.14 | 3776.86 | 3131.43 | 90294.68 | 4142.27 | 753133.2 | 34.85
7 | 27156.64 | 116.87 | 10599 | 28679.24 | 2429.55 | 39209.3 | 4852.89 | 16168.88 | 5267.28 | 13824.9 | 2711.32 | 394483.61 | 3964.99 | 1710.09 | 20142.64 | 2086.93 | 3167.14 | 2843.94 | 82170.13 | 3958.54 | 665543.88 | 34.85
8 | 15940.02 | 397.81 | 9634.53 | 12745.05 | 1784.51 | 27984.62 | 2284.45 | 30413.31 | 5475.15 | 6168.9 | 2219.88 | 261482.57 | 2611.64 | 1294.26 | 17425 | 1563.87 | 2488.76 | 1584.3 | 61642.85 | 3305.08 | 468446.56 | 34.85
9 | 9889.16 | 220.9 | 11868.41 | 11683.81 | 1699.62 | 24576.53 | 1788.35 | 40795.53 | 6045.82 | 3690.42 | 1747.61 | 223240.09 | 2142.67 | 1004.72 | 12352 | 1167.87 | 2115.38 | 966.18 | 33309.39 | 2267.28 | 392571.74 | 34.85
10 | 10121.99 | 422.12 | 10243.5 | 12002.06 | 1721.9 | 25663.54 | 1991.42 | 23941.98 | 5873.26 | 3382.63 | 1940.13 | 194281.85 | 2028.44 | 997.94 | 12727 | 1371.56 | 2023.02 | 1022.33 | 32961.34 | 1932.64 | 346650.65 | 34.81
11 | 9527.17 | 260.75 | 10216.94 | 10418.46 | 1280.72 | 24278.77 | 1735.67 | 47563.04 | 5563.13 | 3238.42 | 1337.15 | 198913.79 | 1704.34 | 795 | 13975.79 | 1058.29 | 1665.8 | 889.27 | 31384.42 | 1556.6 | 367363.52 | 34.81
12 | 8931.09 | 849.44 | 10362.48 | 8900.76 | 1036.86 | 19982.74 | 1393.78 | 45522.52 | 5139.17 | 3301.32 | 1162.81 | 181230.49 | 1679.61 | 748.47 | 14840.37 | 1113.01 | 1581.39 | 837.78 | 30182.25 | 1427.83 | 340224.17 | 34.81
13 | 8682.63 | 63082.93 | 10156.93 | 7851.8 | 1089.45 | 15918.25 | 1032.01 | 17939.35 | 9670.06 | 1980.57 | 993.95 | 203499.66 | 1670.56 | 786.23 | 14292.29 | 1054.41 | 1689.12 | 837.22 | 29927.44 | 1482.74 | 393637.6 | 34.81
14 | 10037.89 | 7987.8 | 11686.02 | 11491.54 | 1577.73 | 25478.32 | 1600.5 | 24634.38 | 3624.92 | 2864.33 | 1832.09 | 204908.68 | 1550.07 | 933.85 | 14887.32 | 1198.88 | 1812.2 | 963.3 | 28478.43 | 1582.97 | 359131.22 | 34.81
15 | 11705.72 | 3949.74 | 9520.22 | 14000.69 | 1815.55 | 29164.5 | 1790.65 | 28715.41 | 1459.74 | 3285.3 | 1956.82 | 224984.58 | 2059.89 | 1433.31 | 17616.15 | 1791.23 | 2420.21 | 1378.28 | 31776.04 | 2108.04 | 392932.07 | 34.81
16 | 11780.91 | 4726.88 | 10079.21 | 14165.56 | 2100.87 | 28982.25 | 1960.41 | 24339.83 | 1590.01 | 3350.8 | 2232.9 | 215567.57 | 3010.97 | 1639.24 | 16586.47 | 2051.46 | 2853.41 | 1623.37 | 33865.48 | 2476.64 | 384984.24 | 34.81
17 | 10096.42 | 4001.25 | 9970.39 | 11737.85 | 1489.83 | 24296.72 | 1724.81 | 23280.49 | 1223.34 | 2933.4 | 1528.97 | 192706.63 | 2168.95 | 1113.92 | 13025.43 | 1452.2 | 2035.31 | 1140.77 | 27817.21 | 1907.96 | 335651.85 | 34.81
18 | 11299.58 | 1230.61 | 10921.74 | 9611.1 | 1009.61 | 19847.1 | 1369.06 | 24569.4 | 922.12 | 2592.28 | 1573 | 158906.61 | 1482.05 | 870.76 | 12514.59 | 1099.51 | 1363.08 | 812.3 | 21930.08 | 1551.35 | 285475.93 | 34.83
19 | 8943 | 462.35 | 11007.52 | 9087.41 | 906.29 | 19339.76 | 1315.33 | 21223.1 | 804.85 | 2314.19 | 1265.28 | 169137.09 | 1600.39 | 975.52 | 12939.45 | 1132.61 | 1302.23 | 819.42 | 22733.3 | 1376.81 | 288685.9 | 34.83
20 | 10953.1 | 26924.28 | 10394.56 | 12162.67 | 1556.96 | 22374.76 | 1490.93 | 22385.44 | 1180.7 | 2384.21 | 1426.28 | 232779.38 | 2240.95 | 1354.03 | 15154.82 | 1714.14 | 2303.01 | 1488.16 | 30025.17 | 1763.98 | 402057.53 | 34.83
21 | 15954.17 | 0 | 10406.3 | 16419 | 2489.32 | 31503.29 | 2206.95 | 24583.49 | 1668.73 | 3648.99 | 2229.17 | 280787.8 | 3543.73 | 2026.3 | 20490.57 | 2564.72 | 3106.83 | 2301.43 | 39496.07 | 2356.4 | 467783.26 | 34.83
22 | 13827.34 | 0 | 10390.4 | 16892.8 | 2659.41 | 34194.21 | 2344.87 | 26641.88 | 1883.31 | 3875.07 | 2564.94 | 300156.01 | 3918.25 | 2014.94 | 18491.57 | 2539.98 | 3150.04 | 2097.2 | 40417.37 | 2372.32 | 490431.91 | 34.83
23 | 12336.9 | 0 | 11361.5 | 13851.62 | 1933.67 | 28726.1 | 1961 | 20462 | 1705.51 | 3334.37 | 1962.84 | 233617.89 | 3132 | 1448.32 | 15475.91 | 1873.38 | 2600.01 | 1486.41 | 35246.9 | 2042.17 | 394558.5 | 34.83
24 | 11498.75 | 0 | 12455.93 | 13597.5 | 1817.16 | 27392.29 | 1907.24 | 22315.59 | 1499.54 | 3240.79 | 2018.51 | 227823.74 | 2371 | 1380.56 | 18072.18 | 1710.39 | 2224.76 | 1333.42 | 31914.76 | 1484.04 | 386058.15 | 34.88
25 | 11807.17 | 0 | 9924.59 | 13526.4 | 1857.05 | 28122.77 | 2037.28 | 22725.57 | 1461.93 | 3279.98 | 1877.97 | 232522.28 | 2362.9 | 1427.53 | 17359.66 | 1854.55 | 2289.08 | 1478.97 | 32164.79 | 1681.06 | 389761.53 | 34.88
26 | 11476.41 | 89577.34 | 12083.66 | 12317.82 | 1556.44 | 24457.33 | 1823.4 | 20808.75 | 1300.3 | 2750.81 | 1336.86 | 197801.84 | 2365.5 | 1314.03 | 17694.89 | 1725.98 | 2396.76 | 1382.5 | 34741.57 | 1852 | 440764.19 | 34.88
27 | 12848.76 | 23058.9 | 11556.83 | 14114 | 2228.34 | 31202.48 | 2109.87 | 25586.17 | 1659.18 | 3459.53 | 2055.87 | 265379.35 | 2890.24 | 1613.29 | 17879.05 | 2029.48 | 2943.71 | 1845.5 | 38186.98 | 2060.61 | 464708.14 | 34.88
28 | 14577.54 | 220.42 | 9500.32 | 12362.04 | 1664.94 | 26010.61 | 1863.49 | 24951.04 | 1400.43 | 2927.51 | 1585.11 | 248203.34 | 2858.99 | 1648.2 | 17652.92 | 1984.08 | 2699.72 | 1665.29 | 35226.93 | 1946.43 | 410949.35 | 34.88
29 | 11445.35 | 505.85 | 9108.29 | 11562.5 | 1425.17 | 21717.55 | 1738 | 22564.29 | 1242.47 | 2637.85 | 1441.18 | 267378.75 | 2474.96 | 1375.73 | 14110.3 | 1656.92 | 2413.75 | 1307.38 | 29611.81 | 1601.2 | 407319.3 | 34.88
30 | 11159.94 | 64474.7 | 8832.16 | 12865.74 | 1458.51 | 21429.75 | 1693.26 | 23026.72 | 1186.44 | 2923.9 | 1475.25 | 256410.35 | 2966.6 | 1652.64 | 16306.99 | 2002.32 | 2980.94 | 1693.51 | 46449.81 | 1887.57 | 482877.1 | 34.88
31 | [20 empty] | 0 | 34.88
Загальний обсяг газу, м3 | 558277.57 | 294798.16 | 315817.29 | 589191.91 | 63554.89 | 987799.81 | 99110.34 | 751390.63 | 94165.34 | 197531.96 | 66737.26 | 8850947.69 | 93675.13 | 47180.85 | 529579.71 | 57522.17 | 81190.91 | 55667.23 | 1469196.06 | 71852.39 | 15275187.3 | 34.8766 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник служби ГВ та М | [18 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорське ЛВУМГ

## Лист1
Данные по объекту BYT (осн.) за 4/16. |  |  |  |  | Данные по объекту ГРС 2 СлавТЭС 1-3 (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | V, м3 | V, м3 |  | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | V, м3 | V, м3
1 | 81650.71 | 452389.09 | 20564.67 | 554604.47 | 1 | 47783.75 | 35.665 | 3.64 | 7.56 | A | 12155.56 | 136917.52 | 149073.08
2 | 105627.2 | 496178.22 | 29357.38 | 631162.8 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 7.61 |  | 0 | 0 | 0
3 | 102625.7 | 495261.56 | 34998.14 | 632885.4 | 3 | 66090.5 | 44.193 | 3.04 | 7.09 | A | 76.96 | 0 | 76.96
4 | 91568.19 | 471053.88 | 10266.88 | 572888.95 | 4 | 0 | 0 | 3.71 | 7.32 |  | 0 | 0 | 0
5 | 86121.69 | 353163.28 | 6496.55 | 445781.52 | 5 | 39726.34 | 30.814 | 3.57 | 7.32 | AB | 0 | 0 | 0
6 | 75848.5 | 357068.72 | 14503.38 | 447420.6 | 6 | 0 | 0 | 3.31 | 8.52 |  | 0 | 0 | 0
7 | 56124.85 | 324214.34 | 14144.42 | 394483.61 | 7 | 58739.49 | 42.092 | 3.04 | 8.9 | A | 70339.7 | 0 | 70339.7
8 | 40293.48 | 178951.16 | 42237.93 | 261482.57 | 8 | 0 | 0 | 3.76 | 9.41 |  | 38807.25 | 68584.77 | 107392.02
9 | 37380.3 | 175824.64 | 10035.15 | 223240.09 | 9 | 0 | 0 | 3.33 | 10.78 |  | 0 | 0 | 0
10 | 39635.66 | 148679.64 | 5966.55 | 194281.85 | 10 | 0 | 0 | 2.97 | 11.37 |  | 0 | 0 | 0
11 | 34396.02 | 156279.05 | 8238.72 | 198913.79 | 11 | 0 | 0 | 2.54 | 11.85 |  | 0 | 0 | 0
12 | 30429.13 | 142288.33 | 8513.03 | 181230.49 | 12 | 0 | 0 | 2.24 | 12.15 |  | 0 | 0 | 0
13 | 32167.11 | 146578.13 | 24754.42 | 203499.66 | 13 | 54802.56 | 45.424 | 2.79 | 11.05 | A | 0 | 0 | 0
14 | 34266.23 | 154293.06 | 16349.39 | 204908.68 | 14 | 0 | 0 | 2.9 | 12.8 | B | 0 | 0 | 0
15 | 41416.73 | 158588.36 | 24979.49 | 224984.58 | 15 | 0 | 0 | 2.26 | 12.89 |  | 0 | 0 | 0
16 | 46304.68 | 163868.98 | 5393.91 | 215567.57 | 16 | 2594.47 | 11.42 | 2.64 | 11.86 | A | 771.42 | 0 | 771.42
17 | 39743.62 | 148279.27 | 4683.74 | 192706.63 | 17 | 0 | 0 | 2.63 | 13.01 |  | 0 | 0 | 0
18 | 33912.38 | 117819.27 | 7174.96 | 158906.61 | 18 | 0 | 0 | 2.19 | 13.53 |  | 252.64 | 0 | 252.64
19 | 35413.66 | 126513.67 | 7209.76 | 169137.09 | 19 | 2640.55 | 10.13 | 3.02 | 13.06 | AB | 356.1 | 0 | 356.1
20 | 42331.27 | 181005.38 | 9442.73 | 232779.38 | 20 | 73517.6 | 58.976 | 3.5 | 10.82 | A | 0 | 0 | 0
21 | 50735.07 | 215517.77 | 14534.96 | 280787.8 | 21 | 33029.21 | 22.436 | 3.61 | 10.63 | AB | 0 | 0 | 0
22 | 49651.41 | 221037.75 | 29466.85 | 300156.01 | 22 | 0 | 0 | 3.27 | 12.27 |  | 0 | 0 | 0
23 | 44058.68 | 183205.05 | 6354.16 | 233617.89 | 23 | 2594.53 | 9.045 | 3.19 | 12.32 | A | 0 | 0 | 0
24 | 42867.05 | 179810.64 | 5146.05 | 227823.74 | 24 | 0 | 0 | 3.34 | 13.21 |  | 24221.38 | 235600.47 | 259821.85
25 | 45411.31 | 180357.73 | 6753.24 | 232522.28 | 25 | 67476.73 | 41.453 | 3.51 | 10.95 | A | 0 | 0 | 0
26 | 43070.08 | 147159.61 | 7572.15 | 197801.84 | 26 | 0 | 0 | 3.27 | 12.82 |  | 0 | 0 | 0
27 | 49919.52 | 169432.07 | 46027.76 | 265379.35 | 27 | 0 | 0 | 2.92 | 12.95 |  | 0 | 0 | 0
28 | 49817.7 | 188088.06 | 10297.58 | 248203.34 | 28 | 0 | 0 | 2.62 | 13.09 | B | 6756.81 | 122108.65 | 128865.46
29 | 42186.52 | 195021.19 | 30171.04 | 267378.75 | 29 | 62879.19 | 44.808 | 2.94 | 11.4 | A | 19528.6 | 23542.62 | 43071.22
30 | 50169.34 | 197479.58 | 8761.43 | 256410.35 | 30 | 0 | 0 | 2.67 | 12.85 |  | 0 | 0 | 0
Итого | 1555143,75* | 6818555,23* | 470396.43 |  | Итого | 511874.92 | 13.215 | 3.06 | 11.05 | AB | 173266.43 | 586754.03