## 05-2
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 5
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Маркуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філинці, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-05-01 |  |  |  | по | 2016-05-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-05-01 | [23 empty] | 361.719
2016-05-02 | [23 empty] | 365.246
2016-05-03 | [23 empty] | 386.212
2016-05-04 | 89.978 | 4.895 | 1.104 | 0.116 | 0.185 | 0.007 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.008 | 1.697 | 1.891 | 0.7493 | 34.3506 | 8228 | 38.1603 | 9114 | 48.3954 | -10.6833 | -9.7333 |  |  |  | 386.661
2016-05-05 | [18 empty] | -10.3 | -9.9 |  |  |  | 401.582
2016-05-06 | [18 empty] | -10.5 | -9.6 |  |  |  | 467.361
2016-05-07 | [23 empty] | 529.658
2016-05-08 | [23 empty] | 449.526
2016-05-09 | [23 empty] | 371.883
2016-05-10 | 89.9 | 4.944 | 1.092 | 0.119 | 0.186 | 0.009 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.009 | 1.684 | 1.937 | 0.7501 | 34.4527 | 8229 | 38.1624 | 9115 | 48.3724 | -10.8 | -9.4 |  |  |  | 381.783
2016-05-11 | [18 empty] | -11.3 | -8.7 |  |  |  | 372.146
2016-05-12 | [18 empty] | -9.1 | -8.1 |  |  |  | 379.347
2016-05-13 | [18 empty] | -9.2 | -7.9 |  |  |  | 376.093
2016-05-14 | [23 empty] | 420.878
2016-05-15 | [23 empty] | 442.52
2016-05-16 | 89.841 | 4.867 | 1.195 | 0.134 | 0.219 | 0.009 | 0.058 | 0.051 | 0.059 | 0.008 | 1.68 | 1.881 | 0.7522 | 34.593 | 8262 | 38.3152 | 9151 | 48.498 | -9.3 | -7.8 |  |  |  | 508.291
2016-05-17 | [18 empty] | -9.8 | -6.9 |  |  |  | 506.447
2016-05-18 | [18 empty] | -9.6 | -7.1 |  |  |  | 567.477
2016-05-19 | [18 empty] | -10.8 | -8.3 |  |  |  | 533.609
2016-05-20 | [18 empty] | -11.1 | -8.5 |  |  |  | 496.782
2016-05-21 | [23 empty] | 402.94
2016-05-22 | [23 empty] | 363.527
2016-05-23 | 89.925 | 4.899 | 1.134 | 0.119 | 0.19 | 0.007 | 0.048 | 0.041 | 0.03 | 0.009 | 1.694 | 1.907 | 0.7499 | 34.4653 | 8232 | 38.175 | 9118 | 48.3933 | -9.7 | -9.2 |  |  |  | 347.637
2016-05-24 | [18 empty] | -10.1 | -9.5 |  |  |  | 347.969
2016-05-25 | [18 empty] | -11.1 | -10.8 |  |  |  | 355.079
2016-05-26 | [18 empty] | -10.9 | -9.5 |  |  |  | 340.679
2016-05-27 | [18 empty] | -10.7 | -8.2 |  |  |  | 322.587
2016-05-28 | [23 empty] | 316.806
2016-05-29 | [23 empty] | 311.464
2016-05-30 | 89.931 | 4.894 | 1.15 | 0.116 | 0.192 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 0.024 | 0.009 | 1.686 | 1.91 | 0.7497 | 34.459 | 8230 | 38.1687 | 9116 | 48.3913 | -10.6 | -9.6 |  |  |  | 322.007
2016-05-31 | [18 empty] | -11.7 | -9.4 |  |  |  | 309.55
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 12445.466
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.