## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого Краматорським ЛВУМГ
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.05.2016 р. по 31.05.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | добовий обсяг газу ,м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [12 empty] | 0.7385 | [10 empty] | 0 | 0
2 | [12 empty] | 0.7422 | [10 empty] | 0 | 0
3 | [12 empty] | 0.7475 | [10 empty] | 0 | 0
4 | 89.5888 | 3.2137 | 1.2734 | 0.1826 | 0.3225 | 0.003 | 0.0832 | 0.0662 | 0.114 | 0.0152 | 3.0494 | 2.088 | 0.7497 | 33.91 | 8099 | 37.56 | 8971 | 47.36 | -3 |  |  |  |  | 0 | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7384 | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | 1433536.9 | 0
6 | [12 empty] | 0.7217 | [5 empty] | -1.2 |  |  |  |  | 1757539.5 | 0
7 | [12 empty] | 0.7203 | [10 empty] | 1699233 | 0
8 | [12 empty] | 0.7211 | [10 empty] | 1617794.1 | 0
9 | [12 empty] | 0.7218 | [10 empty] | 1622676 | 0
10 | 92.3971 | 3.9376 | 0.9678 | 0.1276 | 0.2125 | 0.0038 | 0.061 | 0.0491 | 0.1385 | 0.0157 | 1.6951 | 0.3942 | 0.722 | 34.82 | 8317 | 38.57 | 9212 | 49.6 | 0.2 |  |  |  |  | 1613654.1 | 100 | ОК
11 | [12 empty] | 0.7217 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 1522236.5 | 0
12 | [12 empty] | 0.7207 | [5 empty] | 11.3 |  |  |  |  | 1535838.1 | 0
13 | [12 empty] | 0.7207 | [10 empty] | 0 | 0
14 | [12 empty] | 0.7199 | [10 empty] | 0 | 0
15 | [12 empty] | 0.7202 | [10 empty] | 0 | 0
16 | [12 empty] | 0.7199 | [10 empty] | 0 | 0
17 | [12 empty] | 0.7204 | [10 empty] | 0 | 0
18 | 92.4887 | 4.0253 | 0.973 | 0.1272 | 0.2131 | 0.01 | 0.0622 | 0.0514 | 0.1446 | 0.0058 | 1.5269 | 0.3718 | 0.72 | 34.93 | 8343 | 38.68 | 9239 | 49.74 | [5 empty] | 0 | 100 | ОК
19 | [12 empty] | 0.7185 | [7 empty] | відсутні |  |  | 1512898.3 | 0
20 | [12 empty] | 0.7194 | [5 empty] | -3.1 |  |  |  |  | 1843120.1 | 0
21 | [12 empty] | 0.7198 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 1783644.4 | 0
22 | [12 empty] | 0.7202 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 1705587.5 | 0
23 | 92.4923 | 4.0436 | 0.9679 | 0.1272 | 0.2156 | 0.0094 | 0.0643 | 0.0523 | 0.1665 | 0.0062 | 1.5022 | 0.3525 | 0.7203 | 34.98 | 8355 | 38.73 | 9012 | 49.79 | 4.5 |  |  |  |  | 1663211.6 | 100 | ОК
24 | [12 empty] | 0.7206 | [10 empty] | 1599360.5 | 0
25 | [23 empty] | 468191.1 | 0
26 | [23 empty] | 0 | 0
27 | [23 empty] | 0 | 0
28 | [23 empty] | 0 | 0
29 | [23 empty] | 0 | 0
30 | [23 empty] | 0 | 0
31 | [12 empty] | 0.7017 | [10 empty] | 1114288.4
сумарне значення за місяць, м3 | [23 empty] | 24492810.1 | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 02.06.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 02.06.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 02.06.2016р.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата