## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 7,5 Мпа
з газопроводу Більче-Волиця - Долина Ду 1400 _за період з 01.05.2016 р. по 31.05.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | 95.2643 | 2.6856 | 0.8613 | 0.1399 | 0.1371 | 0.0033 | 0.0279 | 0.0196 | 0.01 | 0.0061 | 0.663 | 0.1819 | 0.7059 | 34.5769 | 8258.55 | 38.3311 | 9155.23 | 50.0698 | [6 empty] | 100 | ОК
5 | 94.9904 | 2.8702 | 0.9234 | 0.1505 | 0.1465 | 0.0022 | 0.0285 | 0.0204 | 0.0092 | 0.0054 | 0.6544 | 0.1987 | 0.7082 | 34.67 | 8280.79 | 38.4307 | 9179.01 | 50.1183 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 99.9998
6 | 95.0069 | 2.8757 | 0.9093 | 0.1478 | 0.1444 | 0.0027 | 0.0285 | 0.02 | 0.0059 | 0.0062 | 0.6653 | 0.1874 | 0.7078 | 34.6559 | 8277.42 | 38.4155 | 9175.38 | 50.1123 | [6 empty] | 100.0001
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 94.9345 | 2.899 | 0.9554 | 0.1519 | 0.1527 | 0.0026 | 0.0289 | 0.0206 | 0.0073 | 0.0047 | 0.631 | 0.2113 | 0.7089 | 34.7025 | 8288.55 | 38.4657 | 9187.37 | 50.1402 | [6 empty] | 99.9999
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | 94.874 | 2.9961 | 0.9475 | 0.1509 | 0.1439 | 0.0028 | 0.028 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.6205 | 0.2062 | 0.709 | 34.7159 | 8291.75 | 34.4802 | 9190.84 | 50.1561 | [6 empty] | 99.9999
17 | [24 empty] | 0
18 | 95.0126 | 2.9008 | 0.9126 | 0.1435 | 0.138 | 0.0028 | 0.0267 | 0.0163 | 0.0099 | 0.0065 | 0.6295 | 0.2008 | 0.7078 | 34.663 | 8279.12 | 38.4235 | 9177.3 | 50.1237 | [6 empty] | 100
19 | 95.012 | 2.8974 | 0.9144 | 0.1433 | 0.1372 | 0.0025 | 0.0271 | 0.0168 | 0.0079 | 0.0066 | 0.6346 | 0.2 | 0.7077 | 34.6589 | 8278.14 | 38.419 | 9176.22 | 50.1194 | [6 empty] | 99.9998
20 | 94.9807 | 2.9187 | 0.921 | 0.1441 | 0.1386 | 0.0021 | 0.0276 | 0.0173 | 0.0057 | 0.0075 | 0.6352 | 0.2016 | 0.7079 | 34.6663 | 8279.9 | 38.4269 | 9178.11 | 50.1221 | [6 empty] | 100.0001
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | 95.1454 | 2.7965 | 0.8882 | 0.1404 | 0.1355 | 0.0024 | 0.0269 | 0.017 | 0.0105 | 0.0067 | 0.636 | 0.1945 | 0.7068 | 34.6198 | 8268.8 | 38.3772 | 9166.24 | 50.099 | [6 empty] | 100
24 | [24 empty] | 0
25 | 95.0439 | 2.8689 | 0.9097 | 0.1421 | 0.1391 | 0.0016 | 0.0264 | 0.0183 | 0.015 | 0.0065 | 0.61 | 0.2184 | 0.7078 | 34.6587 | 8278.09 | 38.4016 | 9172.06 | 50.0935 | [6 empty] | 99.9999
26 | 95.107 | 2.8157 | 0.8941 | 0.1466 | 0.1354 | 0.0021 | 0.0274 | 0.0171 | 0.0073 | 0.0063 | 0.6484 | 0.1926 | 0.707 | 34.6254 | 8270.13 | 38.3841 | 9167.65 | 50.0982 | [6 empty] | 100 | ОК
27 | 95.0573 | 2.8391 | 0.9111 | 0.1468 | 0.139 | 0.0027 | 0.027 | 0.017 | 0.0075 | 0.0068 | 0.6487 | 0.1969 | 0.7075 | 34.642 | 8274.1 | 38.4008 | 9171.87 | 50.1048 | [6 empty] | 99.9999
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
31 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [7 empty] | 31.05.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [7 empty] | 31.05.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003