## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Опарське ВУ ПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ ГВС (ПВВГ, СВГ) ГРС - Трускавець, ГРС - Уличне
з газопроводу Іваники-Пукуеничі за період з 01 травня по 31 травня 2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 95.12 | 2.834 | 0.855 | 0.142 | 0.14 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.002 | 0.007 | 0.684 | 0.167 | 0.7064 | 34.6 | 8264.01 | 38.34 | 9156.91 | 50.06 | +25,3 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | 95.05 | 2.886 | 0.862 | 0.14 | 0.139 | 0.002 | 0.028 | 0.02 | 0.001 | 0.007 | 0.683 | 0.182 | 0.7069 | 34.61 | 8266.41 | 38.35 | 9159.43 | 50.06 | +25,5 |  |  |  |  | 100
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 94.62 | 3.16 | 0.958 | 0.165 | 0.145 | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 0.007 | 0.672 | 0.218 | 0.7107 | 34.75 | 8300.28 | 38.5 | 9195.63 | 50.12 | +26,2 |  |  |  | відсут. | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 95.012 | 2.945 | 0.873 | 0.14 | 0.133 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0.65 | 0.198 | 0.7071 | 34.62 | 8269.44 | 38.36 | 9162.73 | 50.07 | +28,5 |  | відсут. |  |  | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | 94.963 | 2.964 | 0.88 | 0.139 | 0.134 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.001 | 0.007 | 0.677 | 0.19 | 0.7074 | 34.63 | 8271.02 | 38.37 | 9164.37 | 50.06 | +29,7 |  |  |  |  | 100 | ОК
0
| Начальник управління | [8 empty] | І.Б.Біляк
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант .2016р | [8 empty] | О.Б.Гнатків
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003