## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Зміїв
з газопроводу ШХ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 89.6343 | 4.5602 | 1.3792 | 0.1323 | 0.259 | 0.0032 | 0.0588 | 0.0499 | 0.0954 | 0.0903 | 2.6247 | 1.1126 | 0.7501 | 34.604 | 8265 | 38.3213 | 9153 | 48.559 | -9.8 | -5.1 |  |  |  | 99.9999
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 89.5138 | 4.5286 | 1.3753 | 0.1318 | 0.2573 | 0.0032 | 0.058 | 0.0487 | 0.0894 | 0.126 | 2.7795 | 1.0886 | 0.7503 | 34.5262 | 8246 | 38.2358 | 9132 | 48.4432 | -9.4 | -4.6 | відсутні | <0,0002 | 0.0015 | 100.0002
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 89.7312 | 4.6583 | 1.4685 | 0.142 | 0.2807 | 0.0032 | 0.0619 | 0.0521 | 0.0895 | 0.0623 | 2.3408 | 1.1095 | 0.7506 | 34.8018 | 8312 | 38.5202 | 9200 | 48.7948 | -9.9 | -5.8 |  |  |  | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 89.0186 | 4.7926 | 1.624 | 0.1618 | 0.3271 | 0.0033 | 0.073 | 0.0627 | 0.0993 | 0.095 | 2.6222 | 1.1201 | 0.7569 | 34.8957 | 8335 | 38.6166 | 9223 | 48.712 | -8.7 | -4.1 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 99.9997
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 89.0463 | 4.7898 | 1.6309 | 0.1571 | 0.3106 | 0.003 | 0.0597 | 0.0484 | 0.0566 | 0.0923 | 2.6867 | 1.1186 | 0.755 | 34.78 | 8307 | 38.4895 | 9193 | 48.6139 | -9.2 | -5.3 |  |  |  | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ по ГРС Зміїв, ГРС Соколове, ГРС Н.Бишкін, ГРС Бірки, ГРС - 4 м.Харків, ГРС - 3 м.Харків, ГРС Введенка
з газопроводу ШХ за період з 01.05.2016 по 31.05.2017
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Зміїв | ГРС Соколове | ГРС Н.Бишкин | ГРС Бірки | ГРС-4 м.Харків місто | ГРС-4 м.Харків с Бабаї | ГРС-3 м.Харків місто | ГРС-3 м.Харків с.Рогань | ГРС Введенка
1 | 22270.11 | 995.45 | 564.19 | 7780.22 | 0 | 8350.01 | 0 | 6543.98 | 0 | [11 empty] | 46503.96 | 34.64 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 21197.98 | 955.29 | 505.42 | 6692.1 | 0 | 7821.49 | 0 | 7150.49 | 0 | [11 empty] | 44322.77 | 34.64
3 | 20011.76 | 881.86 | 407.04 | 6238.93 | 0 | 7177.47 | 0 | 6988.19 | 0 | [11 empty] | 41705.25 | 34.64
4 | 18898.59 | 800.92 | 348.96 | 5777.01 | 0 | 6552.17 | 0 | 6363.04 | 0 | [11 empty] | 38740.69 | 34.64
5 | 18198.42 | 787.55 | 352.14 | 5725.09 | 0 | 6366.94 | 0 | 6320.62 | 0 | [11 empty] | 37750.76 | 34.604
6 | 22706.29 | 1100.97 | 511.04 | 7861.5 | 0 | 8887.87 | 0 | 7901.17 | 0 | [11 empty] | 48968.84 | 34.604
7 | 23980.14 | 1150.26 | 578.12 | 9187.62 | 0 | 8902.78 | 0 | 7534.88 | 0 | [11 empty] | 51333.8 | 34.604
8 | 18575.14 | 851.2 | 380.55 | 6278.33 | 0 | 6393.85 | 0 | 5676.21 | 0 | [11 empty] | 38155.28 | 34.604
9 | 16981.47 | 695.05 | 296.23 | 5254.47 | 0 | 5651.49 | 0 | 5787.69 | 0 | [11 empty] | 34666.4 | 34.604
10 | 15440.59 | 592.17 | 255.14 | 4536.42 | 0 | 4603.95 | 0 | 4997.99 | 4731.26 | [11 empty] | 35157.52 | 34.5262
11 | 12964.84 | 634.34 | 247.65 | 4599.24 | 0 | 4600.56 | 0 | 5216.11 | 4350.95 | [11 empty] | 32613.69 | 34.5262
12 | 16113.43 | 634.39 | 272.52 | 4717.79 | 0 | 4789.51 | 0 | 5315.36 | 5623.34 | [11 empty] | 37466.34 | 34.5262 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 16237.07 | 621.91 | 282.72 | 4625.95 | 0 | 4644.8 | 0 | 5152.68 | 5784.17 | [11 empty] | 37349.3 | 34.5262
14 | 20605.35 | 948.99 | 411.9 | 7309 | 0 | 6983.8 | 0 | 6343.78 | 5827.69 | [11 empty] | 48430.51 | 34.5262
15 | 17610.65 | 764.26 | 322.33 | 5810.14 | 0 | 5895.46 | 0 | 5954.55 | 4601.36 | [11 empty] | 40958.75 | 34.5262
16 | 15622.13 | 615.89 | 275.85 | 4573.04 | 0 | 4817.28 | 0 | 5270.33 | 3848.4 | [11 empty] | 35022.92 | 34.8018
17 | 15573.04 | 640.67 | 245.27 | 4658.13 | 0 | 4793.31 | 0 | 5170.55 | 5670.43 | [11 empty] | 36751.4 | 34.8018
18 | 16027.15 | 675.43 | 273.13 | 5050.95 | 0 | 5280.46 | 0 | 5430.15 | 5412.23 | [11 empty] | 38149.5 | 34.8018
19 | 15962.6 | 744.88 | 327.18 | 5977.84 | 0 | 6194.9 | 0 | 5574.01 | 5120.95 | [11 empty] | 39902.36 | 34.8018
20 | 17770.44 | 946.34 | 414.43 | 7335.23 | 0 | 7633.63 | 0 | 6485.85 | 6211.89 | [11 empty] | 46797.81 | 34.8018
21 | 20157.94 | 975.24 | 486.75 | 7819.25 | 0 | 8405.2 | 0 | 7146.06 | 6878.94 | [11 empty] | 51869.38 | 34.8018
22 | 16945.42 | 658.36 | 315.83 | 5655.03 | 0 | 5971.89 | 0 | 6228.63 | 4991.53 | [11 empty] | 40766.69 | 34.8018
23 | 15445.78 | 627.94 | 262.87 | 5070 | 0 | 5267.67 | 0 | 5694.69 | 6632.86 | [11 empty] | 39001.81 | 34.8957
24 | 15812.82 | 617.37 | 247.23 | 4479.38 | 0 | 4740.27 | 0 | 10461.81 | 5621.91 | [11 empty] | 41980.79 | 34.8957
25 | 14980.72 | 571.96 | 236.45 | 4094.21 | 0 | 4401.29 | 0 | 10064.88 | 7467.53 | [11 empty] | 41817.04 | 34.8957
26 | 14086.03 | 531.22 | 226.15 | 3839.31 | 0 | 4042.35 | 0 | 6479.52 | 5267.27 | [11 empty] | 34471.85 | 34.8957
27 | 13647.5 | 537.26 | 221.28 | 3855.56 | 0 | 3878.62 | 0 | 4650.09 | 4300.75 | [11 empty] | 31091.06 | 34.8957
28 | 14548.77 | 563.08 | 243.79 | 3841.28 | 0 | 3901.07 | 0 | 4782.71 | 4438.16 | [11 empty] | 32318.86 | 34.8957
29 | 15008.37 | 581.17 | 405.19 | 4120.88 | 0 | 4138.03 | 0 | 8616.08 | 4540.61 | [11 empty] | 37410.33 | 34.8957
30 | 13939.88 | 564.69 | 250.16 | 3794.73 | 0 | 3919.88 | 0 | 11607.41 | 4485.87 | [11 empty] | 38562.62 | 34.78
31 | 13904.29 | 575.95 | 246.84 | 3823.29 | 0 | 3930.24 | 0 | 13380.22 | 6566.68 | [11 empty] | 42427.51 | 34.78
Загальний обсяг газу, м3 | 531224.71 | 22842.06 | 10414.35 | 170381.92 | 0 | 178938.24 | 0 | 210289.73 | 118374.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242465.79 | 34.7126 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата