## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Новоград-Волинська ВТС Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 184/15 чинне до 29.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новоград-Волинською ВТС Рівненського ЛВУМГ з ГРС Першотравневе, ГРС Овруч, ГРС Ігнатпіль, ГРС Нові-Велідники, ГРС Ходаки, ГРС Коростень, ГРС Десятини, ГРС Симаківка, ГРС Куліші, ГРС Ємільчине, ГРС Симони, ГРС Лугіни, ГРС Бучмани, ГРС Олевськ, ГРС Новоград-Волинський, ГРС Городниця, ГРС Чижівка, ГРС Манятин, ГРС Міньківці, ГРС Корчик, ГРС Михайлючка, ГРС Корець - по г-ду Торжок-Долина
за період з 1 травня по 31 травня 2016р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | обєм виміряного газу приладами обліку ГРС ,м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | водень Н2 | гелій не | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [26 empty] | 0
2 | [26 empty] | 0
3 | 91.476 | 4.222 | 0.896 | 0.105 | 0.144 | 0.004 | 0.038 | 0.028 | 0.007 | 0 | 1.406 | 1.631 | 0.002 | 0.041 | 0.7356 | 34.24 | 8178.15 | 37.95 | 9062.26 | 48.56 | [6 empty] | 100 | ОК
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | 90.037 | 4.906 | 1.123 | 0.124 | 0.189 | 0.004 | 0.039 | 0.05 | 0.032 | 0 | 1.617 | 1.828 | 0.002 | 0.049 | 0.748 | 34.51 | 8242.36 | 38.23 | 9129.71 | 48.51 | [6 empty] | 100
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | 89.8235 | 4.9243 | 1.1248 | 0.1262 | 0.187 | 0.0019 | 0.0532 | 0.0471 | 0.021 | 0.0041 | 1.6089 | 2.0781 | - | - | 0.7511 | 34.45 | 8227.21 | 38.14 | 9108.71 | 48.32 | [6 empty] | 100.0001
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | 89.878 | 5.019 | 1.134 | 0.121 | 0.186 | 0.01 | 0.05 | 0.039 | 0.035 | 0 | 1.598 | 1.879 | 0.002 | 0.049 | 0.7494 | 34.54 | 8249.04 | 38.26 | 9136.75 | 48.51 |  |  | відсутн. |  | відсутн. |  | 100 | ОК
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | 90.045 | 4.894 | 1.056 | 0.113 | 0.17 | 0.011 | 0.048 | 0.037 | 0.033 | 0 | 1.599 | 1.943 | 0.002 | 0.049 | 0.748 | 34.42 | 8220.49 | 38.13 | 9105.98 | 48.39 | [6 empty] | 100
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | В. М. Тиндик | [10 empty] | 31.05.2016 р.
| Технік-лаборант 1 кат. .2016р | [8 empty] | І. Ф. Пилькевич | [10 empty] | 31.05.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003