## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС-1 Курахово
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 92.4846 | 4.0552 | 1.0099 | 0.132 | 0.221 | 0.0055 | 0.0753 | 0.0603 | 0.1167 | 0.0085 | 1.5229 | 0.3081 | 0.728 | 34.97 | 8353 | 38.72 | 9249 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 92.4679 | 4.1147 | 1.0042 | 0.1269 | 0.21 | 0.0193 | 0.0562 | 0.045 | 0.0784 | 0.0083 | 1.5808 | 0.2883 | 0.7265 | 34.89 | 8333 | 38.63 | 9227 | 49.74 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.5312 | 4.0812 | 0.9801 | 0.1266 | 0.2067 | 0.0195 | 0.0613 | 0.0515 | 0.1178 | 0.0096 | 1.5465 | 0.268 | 0.727 | 34.94 | 8346 | 38.69 | 9242 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 92.4493 | 4.0984 | 0.987 | 0.1258 | 0.2105 | 0.0186 | 0.0611 | 0.0503 | 0.1042 | 0.0086 | 1.5809 | 0.3053 | 0.7274 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9233 | 49.75 | -9.5 | -8.2 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС-1 Курахово
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС-1 Курахово
1 | 163.04 | [19 empty] | 163.04 | 34.97 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 356.74 | [19 empty] | 356.74 | 34.97
3 | 48529.96 | [19 empty] | 48529.96 | 34.97
4 | 347.81 | [19 empty] | 347.81 | 34.97
5 | 7103.1 | [19 empty] | 7103.1 | 34.97
6 | 288.46 | [19 empty] | 288.46 | 34.97
7 | 422.34 | [19 empty] | 422.34 | 34.89
8 | 586.47 | [19 empty] | 586.47 | 34.89
9 | 40203.76 | [19 empty] | 40203.76 | 34.89
10 | 407.4 | [19 empty] | 407.4 | 34.89
11 | 263.38 | [19 empty] | 263.38 | 34.89
12 | 594.97 | [19 empty] | 594.97 | 34.89
13 | 44750.81 | [19 empty] | 44750.81 | 34.89
14 | 513.66 | [19 empty] | 513.66 | 34.94
15 | 143.31 | [19 empty] | 143.31 | 34.94
16 | 57198.94 | [19 empty] | 57198.94 | 34.94
17 | 544.3 | [19 empty] | 544.3 | 34.94
18 | 21233.88 | [19 empty] | 21233.88 | 34.94
19 | 74019.23 | [19 empty] | 74019.23 | 34.94
20 | 361.08 | [19 empty] | 361.08 | 34.94
21 | 155.15 | [19 empty] | 155.15 | 34.94
22 | 552.32 | [19 empty] | 552.32 | 34.91
23 | 157.16 | [19 empty] | 157.16 | 34.91
24 | 495.05 | [19 empty] | 495.05 | 34.91
25 | 178.26 | [19 empty] | 178.26 | 34.91
26 | 17938.01 | [19 empty] | 17938.01 | 34.91
27 | 8994.74 | [19 empty] | 8994.74 | 34.91
28 | 67342.66 | [19 empty] | 67342.66 | 34.91
29 | 142.2 | [19 empty] | 142.2 | 34.91
30 | 554.76 | [19 empty] | 554.76 | 34.91
Загальний обсяг газу, м3 | 394542.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394542.95 | 34.9259 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Курахово-1 (перепад) (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC | ABC
1 | 163.04 | 0.211 | 6.96 | 17.32 | A | AB
2 | 356.74 | 1.581 | 6.87 | 18.45 | A | A
3 | 48529.96 | 440.149 | 6.96 | 19.13 | AB | A
4 | 347.81 | 1.754 | 6.77 | 20.28 | A | A
5 | 7103.1 | 37.194 | 6.99 | 23.52 | A | AB
6 | 288.46 | 1.233 | 6.85 | 18.04 | A | A
7 | 422.34 | 1.267 | 6.96 | 15.95 | A | ABC
8 | 586.47 | 2.858 | 6.84 | 16.15 | A | A
9 | 40203.76 | 345.479 | 7 | 15.2 | AB | A
10 | 407.4 | 1.726 | 6.87 | 20.5 | A | A
11 | 263.38 | 0.65 | 6.93 | 22.18 | A | A
12 | 594.97 | 2.434 | 6.86 | 19.73 | A | A
13 | 44750.81 | 456.596 | 6.89 | 17.65 | A | A
14 | 513.66 | 1.965 | 6.87 | 25.19 | A | AB
15 | 143.31 | 0.54 | 6.94 | 24.98 | AB | A
16 | 57198.94 | 357.685 | 6.85 | 22.97 | A | A
17 | 544.3 | 2.444 | 6.9 | 27.98 | A | A
18 | 21233.88 | 104.187 | 6.85 | 26.82 | A | A
19 | 74019.23 | 572.631 | 6.92 | 27.25 | A | AB
20 | 361.08 | 1.427 | 6.85 | 31.32 | A | A
21 | 155.15 | 0.563 | 6.99 | 30.67 | A | AB
22 | 552.32 | 2.881 | 6.88 | 32.53 | A | A
23 | 157.16 | 0.544 | 6.95 | 30.03 | A | A
24 | 495.05 | 2.89 | 6.87 | 28.56 | AB | A
25 | 178.26 | 0.789 | 6.93 | 29.36 | A | A
26 | 17938.01 | 106.309 | 6.9 | 28.24 | A | A
27 | 8994.74 | 60.654 | 6.8 | 30.5 | A | A
28 | 67342.66 | 483.927 | 6.79 | 19.94 | A | AB
29 | 142.2 | 0.508 | 6.94 | 25.3 | A | A
30 | 554.76 | 3.175 | 6.89 | 25.41 | A | A
Итого | 394542.96 | 0.211 | 6.96 | 17.32 | AB | ABC
Итого | 498101.99 | 1.662 | 6.95 | 13.14 | AB