## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м.Маріуполь
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
| число місяця | Компонентний склад, % мол. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=3,92 МПа) | Точка роси вуглеводнів , 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Число Воббе вище МДж/м3 | Маса механ. домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
| 1 | 92.4846 | 4.0552 | 1.0099 | 0.132 | 0.221 | 0.1411 | 0.1167 | 1.5229 | 0.3081 | 0.0085 |  |  | 0.728 | 8353 | 11896 | 34.97 | 49.81 |  |  |  | 100
| 2 | [20 empty] | 0
| 3 | [20 empty] | 0
| 4 | [20 empty] | 0
| 5 | [20 empty] | 0
| 6 | [20 empty] | 0
| 7 | 92.4679 | 4.1147 | 1.0042 | 0.1269 | 0.21 | 0.1205 | 0.0784 | 1.5808 | 0.2883 | 0.0083 |  |  | 0.7265 | 8333 | 11881 | 34.89 | 49.74 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
| 8 | [20 empty] | 0
| 9 | [20 empty] | 0
| 10 | [20 empty] | 0
| 11 | [20 empty] | 0
| 12 | [20 empty] | 0
| 13 | [20 empty] | 0
| 14 | 92.5312 | 4.0812 | 0.9801 | 0.1266 | 0.2067 | 0.1323 | 0.1178 | 1.5465 | 0.268 | 0.0096 |  |  | 0.727 | 8346 | 11895.84 | 34.94 | 49.81 |  |  |  | 100 | ОК
| 15 | [20 empty] | 0
| 16 | [20 empty] | 0
| 17 | [20 empty] | 0
| 18 | [20 empty] | 0
| 19 | [20 empty] | 0
| 20 | [20 empty] | 0
| 21 | [20 empty] | 0
| 22 | 92.4493 | 4.0984 | 0.987 | 0.1258 | 0.2105 | 0.13 | 0.1042 | 1.5809 | 0.3053 | 0.0086 | -9.5 | -8.2 | 0.7274 | 8338.23 | 11881.53 | 34.91 | 49.75 |  |  |  | 82.3
| 23 | [20 empty] | 0
| 24 | [20 empty] | 0
| 25 | [20 empty] | 0
| 26 | [20 empty] | 0
| 27 | [20 empty] | 0
| 28 | [20 empty] | 0
| 29 | [20 empty] | 0
| 30 | [20 empty] | 0
| 31 | [20 empty] | 0
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
|  | Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко
|  |  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Ялтинський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м.Маріуполь
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС 1 м. Маріуполь ВТ "АГНКС"
1 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97
3 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97
4 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97
5 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97
6 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.97
7 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
8 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
9 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
10 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
11 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
12 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
13 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.89
14 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
15 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
16 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
17 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
18 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
19 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
20 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
21 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
22 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
23 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
24 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
25 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
26 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
27 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
28 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
29 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
30 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту АГНКС (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 6.1 | 20.62
2 | 0 | 0 | 5.55 | 18.09
3 | 0 | 0 | 5.28 | 20.21 | B
4 | 0 | 0 | 5.22 | 20.56
5 | 0 | 0 | 5.17 | 21.84
6 | 0 | 0 | 5.23 | 17.6
7 | 0 | 0 | 5.29 | 14.92
8 | 0 | 0 | 5.2 | 14.41
9 | 0 | 0 | 5.21 | 16.26 | B
10 | 0 | 0 | 5.28 | 20.15
11 | 0 | 0 | 5.26 | 21.13
12 | 0 | 0 | 5.24 | 21.66
13 | 0 | 0 | 5.13 | 21.32
14 | 0 | 0 | 5.14 | 24.7
15 | 0 | 0 | 5.21 | 22.89 | B
16 | 0 | 0 | 5.25 | 23.31
17 | 0 | 0 | 5.25 | 26.02
18 | 0 | 0 | 5.25 | 27.08
19 | 0 | 0 | 5.25 | 29.87
20 | 0 | 0 | 5.21 | 31.07
21 | 0 | 0 | 5.21 | 29.81
22 | 0 | 0 | 5.19 | 31.25
23 | 0 | 0 | 5.16 | 29.06
24 | 0 | 0 | 5.16 | 27.53
25 | 0 | 0 | 5.09 | 27.53
26 | 0 | 0 | 5.02 | 28.23
27 | 0 | 0 | 4.97 | 30.62
28 | 0 | 0 | 4.95 | 27.67
29 | 0 | 0 | 4.94 | 28.27
30 | 0 | 0 | 4.92 | 27.6
Итого | 0 | 0 | 6.1 | 20.62 | B