## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-Канцерівка, ГРС-2 м.Запоріжжя, ГРС-с.Миколай-Поле, ГРС-с.Лукашеве
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | 94.9448 | 2.7058 | 0.8856 | 0.1377 | 0.1477 | 0.0012 | 0.0417 | 0.0337 | 0.0127 | 0.0093 | 0.8662 | 0.2135 | 0.7085 | 34.55 | 8252 | 38.28 | 9143 | 49.91 |  |  | відсутні |  |  | 99.9999
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 94.7657 | 2.838 | 0.9273 | 0.1435 | 0.154 | 0.0017 | 0.0389 | 0.0295 | 0.0117 | 0.0103 | 0.844 | 0.2355 | 0.71 | 34.607 | 8266 | 38.34 | 9158 | 49.94 | [5 empty] | 100.0001
7 | 94.6492 | 2.8902 | 0.9411 | 0.1448 | 0.1555 | 0.0014 | 0.0392 | 0.0301 | 0.0125 | 0.0156 | 0.8802 | 0.2403 | 0.7108 | 34.616 | 8268 | 38.35 | 9160 | 49.92 | -20 | -15.7 |  | 0.0007 | < 0,0001 | 100.0001
8 | [23 empty] | 0
9 | 94.4838 | 3.0201 | 0.9896 | 0.1504 | 0.1617 | 0.0017 | 0.0347 | 0.0266 | 0.0123 | 0.0119 | 0.8441 | 0.263 | 0.7122 | 34.68 | 8284 | 38.42 | 9177 | 49.967 | [5 empty] | 99.9999
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 94.5771 | 2.964 | 0.9724 | 0.1507 | 0.1613 | 0.0012 | 0.0372 | 0.0286 | 0.013 | 0.0089 | 0.832 | 0.2537 | 0.7116 | 34.67 | 8281 | 38.41 | 9175 | 49.97 | [5 empty] | 100.0001
14 | 94.654 | 2.9164 | 0.9547 | 0.1476 | 0.159 | 0.0013 | 0.0362 | 0.0277 | 0.0138 | 0.009 | 0.829 | 0.2514 | 0.711 | 34.647 | 8275 | 38.385 | 9168 | 49.96 | -8.9 | -5.1 | відсутні |  |  | 100.0001
15 | [23 empty] | 0
16 | 94.6038 | 2.9439 | 0.9615 | 0.147 | 0.1575 | 0.0013 | 0.0369 | 0.0279 | 0.0116 | 0.01 | 0.8447 | 0.2539 | 0.7112 | 34.65 | 8275 | 38.386 | 9168 | 49.95 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 94.428 | 3.137 | 1.014 | 0.155 | 0.162 | 0.002 | 0.04 | 0.028 | 0.013 | 0.011 | 0.736 | 0.278 | 0.714 | 34.78 | 8308 | - | - | 50.0869 | -8.8 | -4.6 |  | < 0,0002 | < 0,0001 | 100.004
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 94.31 | 3.24 | 1.061 | 0.164 | 0.171 | 0.002 | 0.038 | 0.03 | 0.012 | 0.012 | 0.682 | 0.278 | 0.7146 | 34.84 | 8322 | - | - | 50.145 | -8.3 | -4.4 |  |  |  | 100 | ОК
| 851.4164 | 26.6554 | 8.7072 | 1.3407 | 1.4297 | 0.0138 | 0.3428 | 0.2621 | 0.1126 | 0.098 | 7.3582 | 2.2673 |  | 312.04 | 74531 | 268.571 | 64149 | 449.8489 | [5 empty] | 900.0042
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-06-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС-Канцерівка,
ГРС-2 м.Запоріжжя, ГРС-с.Миколай-Поле, ГРС-с.Лукашеве
з газопроводу-відводу ШДО, ШДКРІ за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-Канцерівка | ГРС-2 м.Запоріжжя | ГРС-с.Миколай-Поле | ГРС-с.Лукашеве
| 1 | 1181.2 | 0 | 1588.14 | 2237.92 | 5007.26 | 34.54
| 2 | 818.8 | 0 | 1969.21 | 2701.79 | 5489.8 | 34.55
| 3 | 1933.32 | 0 | 1641.06 | 2770.78 | 6345.16 | 34.55
| 4 | 1836.82 | 0 | 1546.69 | 2556.87 | 5940.38 | 34.55
| 5 | 348.73 | 0 | 1751.26 | 2417.08 | 4517.07 | 34.55
| 6 | 312.48 | 0 | 1837.95 | 2701.25 | 4851.68 | 34.607
| 7 | 2508.63 | 0 | 1885.26 | 3150.34 | 7544.23 | 34.616
| 8 | 2445.84 | 0 | 1939.29 | 3061.5 | 7446.63 | 34.616
| 9 | 1440.91 | 0 | 1859.21 | 3256.46 | 6556.58 | 34.68
| 10 | 1256.63 | 0 | 1586.81 | 3050.1 | 5893.54 | 34.68
| 11 | 1547.26 | 0 | 1830.33 | 2900.69 | 6278.28 | 34.68
| 12 | 1131.25 | 0 | 2007.28 | 2931.4 | 6069.93 | 34.68
| 13 | 1250.78 | 0 | 1552.75 | 2809.99 | 5613.52 | 34.67
| 14 | 962.44 | 0 | 1501.1 | 2075.27 | 4538.81 | 34.647
| 15 | 1106.47 | 0 | 1256.9 | 2631.7 | 4995.07 | 34.647
| 16 | 1883.96 | 0 | 1605.24 | 2495.79 | 5984.99 | 34.65
| 17 | 1720.96 | 0 | 1505.01 | 2210.66 | 5436.63 | 34.65
| 18 | 2806.42 | 0 | 1604.64 | 2127.6 | 6538.66 | 34.65
| 19 | 130.02 | 0 | 1431.13 | 1880.31 | 3441.46 | 34.65
| 20 | 862.81 | 0 | 1429.21 | 1827.43 | 4119.45 | 34.65
| 21 | 2291.56 | 0 | 1359.34 | 1765.28 | 5416.18 | 34.65
| 22 | 1504.55 | 0 | 1408.96 | 1808.2 | 4721.71 | 34.65
| 23 | 1643.96 | 0 | 1378.21 | 1846.66 | 4868.83 | 34.78
| 24 | 898.8 | 0 | 1498.52 | 1964.37 | 4361.69 | 34.78
| 25 | 1669.18 | 0 | 1566.41 | 1948.23 | 5183.82 | 34.78
| 26 | 1111.54 | 0 | 1490.34 | 1950.98 | 4552.86 | 34.78
| 27 | 1095.75 | 0 | 1516.46 | 1821.33 | 4433.54 | 34.78
| 28 | 784.06 | 0 | 1325.27 | 1823.91 | 3933.24 | 34.78
| 29 | 795.72 | 0 | 1364.53 | 1927.33 | 4087.58 | 34.78
| 30 | 992.17 | 0 | 1592.49 | 1953.91 | 4538.57 | 34.84
| Загальний обсяг газу, м3 | 40273.02 | 0 | 47829 | 70605.13 | 158707.15 | 34.6643
31
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Быт (осн.) за 6/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мотор Сiч (осн.) за 6/16. | [5 empty] | Данные по объекту ЮТЭ (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1181.2 | 96.587 | 3.72 | 15.79 | AB | 1 | 0 | 0 | 29.44 | 19.1 | B | 1 | 0 | 0 | 15.59 | 18.58 | B | 1181.2
2 | 818.8 | 58.863 | 3.76 | 15.8 | A | 2 | 0 | 0 | 29.43 | 19.07 |  | 2 | 0 | 0 | 15.25 | 18.33 |  | 818.8
3 | 1933.32 | 197.973 | 3.75 | 14.53 | AB | 3 | 0 | 0 | 29.45 | 21.65 | B | 3 | 0 | 0 | 14.94 | 20.77 | B | 1933.32
4 | 1836.82 | 192.703 | 3.78 | 13.5 | A | 4 | 0 | 0 | 29.41 | 20.35 |  | 4 | 0 | 0 | 14.61 | 19.65 |  | 1836.82
5 | 348.73 | 5.494 | 3.73 | 22.19 | A | 5 | 0 | 0 | 29.45 | 24.84 |  | 5 | 0 | 0 | 14.34 | 24.33 |  | 348.73
6 | 312.48 | 4.898 | 3.71 | 15.93 | A | 6 | 0 | 0 | 29.33 | 17.59 |  | 6 | 0 | 0 | 13.96 | 16.85 |  | 312.48
7 | 2508.63 | 259.733 | 3.73 | 8.81 | AB | 7 | 0 | 0 | 29.27 | 16.71 | B | 7 | 0 | 0 | 13.65 | 15.83 | B | 2508.63
8 | 2445.84 | 245.273 | 3.7 | 8.18 | AB | 8 | 0 | 0 | 29.25 | 16.87 | B | 8 | 0 | 0 | 13.36 | 15.99 | B | 2445.84
9 | 1440.91 | 92.136 | 3.63 | 13.02 | A | 9 | 0 | 0 | 29.26 | 19.71 |  | 9 | 0 | 0 | 13.09 | 18.99 |  | 1440.91
10 | 1256.63 | 64.074 | 3.65 | 14.42 | AB | 10 | 0 | 0 | 29.26 | 20.79 | B | 10 | 0 | 0 | 12.83 | 20.2 | B | 1256.63
11 | 1547.26 | 148.859 | 3.63 | 15.36 | A | 11 | 0 | 0 | 29.26 | 22.47 |  | 11 | 0 | 0 | 12.57 | 22.04 |  | 1547.26
12 | 1131.25 | 42.633 | 3.75 | 15.56 | A | 12 | 0 | 0 | 29.2 | 19.21 |  | 12 | 0 | 0 | 12.29 | 19.1 |  | 1131.25
13 | 1250.78 | 59.175 | 3.76 | 17.01 | A | 13 | 0 | 0 | 29.21 | 21.96 |  | 13 | 0 | 0 | 12.06 | 21.27 |  | 1250.78
14 | 962.44 | 35.031 | 3.64 | 20.72 | AB | 14 | 0 | 0 | 29.24 | 25.57 | B | 14 | 0 | 0 | 11.83 | 24.84 | B | 962.44
15 | 1105.5 | 90.195 | 3.03 | 19.04 | AB | 15 | 0.38 | 0.011 | 20.48 | 23.61 | AB | 15 | 0.59 | 0.009 | 8.76 | 22.98 | AB | 1106.47
16 | 1883.96 | 152.217 | 3.65 | 18.29 | A | 16 | 0 | 0 | 24.34 | 25.71 |  | 16 | 0 | 0 | 10.73 | 24.96 |  | 1883.96
17 | 880.35 | 76.716 | 3.65 | 23.54 | AB | 17 | 0 | 0 | 24.21 | 29.27 | B | 17 | 840.61 | 18.182 | 23.29 | 27 | AB | 1720.96
18 | 1544.04 | 152.831 | 3.71 | 21.62 | A | 18 | 0 | 0 | 24.12 | 29.41 |  | 18 | 1262.38 | 17.491 | 24.28 | 27.65 | A | 2806.42
19 | 130.02 | 1.942 | 3.67 | 27.2 | A | 19 | 0 | 0 | 24.05 | 28.93 |  | 19 | 0 | 0 | 23.51 | 28.21 |  | 130.02
20 | 862.81 | 25.122 | 3.62 | 25.95 | A | 20 | 0 | 0 | 23.99 | 30.88 |  | 20 | 0 | 0 | 22.79 | 29.26 |  | 862.81
21 | 1129.46 | 77.572 | 3.64 | 25.5 | A | 21 | 0 | 0 | 23.92 | 30.7 |  | 21 | 1162.1 | 17.273 | 23.73 | 28.52 | A | 2291.56
22 | 1504.55 | 96.777 | 3.66 | 24.91 | A | 22 | 0 | 0 | 23.88 | 31.66 |  | 22 | 0 | 0 | 23.39 | 30.14 |  | 1504.55
23 | 1643.96 | 160.197 | 3.69 | 23.18 | A | 23 | 0 | 0 | 23.81 | 29.79 |  | 23 | 0 | 0 | 22.59 | 28.32 |  | 1643.96
24 | 898.8 | 51.979 | 3.64 | 24.51 | AB | 24 | 0 | 0 | 23.74 | 28.96 | B | 24 | 0 | 0 | 21.83 | 27.36 | B | 898.8
25 | 1669.18 | 137.159 | 3.65 | 23.07 | A | 25 | 0 | 0 | 23.69 | 29.81 |  | 25 | 0 | 0 | 21.14 | 28.26 |  | 1669.18
26 | 1111.54 | 93.553 | 3.68 | 24.93 | A | 26 | 0 | 0 | 23.65 | 30.28 |  | 26 | 0 | 0 | 20.47 | 28.74 |  | 1111.54
27 | 1095.75 | 103.996 | 3.69 | 25.72 | A | 27 | 0 | 0 | 23.62 | 32.24 |  | 27 | 0 | 0 | 19.84 | 30.66 |  | 1095.75
28 | 784.06 | 21.004 | 3.62 | 26.09 | A | 28 | 0 | 0 | 23.55 | 29.61 |  | 28 | 0 | 0 | 19.18 | 28.35 |  | 784.06
29 | 795.72 | 20.725 | 3.64 | 22.74 | A | 29 | 0 | 0 | 23.46 | 25.63 |  | 29 | 0 | 0 | 18.53 | 25 |  | 795.72
30 | 727.07 | 47.25 | 3.67 | 21.09 | A | 30 | 0 | 0 | 23.39 | 23.9 |  | 30 | 265.1 | 5.373 | 23.31 | 23.08 | A | 992.17
Данные по объекту Быт (осн.) за 6/16. | [5 empty] | Данные по объекту Николай-Поле (осн.) за 6/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лукашево (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 2.87 | 19.68 | B | 1 | 1588.14 | 787.372 | 2.75 | 16.25 | B | 1 | 2237.92 | 721.425 | 2.75 | 16.71 | B
2 | 0 | 0 | 2.95 | 19.9 |  | 2 | 1969.21 | 1285.213 | 2.87 | 16.57 |  | 2 | 2701.79 | 1061.445 | 2.72 | 15.44 | A
3 | 0 | 0 | 2.98 | 23.61 | B | 3 | 1641.06 | 883.903 | 2.9 | 18.79 | B | 3 | 2770.78 | 1113.083 | 2.74 | 17.18 | AB
4 | 0 | 0 | 3.01 | 21.94 | A | 4 | 1546.69 | 791.229 | 2.82 | 18.2 |  | 4 | 2556.87 | 969.476 | 2.73 | 15.78 | A
5 | 0 | 0 | 3 | 26.15 |  | 5 | 1751.26 | 1016.284 | 2.82 | 20.5 |  | 5 | 2417.08 | 863.485 | 2.76 | 19.64 | A
6 | 0 | 0 | 2.98 | 18.78 |  | 6 | 1837.95 | 1086.485 | 2.83 | 13.75 |  | 6 | 2701.25 | 1040.287 | 2.69 | 13.51
7 | 0 | 0 | 2.99 | 18.44 | AB | 7 | 1885.26 | 1270.856 | 2.75 | 12.61 | AB | 7 | 3150.34 | 1428.008 | 2.66 | 10.85 | AB
8 | 0 | 0 | 2.88 | 18.09 | B | 8 | 1939.29 | 1160.06 | 2.87 | 12.2 | B | 8 | 3061.5 | 1358.662 | 2.77 | 10.97 | AB
9 | 0 | 0 | 2.87 | 21.01 |  | 9 | 1859.21 | 1107.307 | 2.9 | 14.86 |  | 9 | 3256.46 | 1416.311 | 2.9 | 12.21 | A
10 | 0 | 0 | 2.89 | 22.74 | B | 10 | 1586.81 | 801.722 | 2.85 | 19.18 | B | 10 | 3050.1 | 1254.163 | 2.91 | 14.68 | AB
11 | 0 | 0 | 2.91 | 23.61 |  | 11 | 1830.33 | 1072.982 | 2.83 | 19.08 |  | 11 | 2900.69 | 1141.566 | 2.95 | 17.68 | A
12 | 0 | 0 | 2.9 | 19.76 |  | 12 | 2007.28 | 1296.374 | 2.89 | 15.05 |  | 12 | 2931.4 | 1147.466 | 2.92 | 15.3
13 | 0 | 0 | 2.88 | 22.53 |  | 13 | 1552.75 | 759.185 | 2.89 | 18.61 |  | 13 | 2809.99 | 1042.429 | 2.95 | 17.79 | A
14 | 0 | 0 | 2.9 | 26.54 | B | 14 | 1501.1 | 731.915 | 2.89 | 22.48 | B | 14 | 2075.27 | 697.462 | 2.93 | 22.16 | AB
15 | 0 | 0 | 2.89 | 25.54 | B | 15 | 1256.9 | 517.438 | 2.77 | 22.36 | B | 15 | 2631.7 | 997.349 | 2.8 | 20.15 | AB
16 | 0 | 0 | 2.89 | 27.28 |  | 16 | 1605.24 | 906.434 | 2.82 | 23.08 |  | 16 | 2495.79 | 898.262 | 2.81 | 20.78 | A
17 | 0 | 0 | 2.9 | 31.36 | B | 17 | 1505.01 | 760.166 | 2.83 | 26.64 | B | 17 | 2210.66 | 729.404 | 2.85 | 24.68 | AB
18 | 0 | 0 | 2.93 | 31.2 |  | 18 | 1604.64 | 874.032 | 2.83 | 26.5 |  | 18 | 2127.6 | 677.949 | 2.86 | 25.23 | A
19 | 0 | 0 | 2.95 | 30.88 |  | 19 | 1431.13 | 704.712 | 2.85 | 26.61 |  | 19 | 1880.31 | 537.851 | 2.87 | 25.98 | A
20 | 0 | 0 | 2.93 | 32.12 |  | 20 | 1429.21 | 700.261 | 2.85 | 27.66 |  | 20 | 1827.43 | 508.42 | 2.87 | 26.66 | A
21 | 0 | 0 | 2.92 | 31.89 |  | 21 | 1359.34 | 617.864 | 2.85 | 27.86 |  | 21 | 1765.28 | 476.442 | 2.87 | 26.97 | A
22 | 0 | 0 | 2.93 | 32.49 |  | 22 | 1408.96 | 661.637 | 2.85 | 28.9 |  | 22 | 1808.2 | 498.371 | 2.87 | 28.23 | A
23 | 0 | 0 | 2.93 | 30.88 | A | 23 | 1378.21 | 651.701 | 2.84 | 26.37 |  | 23 | 1846.66 | 508.412 | 2.84 | 25.72 | A
24 | 0 | 0 | 2.92 | 30.56 | B | 24 | 1498.52 | 761.934 | 2.84 | 26.61 | B | 24 | 1964.37 | 581.577 | 2.84 | 25.45 | AB
25 | 0 | 0 | 2.93 | 30.62 |  | 25 | 1566.41 | 842.534 | 2.85 | 26.93 |  | 25 | 1948.23 | 589.955 | 2.86 | 26.45 | A
26 | 0 | 0 | 2.93 | 31.98 |  | 26 | 1490.34 | 765.312 | 2.86 | 27.41 |  | 26 | 1950.98 | 602.075 | 2.87 | 26.9 | A
27 | 0 | 0 | 2.94 | 33.56 |  | 27 | 1516.46 | 794.562 | 2.87 | 29.1 |  | 27 | 1821.33 | 525.144 | 2.89 | 28.53 | A
28 | 0 | 0 | 2.93 | 30.69 |  | 28 | 1325.27 | 616.294 | 2.81 | 27.14 |  | 28 | 1823.91 | 511.07 | 2.86 | 26.71 | A
29 | 0 | 0 | 2.9 | 26.36 |  | 29 | 1364.53 | 628.949 | 2.74 | 23.49 |  | 29 | 1927.33 | 565.147 | 2.82 | 23.15 | A
30 | 0 | 0 | 2.9 | 24.72 | A | 30 | 1592.49 | 847.18 | 2.78 | 21.55 |  | 30 | 1953.91 | 571.062 | 2.79 | 21.81 | A
Итого | 0.96 | 0 | 2.87 | 19.68 | AB | Итого | 47829.02 | 856.73 | 2.84 | 21.88 | AB | Итого | 70605.12 | 834.459 | 2.83 | 20.78 | AB