## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
ГВС Гребеники п/м Одеське ЛВУМГ (ВУПЗГ)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РО - 014/2014 дійсне до 16.01.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
з газопроводу АТІ за період з 01 .05. 2016 р. по 31.05.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 94.8572 | 2.9642 | 0.9463 | 0.1482 | 0.144 | 0 | 0.0263 | 0.0188 | 0.0169 |  | 0.6288 | 0.2364 | 0.7092 | 34.7 | 8287 | 38.44 | 9182 | 50.1 | -23.8 |  |  |  |  | 90663.3 | 99.9871
2 | 94.8426 | 2.9708 | 0.9493 | 0.1488 | 0.1444 | 0 | 0.0265 | 0.0188 | 0.017 |  | 0.6281 | 0.2408 | 0.7094 | 34.7 | 8288 | 38.45 | 9183 | 50.1 | -22.8 |  |  |  |  | 96168.8 | 99.9871
3 | 94.5584 | 3.1552 | 1.0148 | 0.1598 | 0.1551 | 0 | 0.028 | 0.0201 | 0.018 |  | 0.6158 | 0.2619 | 0.7119 | 34.8 | 8312 | 38.55 | 9208 | 50.15 | -23.1 |  |  |  |  | 116522.3 | 99.9871
4 | 94.6076 | 3.1199 | 1.0101 | 0.1598 | 0.1548 | 0 | 0.0286 | 0.0206 | 0.0188 | 0.0098 | 0.6123 | 0.2543 | 0.7116 | 34.8 | 8311 | 38.55 | 9207 | 50.15 | -23.8 |  |  |  |  | 139229.2 | 99.9868
5 | 94.6175 | 3.1117 | 1.0015 | 0.1585 | 0.1542 | 0 | 0.0284 | 0.0206 | 0.0192 |  | 0.6208 | 0.2547 | 0.7114 | 34.78 | 8308 | 38.54 | 9204 | 50.14 | -24.6 |  |  |  |  | 123910.5 | 99.9871
6 | 94.8514 | 2.9672 | 0.9413 | 0.1493 | 0.1463 | 0 | 0.0271 | 0.0197 | 0.0184 |  | 0.6285 | 0.2379 | 0.7093 | 34.7 | 8288 | 38.45 | 9183 | 50.1 | -24 |  |  |  |  | 122543.4 | 99.9871
7 | 94.8192 | 2.9968 | 0.9476 | 0.1495 | 0.1461 | 0 | 0.0266 | 0.0194 | 0.0181 |  | 0.6206 | 0.2431 | 0.7096 | 34.71 | 8291 | 38.46 | 9185 | 50.11 | -24.2 |  |  |  |  | 124935.4 | 99.987
8 | 94.7534 | 3.051 | 0.964 | 0.1509 | 0.1463 | 0 | 0.0268 | 0.0193 | 0.0178 |  | 0.6026 | 0.2549 | 0.7102 | 34.74 | 8297 | 38.49 | 9192 | 50.12 | -23.4 |  |  |  |  | 119589.2 | 99.987
9 | 94.8251 | 2.9823 | 0.9667 | 0.1518 | 0.1501 | 0 | 0.0276 | 0.02 | 0.0176 |  | 0.5907 | 0.2551 | 0.7099 | 34.73 | 8295 | 38.48 | 9190 | 50.12 | -24.2 |  |  |  |  | 104060.7 | 99.987
10 | 94.5658 | 3.1019 | 1.0519 | 0.165 | 0.1694 | 0 | 0.0304 | 0.0234 | 0.0203 | 0.0084 | 0.5892 | 0.2699 | 0.7125 | 34.84 | 8321 | 38.59 | 9218 | 50.17 | -24.3 |  |  |  |  | 101425 | 99.9872
11 | 94.4058 | 3.2332 | 1.0617 | 0.1656 | 0.1648 | 0 | 0.0296 | 0.0221 | 0.0197 |  | 0.5943 | 0.2904 | 0.7135 | 34.86 | 8327 | 38.62 | 9224 | 50.17 | -24 |  | відсутн. |  |  | 93749.3 | 99.9872
12 | 94.493 | 3.209 | 1.0292 | 0.1595 | 0.1546 | 0 | 0.0279 | 0.0198 | 0.0174 |  | 0.5929 | 0.2837 | 0.7125 | 34.82 | 8317 | 38.58 | 9214 | 50.16 | -23.7 |  |  | 0.2 | <0,1 | 89728 | 99.987
13 | 94.2906 | 3.3515 | 1.0738 | 0.1664 | 0.1595 | 0 | 0.0288 | 0.0205 | 0.0178 |  | 0.5864 | 0.2916 | 0.7142 | 34.89 | 8334 | 38.65 | 9232 | 50.2 | -23.4 |  |  |  |  | 101929.4 | 99.9869
14 | 94.3507 | 3.3255 | 1.0623 | 0.1654 | 0.1587 | 0 | 0.029 | 0.0204 | 0.0182 |  | 0.5764 | 0.2805 | 0.7137 | 34.89 | 8333 | 38.64 | 9230 | 50.2 | -25.4 |  |  |  |  | 92854.4 | 99.9871
15 | 94.6894 | 3.1155 | 0.9902 | 0.155 | 0.1493 | 0 | 0.0275 | 0.0195 | 0.0174 |  | 0.5715 | 0.2516 | 0.7108 | 34.79 | 8309 | 38.54 | 9205 | 50.17 | -24.2 |  |  |  |  | 91772.5 | 99.9869
16 | 95.0395 | 2.8944 | 0.9166 | 0.1444 | 0.1399 | 0 | 0.0262 | 0.0187 | 0.0172 | 0.0087 | 0.5648 | 0.2253 | 0.7079 | 34.68 | 8284 | 38.43 | 9178 | 50.12 | -24.5 |  |  |  |  | 92520.8 | 99.987
17 | 95.0327 | 2.8979 | 0.9172 | 0.144 | 0.1394 | 0 | 0.0263 | 0.0186 | 0.0169 |  | 0.5669 | 0.2271 | 0.7079 | 34.68 | 8284 | 38.43 | 9178 | 50.12 | -23.4 |  |  |  |  | 101727.8 | 99.987
18 | 94.8877 | 2.9881 | 0.9472 | 0.1484 | 0.1437 | 0 | 0.0266 | 0.0188 | 0.0174 |  | 0.5701 | 0.2391 | 0.7091 | 34.73 | 8294 | 38.47 | 9189 | 50.14 | -24 |  |  |  |  | 105883.9 | 99.9871
19 | 94.9699 | 2.9362 | 0.929 | 0.1452 | 0.1401 | 0 | 0.0265 | 0.0188 | 0.0172 |  | 0.5706 | 0.2335 | 0.7084 | 34.7 | 8287 | 38.44 | 9182 | 50.13 | -23 |  |  |  |  | 106098.5 | 99.987
20 | 94.9625 | 2.9384 | 0.931 | 0.1461 | 0.141 | 0 | 0.0265 | 0.0189 | 0.0172 |  | 0.5731 | 0.2322 | 0.7085 | 34.7 | 8288 | 38.45 | 9183 | 50.13 | -24 |  |  |  |  | 92975 | 99.9869
21 | 94.9378 | 2.9498 | 0.9356 | 0.1473 | 0.1423 | 0 | 0.0263 | 0.0189 | 0.0172 |  | 0.5748 | 0.237 | 0.7087 | 34.7 | 8289 | 38.45 | 9184 | 50.13 | -23 |  |  |  |  | 90497.8 | 99.987
22 | 95.062 | 2.8684 | 0.9093 | 0.1435 | 0.1387 | 0 | 0.0257 | 0.0184 | 0.017 |  | 0.5735 | 0.2305 | 0.7077 | 34.67 | 8280 | 38.41 | 9174 | 50.11 | -22.8 |  |  |  |  | 85379.5 | 99.987
23 | 95.2586 | 2.7502 | 0.8684 | 0.1367 | 0.1318 | 0 | 0.0254 | 0.018 | 0.0166 | 0.0095 | 0.5663 | 0.2149 | 0.706 | 34.61 | 8266 | 38.35 | 9159 | 50.09 | -22.6 |  |  |  |  | 81231.6 | 99.9869
24 | 95.3843 | 2.6738 | 0.8426 | 0.1333 | 0.1289 | 0 | 0.0247 | 0.0176 | 0.0164 |  | 0.5627 | 0.2027 | 0.705 | 34.57 | 8258 | 38.31 | 9151 | 50.08 | -21.5 |  | відсутн. |  |  | 79786.6 | 99.987
25 | 95.1787 | 2.8059 | 0.8864 | 0.139 | 0.1339 | 0 | 0.0255 | 0.0179 | 0.0165 |  | 0.5661 | 0.2171 | 0.7067 | 34.64 | 8273 | 38.38 | 9166 | 50.1 | -23.3 |  |  | <0,2 | <0,1 | 88450.2 | 99.987
26 | 94.9435 | 2.9542 | 0.9374 | 0.1475 | 0.1434 | 0 | 0.0264 | 0.0187 | 0.0172 |  | 0.5644 | 0.2343 | 0.7087 | 34.71 | 8291 | 38.46 | 9186 | 50.14 | -24.2 |  |  |  |  | 89929.8 | 99.987
27 | 95.0397 | 2.8953 | 0.9193 | 0.1439 | 0.1386 | 0 | 0.0262 | 0.0186 | 0.0174 |  | 0.5615 | 0.2266 | 0.7079 | 34.68 | 8284 | 38.43 | 9179 | 50.13 | -23.7 |  |  |  |  | 86628.5 | 99.9871
28 | 94.7614 | 3.0701 | 0.9792 | 0.1529 | 0.1477 | 0 | 0.0273 | 0.0196 | 0.0178 |  | 0.5672 | 0.2438 | 0.7102 | 34.77 | 8305 | 38.52 | 9201 | 50.16 | -23.2 |  |  |  |  | 88349.6 | 99.987
29 | 94.7899 | 3.0375 | 0.9723 | 0.1524 | 0.1475 | 0 | 0.0274 | 0.0197 | 0.0181 |  | 0.5756 | 0.2466 | 0.71 | 34.75 | 8301 | 38.5 | 9197 | 50.15 | -23.7 |  |  |  |  | 82671.8 | 99.987
30 | 94.8566 | 2.9914 | 0.96 | 0.1512 | 0.1466 | 0 | 0.0277 | 0.02 | 0.0186 | 0.0095 | 0.5749 | 0.2401 | 0.7095 | 34.74 | 8297 | 38.49 | 9192 | 50.14 | -22.8 |  |  |  |  | 79597.9 | 99.9871
31 | 94.6308 | 3.1374 | 1.0079 | 0.1594 | 0.1555 | 0 | 0.0289 | 0.0207 | 0.0192 |  | 0.5726 | 0.2545 | 0.7115 | 34.81 | 8315 | 38.57 | 9212 | 50.18 | -21.7 |  |  |  |  | 78616.1 | 99.9869
Сумарне значення за місяць, тис. м3 | [23 empty] | 3039426.9
Начальник Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 31.05 .2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
Хімік ГВС Гребеники Царалунга Л.Л. 31.05.2016 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Лист2
Данные по объекту Состав газа: АТИ (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 90663.3 | 533.791 | 3.41 | 12.64 | AB
2 | 96168.8 | 322.361 | 3.35 | 11.61 | AB
3 | 116522.3 | 527.756 | 3.46 | 5.19 | AB
4 | 139229.2 | 787.731 | 8.16 | 6.36 | AB
5 | 123910.5 | 655.219 | 8.13 | 8.34 | AB
6 | 122543.4 | 640.654 | 3.61 | 7.04 | AB
7 | 124935.4 | 701.864 | 3.61 | 7.68 | AB
8 | 119589.2 | 723.8 | 3.56 | 7.24 | AB
9 | 104060.7 | 420.113 | 3.52 | 10.06 | AB
10 | 101425 | 294.19 | 3.44 | 11.12 | AB
11 | 93749.3 | 144.748 | 3.42 | 12.13 | AB
12 | 89728 | 117.936 | 3.46 | 14.9 | AB
13 | 101929.4 | 395.524 | 3.46 | 10.82 | AB
14 | 92854.4 | 288.565 | 3.47 | 15.46 | AB
15 | 91772.5 | 131.928 | 3.38 | 14.32 | AB
16 | 92520,8* | 129,097* | 3,38* | 12,72* | ABC
17 | 101727,8* | 295,182* | 3,29* | 7,86* | ABC
18 | 105883,9* | 283,496* | 3,64* | 9,27* | ABC
19 | 106098.5 | 406.442 | 3.89 | 9.94 | AB
20 | 92975 | 344.281 | 3.45 | 14.66 | AB
21 | 90497.8 | 304.699 | 3.06 | 16.55 | AB
22 | 85379.5 | 143.653 | 3.01 | 17.11 | AB
23 | 81231.6 | 111.886 | 3.4 | 17.98 | AB
24 | 79786.6 | 109.805 | 3.39 | 16.61 | AB
25 | 88450,2* | 280,139* | 3,48* | 11,05* | ABC
26 | 89929,8* | 145,873* | 3,33* | 13,38* | ABC
27 | 86628.5 | 140.854 | 3.34 | 14.92 | AB
28 | 88349.6 | 279.443 | 3.4 | 17.27 | AB
29 | 82671.8 | 122.374 | 3.36 | 17.02 | AB
30 | 79597.9 | 99.48 | 3.37 | 19.5 | AB
31 | 78616.1 | 94.603 | 3.35 | 19.64 | AB
Итого | 3039426,9* | 321,854* | 3,73* | 12,59* | ABC