## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015 дійсне до 22.04.2020 р.
ПАСПОРТ 16-1 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ"СВ Трансгаз",ТОВ "СтейтОіл",АГНКС Дубно,,АГНКС Рівне, ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Волинь-Цемент", по газопроводу Кам'янка-Бузька - Рівне від ГРС: Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець,Демидівка,Млинів,Ярославовичі,Дубно,Варковичі,Грушвиця,Урвена,Мізоч,Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин, Рівне-1 за період з 06.06.2016р. по 29.06.2016р.
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу м³
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
| 2016-06-06 | 91.8493 | 3.8579 | 0.9394 | 0.1177 | 0.1639 | 0.0013 | 0.0488 | 0.0428 | 0.0265 | 0.0112 | 1.4505 | 1.4907 | 0.7345 | 34.29 | 8189.85 | 37.98 | 9071 | 48.66 | -5.1 | [5 empty] | 100 | ОК
шпшппшрпшпршгршргщшрощшошозщошщгшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщшгакенваеваевепаннгггггггггггггггггггггггггггг
від ГРС: Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець,Демидівка,Млинів,Ярославичі,Дубно,Урвена,Варковичі,Грушвиця,Мізоч,Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1, Котів,Любомирка,Костопіль,Березно,Малинськ,Степань,Катеринівка,Сарни,Тинне,Азот
| 2016-06-13 | 90.9354 | 4.3464 | 1.0004 | 0.1159 | 0.1608 | 0.0012 | 0.0434 | 0.0396 | 0.0189 | 0.0097 | 1.5759 | 1.7524 | 0.7412 | 34.3 | 8191.86 | 37.98 | 9071.95 | 48.44 | -5 | [5 empty] | 100 | ОК
| 2016-06-14 | 89.7085 | 4.9361 | 1.1421 | 0.1226 | 0.1865 | 0.0017 | 0.0526 | 0.0482 | 0.0265 | 0.0086 | 1.6847 | 2.0817 | 0.7519 | 34.44 | 8224.47 | 38.12 | 9105.51 | 48.27 | [6 empty] | 99.9998
| 2016-06-21 | 89.6507 | 5.0098 | 1.1668 | 0.1222 | 0.1858 | 0.0022 | 0.0524 | 0.045 | 0.0197 | 0.0101 | 1.6414 | 2.0939 | 0.7523 | 34.47 | 8231.46 | 38.15 | 9113.08 | 48.3 | -5.1 | [5 empty] | 100 | ОК
| 2016-06-29 | 89.8668 | 4.8928 | 1.1585 | 0.1247 | 0.1877 | 0.0019 | 0.0537 | 0.045 | 0.0143 | 0.0103 | 1.6147 | 2.0297 | 0.7506 | 34.46 | 8229.7 | 38.15 | 9111.49 | 48.35 | -5 |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100.0001
|  | Начальник управління | [8 empty] | Олійник І.Я. | [6 empty] | 01.07.2016 р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
|  | Керівник лабораторії .2016р | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [6 empty] | 01.07.2016 р.
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата