Вимірювальна

| ПАТ «Укртрансгаз» УМГ «Черкаситрансгаз» Барське ЛВУМГ |  | хіміко-аналітична лабораторія Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

. ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/07.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз "Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Могилів-Подільський газопроводу"Ананьїв-Чернівці-Богородчани"

За липень 2016р.

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=4 МПа), (С | густина кг/см3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 02 07 16 | 95,4635 | 2,5967 | 0,8267 | 0,1299 | 0,1279 | 0,0016 | 0,0140 | 0,6144 | 0,1799 | 0,0049 | - | 0,7043 | 8248,42 | 9144,53 | 11958,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0229 |  |  |  |  |  |  | 34,5345 | 38,2863 | 50,0689 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 07 16 | 95,4541 | 2,6067 | 0,8278 | 0,1299 | 0,1272 | 0,0016 | 0,0128 | 0,6137 | 0,1813 | 0,0050 | -11,3 | 0,7043 | 8248,47 | 9144,55 | 11958,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0227 |  |  |  |  |  |  | 34,5347 | 38,2864 | 50,0683 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 07 16 | 95,4249 | 2,6197 | 0,8307 | 0,1308 | 0,1289 | 0,0016 | 0,0145 | 0,6138 | 0,1890 | 0,0048 | - | 0,7046 | 8250,36 | 9146,56 | 11958,46 | відсут. | відсут. | відсут. |
|  |  |  |  |  |  | 0,0236 |  |  |  |  |  |  | 34,5426 | 38,2948 | 50,0677 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька