## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м.Маріуполь
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
| число місяця | Компонентний склад, % мол. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=3,92 МПа) | Точка роси вуглеводнів , 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Число Воббе вище МДж/м3 | Маса механ. домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | Метан | Этан | Пропан | і-Бутан | н-Бутан | Пентани | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С; 101,325 кПа
| 1 | [20 empty] | 0
| 2 | [20 empty] | 0
| 3 | [20 empty] | 0
| 4 | 92.4668 | 4.0805 | 1.0031 | 0.1247 | 0.202 | 0.1265 | 0.0851 | 1.5983 | 0.3041 | 0.009 |  |  | 0.7267 | 8329.27 | 11874.44 | 34.873 | 49.7159 |  |  |  | 100.0001
| 5 | [20 empty] | 0
| 6 | [20 empty] | 0
| 7 | [20 empty] | 0
| 8 | [20 empty] | 0
| 9 | [20 empty] | 0
| 10 | [20 empty] | 0
| 11 | [20 empty] | 0
| 12 | 92.3514 | 4.2033 | 0.9955 | 0.1342 | 0.2195 | 0.123 | 0.0938 | 1.5755 | 0.2956 | 0.0082 |  |  | 0.7278 | 8345.42 | 11888.12 | 34.94 | 49.7732 |  |  |  | 100 | ОК
| 13 | [20 empty] | 0
| 14 | [20 empty] | 100 | ОК
| 15 | [20 empty] | 0
| 16 | [20 empty] | 0
| 17 | [20 empty] | 0
| 18 | [20 empty] | 0
| 19 | 92.4126 | 4.1254 | 0.9869 | 0.1331 | 0.2213 | 0.1567 | 0.1106 | 1.5601 | 0.2841 | 0.0092 |  |  | 0.7283 | 8355.16 | 11897.27 | 34.9814 | 49.8115 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
| 20 | [20 empty] | 0
| 21 | [20 empty] | 0
| 22 | [20 empty] | 0
| 23 | [20 empty] | 0
| 24 | [20 empty] | 0
| 25 | [20 empty] | 0
| 26 | 92.4022 | 4.1528 | 0.9723 | 0.1287 | 0.213 | 0.1438 | 0.0778 | 1.5591 | 0.3413 | 0.009 | -7.5 | -6.2 | 0.7275 | 8334.96 | 11876.06 | 34.8968 | 49.7227 |  |  |  | 86.3
| 27 | [20 empty] | 0
| 28 | [20 empty] | 0
| 29 | [20 empty] | 0
| 30 | [20 empty] | 0
| 31 | [20 empty] | 0
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
|  | Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко
|  |  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Ялтинський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по АГНКС м.Маріуполь
з газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС 1 м. Маріуполь ВТ "АГНКС"
1 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
3 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.91
4 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
5 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
6 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
7 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
8 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
9 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
10 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
11 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.873
12 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
13 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
14 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
15 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
16 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
17 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
18 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.94
19 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
20 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
21 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
22 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
23 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
24 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
25 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.9814
26 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
27 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
28 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
29 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
30 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
31 | 0 | [19 empty] | 0 | 34.8968
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту АГНКС (осн.) за 7/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pизб, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 4.89 | 23.51
2 | 0 | 0 | 4.62 | 27.34
3 | 0 | 0 | 4.38 | 27.33
4 | 0 | 0 | 4.18 | 27.25
5 | 0 | 0 | 4.02 | 22.75
6 | 0 | 0 | 3.87 | 23.76 | B
7 | 0 | 0 | 3.73 | 24.92
8 | 0 | 0 | 3.62 | 22.45
9 | 0 | 0 | 3.52 | 23
10 | 0 | 0 | 3.44 | 22.84
11 | 0 | 0 | 3.37 | 24.94
12 | 0 | 0 | 3.31 | 26.6
13 | 0 | 0 | 3.29 | 29.24
14 | 0 | 0 | 3.3 | 31.25 | B
15 | 0 | 0 | 3.32 | 30.85
16 | 0 | 0 | 3.36 | 31.92
17 | 0 | 0 | 3.42 | 34.38
18 | 0 | 0 | 3.46 | 30.69
19 | 0 | 0 | 3.51 | 25.43
20 | 0 | 0 | 3.54 | 23.96 | A
21 | 0 | 0 | 3.54 | 21.34
22 | 172.1 | 19.317 | 3.44 | 27,68* | ABC
23 | 0 | 0 | 3.46 | 27,20* | A C
24 | 0 | 0 | 3.4 | 27,20* | A C
25 | 0 | 0 | 3.32 | 27,20* | A C
26 | 0 | 0 | 3.26 | 27,20* | A C
27 | 0 | 0 | 3.21 | 27,20* | ABC
28 | 0 | 0 | 3.18 | 27,20* | A C
29 | 0 | 0 | 3.17 | 27,20* | A C
30 | 0 | 0 | 3.16 | 27,20* | A C
31 | 0 | 0 | 3.15 | 27,20* | A C
Итого | 172,10* | 0 | 4.89 | 23,51* | ABC