## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Красноріченськ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 88.1517 | 4.3144 | 2.2049 | 0.2579 | 0.6501 | 0.009 | 0.1402 | 0.1427 | 0.1444 | 0.0095 | 2.792 | 1.1832 | 0.7743 | 35.56 | 8494 | 39.33 | 9394 | 49.06 | -8.5 | -7.3 |  |  |  | 100 | ОК
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | 88.4812 | 4.1899 | 2.1477 | 0.2572 | 0.5756 | 0.0038 | 0.1344 | 0.1218 | 0.0978 | 0.0093 | 2.7192 | 1.2621 | 0.77 | 35.35 | 8443 | 39.1 | 9339 | 48.9 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Красноріченськ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Красноріченське
1 | 2404.36 |  |  |  |  | 2404.36 | 35.27 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 952.73 |  |  |  |  | 952.73 | 35.27
3 | 874.83 |  |  |  |  | 874.83 | 35.27
4 | 2358.75 |  |  |  |  | 2358.75 | 35.27
5 | 2758.14 |  |  |  |  | 2758.14 | 35.27
6 | 1402.44 |  |  |  |  | 1402.44 | 35.27
7 | 1182.49 |  |  |  |  | 1182.49 | 35.56
8 | 1501.09 |  |  |  |  | 1501.09 | 35.56
9 | 965.12 |  |  |  |  | 965.12 | 35.56
10 | 988.84 |  |  |  |  | 988.84 | 35.56
11 | 1718.09 |  |  |  |  | 1718.09 | 35.56
12 | 1455.48 |  |  |  |  | 1455.48 | 35.56
13 | 1394.15 |  |  |  |  | 1394.15 | 35.56
14 | 1277 |  |  |  |  | 1277 | 35.56
15 | 588.06 |  |  |  |  | 588.06 | 35.56
16 | 587.84 |  |  |  |  | 587.84 | 35.56
17 | 219.9 |  |  |  |  | 219.9 | 35.56
18 | 390.82 |  |  |  |  | 390.82 | 35.35
19 | 1301.68 |  |  |  |  | 1301.68 | 35.35
20 | 1439.55 |  |  |  |  | 1439.55 | 35.35
21 | 1611.65 |  |  |  |  | 1611.65 | 35.35
22 | 1673.77 |  |  |  |  | 1673.77 | 35.35
23 | 851.12 |  |  |  |  | 851.12 | 35.35
24 | 1103.37 |  |  |  |  | 1103.37 | 35.35
25 | 1604.93 |  |  |  |  | 1604.93 | 35.35
26 | 1695.78 |  |  |  |  | 1695.78 | 35.35
27 | 1403.36 |  |  |  |  | 1403.36 | 35.35
28 | 1515.77 |  |  |  |  | 1515.77 | 35.35
29 | 1500.93 |  |  |  |  | 1500.93 | 35.35
30 | 598.72 |  |  |  |  | 598.72 | 35.35
31 | 748.83 |  |  |  |  | 748.83 | 35.35
Загальний обсяг газу, м3 | 40069.59 |  |  |  |  | 40069.59 | 35.3908 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 01.08.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 01.08.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата