## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АГНКС м. Сєвєродонецьк по ГРС Лиссода
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.439 | 4.0496 | 1.0051 | 0.1301 | 0.2122 | 0.0141 | 0.0642 | 0.0522 | 0.1081 | 0.0094 | 1.6159 | 0.3001 | 0.7276 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 9232 | 49.73 | -8.2 | -7.1 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 88.1005 | 3.2008 | 1.5099 | 0.2145 | 0.4072 | 0.0029 | 0.1219 | 0.105 | 0.1121 | 0.0098 | 3.5911 | 2.6243 | 0.7729 | 33.83 | 8081 | 37.45 | 8945 | 46.75 | [5 empty] | 100
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О.Єрьоменко | [6 empty] | 2016-07-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АГНКС м. Сєвєродонецьк
з газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
АГНКС м.Сєвєродонецьк
| 1 | 1187.3 |  |  |  |  | 1187.3 | 34.93 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 701.63 |  |  |  |  | 701.63 | 34.93
| 3 | 344.04 |  |  |  |  | 344.04 | 34.93
| 4 | 925.23 |  |  |  |  | 925.23 | 34.91
| 5 | 1074.34 |  |  |  |  | 1074.34 | 34.91
| 6 | 906.56 |  |  |  |  | 906.56 | 34.91
| 7 | 1117.03 |  |  |  |  | 1117.03 | 34.91
| 8 | 1248.41 |  |  |  |  | 1248.41 | 34.91
| 9 | 510.18 |  |  |  |  | 510.18 | 34.91
| 10 | 283.09 |  |  |  |  | 283.09 | 34.91
| 11 | 1376.64 |  |  |  |  | 1376.64 | 34.91
| 12 | 1172.31 |  |  |  |  | 1172.31 | 34.91
| 13 | 918.09 |  |  |  |  | 918.09 | 34.91
| 14 | 943.25 |  |  |  |  | 943.25 | 34.91
| 15 | 1319.1 |  |  |  |  | 1319.1 | 34.91
| 16 | 384.8 |  |  |  |  | 384.8 | 34.91
| 17 | 355.73 |  |  |  |  | 355.73 | 34.91
| 18 | 640.97 |  |  |  |  | 640.97 | 34.91
| 19 | 1060.2 |  |  |  |  | 1060.2 | 34.91
| 20 | 987.26 |  |  |  |  | 987.26 | 33.83
| 21 | 1001.25 |  |  |  |  | 1001.25 | 33.83
| 22 | 953.17 |  |  |  |  | 953.17 | 33.83
| 23 | 790.46 |  |  |  |  | 790.46 | 33.83
| 24 | 478.3 |  |  |  |  | 478.3 | 33.83
| 25 | 881.31 |  |  |  |  | 881.31 | 33.83
| 26 | 1037.23 |  |  |  |  | 1037.23 | 33.83
| 27 | 1275.66 |  |  |  |  | 1275.66 | 33.83
| 28 | 1185.17 |  |  |  |  | 1185.17 | 33.83
| 29 | 917.96 |  |  |  |  | 917.96 | 33.83
| 30 | 605.26 |  |  |  |  | 605.26 | 33.83
| 31 | 459.44 |  |  |  |  | 459.44 | 33.83
| Загальний обсяг газу, м3 | 27041.37 |  |  |  |  | 27041.37 | 34.4894 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
|  | Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 01.08.2016р.
|  |  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
|  | Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 01.08.2016р.
|  |  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата