## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого Краматорським ЛВУМГ
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | добовий обсяг газу ,м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [12 empty] | 0.729 | [5 empty] | -10.7 |  |  |  |  | 1610454.1 | 0
2 | [12 empty] | 0.729 | [5 empty] | -5.7 |  |  |  |  | 1556448.6 | 0
3 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 1516774.3 | 0
4 | 92.2893 | 4.1034 | 1.0094 | 0.1351 | 0.2261 | 0.008 | 0.0673 | 0.056 | 0.1799 | 0.0152 | 1.605 | 0.3053 | 0.7291 | 35.03 | 8367 | 38.79 | 9265 | 49.8 | 10.9 |  |  |  |  | 1463903.6 | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7285 | [5 empty] | 11.3 |  |  |  |  | 1553400.1 | 0
6 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 1546620.5 | 0
7 | [12 empty] | 0.7296 | [10 empty] | 1478149.3 | 0
8 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 1540578.3 | 0
9 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 1517361.8 | 0
10 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 1476237.6 | 0
11 | 92.3205 | 4.0856 | 0.9956 | 0.1315 | 0.2198 | 0.0108 | 0.0671 | 0.054 | 0.1893 | 0.0145 | 1.5978 | 0.3135 | 0.73 | 35.03 | 8367 | 38.78 | 9262 | 49.8 |  |  | відсутні |  |  | 1345991.4 | 100 | ОК
12 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 721341.9 | 0
13 | [12 empty] | 0.728 | [10 empty] | 0 | 0
14 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0 | 0
15 | [12 empty] | 0.7272 | [10 empty] | 0 | 0
16 | [12 empty] | 0.7273 | [10 empty] | 0 | 0
17 | [12 empty] | 0.7275 | [10 empty] | 0 | 0
18 | [12 empty] | 0.7272 | [10 empty] | 0 | 0
19 | [12 empty] | 0.7268 | [10 empty] | 0 | 0
20 | 92.5964 | 3.9428 | 0.9686 | 0.1274 | 0.2088 | 0.0092 | 0.0626 | 0.0506 | 0.1579 | 0.0143 | 1.5633 | 0.2981 | 0.7284 | 34.93 | 8343 | 38.68 | 9239 | 49.77 | [5 empty] | 0 | 100 | ОК
21 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0 | 0
22 | [12 empty] | 0.7616 | [10 empty] | 0 | 0
23 | [12 empty] | 0.7748 | [10 empty] | 0 | 0
24 | [12 empty] | 0.775 | [10 empty] | 0 | 0
25 | 88.2642 | 3.1395 | 1.436 | 0.2089 | 0.3997 | 0.0007 | 0.1065 | 0.0936 | 0.1581 | 0.0254 | 3.578 | 2.5894 | 0.7753 | 33.81 | 8075 | 37.42 | 8938 | 46.75 |  |  | відсутні |  |  | 0 | 100 | ОК
26 | 88.2141 | 3.1852 | 1.455 | 0.2092 | 0.3925 | 0.0006 | 0.0991 | 0.0827 | 0.1494 | 0.009 | 3.6985 | 2.5047 | 0.7737 | 33.79 | 8071 | 37.4 | 8933 | 46.75 | [5 empty] | 0 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.7705 | [10 empty] | 0 | 0
28 | [12 empty] | 0.7733 | [10 empty] | 0 | 0
29 | [12 empty] | 0.7723 | [10 empty] | 0 | 0
30 | [12 empty] | 0.7637 | [10 empty] | 0 | 0
31 | [12 empty] | 0.7676 | [10 empty] | 0
сумарне значення за місяць, м3 | [23 empty] | 17327261.5 | 0
| Начальник ВТС Новопсковського промислового майданчика .2016р | [8 empty] | М.А.Шморгун | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 01.08.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 01.08.2016р.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата