## Прогрес
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Ів-Франківськгаз"
ГРС "Ілемня" газопроводу "ПРОГРЕС" за період
з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Місячна витрата газу, тис.м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
01.08. | 94.852 | 2.919 | 0.981 | 0.162 | 0.163 | 0.001 | 0.032 | 0.023 | 0.012 | 0.005 | 0.642 | 0.208 | 0.7099 | 34.74 | 38.51 | 50.16 | -12.9
08.08. | 94.935 | 2.923 | 0.965 | 0.152 | 0.151 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.615 | 0.197 | 0.7088 | 34.72 | 38.49 | 50.17 | -15.8
15.08. | 95.229 | 2.689 | 0.887 | 0.147 | 0.147 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 0.011 | 0.004 | 0.647 | 0.188 | 0.7065 | 34.61 | 38.37 | 50.09 | -15.3
22.08. | 95.3271 | 2.6589 | 0.858 | 0.136 | 0.137 | 0.001 | 0.026 | 0.018 | 0.008 | 0.003 | 0.645 | 0.182 | 0.7053 | 34.56 | 38.32 | 50.07 | -17.3
29.08. | 94.755 | 3.049 | 0.977 | 0.152 | 0.148 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.009 | 0.003 | 0.621 | 0.238 | 0.7101 | 34.74 | 38.51 | 50.15 | -16.9
30.08. | [17 empty] | 0.0001 | 0.0002 | 0
Середній розрахунок за місяць | 95.019 | 2.848 | 0.934 | 0.15 | 0.149 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.634 | 0.203 | 0.70812 | 34.674 | 38.44 | 50.128 | -15.64 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 14.611
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [6 empty] | 2016-09-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [6 empty] | 2016-09-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис