## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз" по ГРС-1 м.Харків
з газопроводу ШХ за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | 87.3445 | 3.8953 | 1.2924 | 0.1725 | 0.2868 | 0.0029 | 0.0827 | 0.0651 | 0.0702 | 0.0334 | 4.024 | 2.7302 | 0.772 | 33.45 | 7990 | 37.03 | 8845 | 46.26 | -8.6 | -3.7 |  |  |  | 100 | ОК
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 87.3659 | 3.8924 | 1.2814 | 0.1684 | 0.2778 | 0.0027 | 0.0781 | 0.0615 | 0.0685 | 0.033 | 4.03 | 2.7404 | 0.7715 | 33.42 | 7982 | 37 | 8837 | 46.23 | -8.4 | -3.4 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 100.0001
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | 87.4262 | 3.8656 | 1.2802 | 0.1691 | 0.2791 | 0.0027 | 0.0789 | 0.0623 | 0.0642 | 0.029 | 4.0321 | 2.7106 | 0.7709 | 33.42 | 7982 | 37 | 8837 | 46.25 | -8.3 | -3 |  |  |  | 100 | ОК
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | 87.3639 | 3.8909 | 1.2767 | 0.1685 | 0.2778 | 0.0026 | 0.0785 | 0.0615 | 0.0609 | 0.0371 | 4.0486 | 2.733 | 0.7713 | 33.4 | 7978 | 36.98 | 8832 | 46.21 | -8.8 | -3.9 | відсутні | <0,0002 | 0.0019 | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-09-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз" по ГРС-1 м.Харків
з газопроводу ШХ за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-1 м.Харків місто | ГРС-1 м.Харків с.Безлюдівка | ГРС-1 м.Харків АГНКС-2
1 | 0 | 4945.2 | 1611.05 | [17 empty] | 6556.25 | 33.43 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 0 | 4719.2 | 1641.06 | [17 empty] | 6360.26 | 33.43
3 | 0 | 5026.45 | 1561.96 | [17 empty] | 6588.41 | 33.45
4 | 0 | 5119.92 | 1519.1 | [17 empty] | 6639.02 | 33.45
5 | 0 | 5002.85 | 1428.42 | [17 empty] | 6431.27 | 33.45
6 | 0 | 4967.86 | 1025.3 | [17 empty] | 5993.16 | 33.45
7 | 0 | 5144.43 | 235.66 | [17 empty] | 5380.09 | 33.45
8 | 0 | 5122.16 | 1544.03 | [17 empty] | 6666.19 | 33.45
9 | 0 | 4866.81 | 1666.89 | [17 empty] | 6533.7 | 33.45
10 | 0 | 4981.79 | 1851.45 | [17 empty] | 6833.24 | 33.42
11 | 0 | 4952.19 | 1838.86 | [17 empty] | 6791.05 | 33.42
12 | 0 | 4885.12 | 1494.9 | [17 empty] | 6380.02 | 33.42 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 0 | 5736.8 | 1266.13 | [17 empty] | 7002.93 | 33.42
14 | 0 | 5985.16 | 366.85 | [17 empty] | 6352.01 | 33.42
15 | 0 | 5436.91 | 1259.31 | [17 empty] | 6696.22 | 33.42
16 | 0 | 5203.67 | 1804.3 | [17 empty] | 7007.97 | 33.42
17 | 0 | 5158.09 | 1665.44 | [17 empty] | 6823.53 | 33.42
18 | 0 | 5232.46 | 1177.66 | [17 empty] | 6410.12 | 33.42
19 | 0 | 4863.25 | 1213.57 | [17 empty] | 6076.82 | 33.42
20 | 0 | 5331.9 | 971.03 | [17 empty] | 6302.93 | 33.42
21 | 0 | 5500.76 | 97 | [17 empty] | 5597.76 | 33.42
22 | 0 | 4997.97 | 1642.89 | [17 empty] | 6640.86 | 33.42
23 | 0 | 4946.91 | 1097.02 | [17 empty] | 6043.93 | 33.42
24 | 0 | 5412.08 | 715.92 | [17 empty] | 6128 | 33.42
25 | 0 | 5533.28 | 1673.57 | [17 empty] | 7206.85 | 33.4
26 | 0 | 5464.44 | 1440.64 | [17 empty] | 6905.08 | 33.4
27 | 0 | 5804.72 | 922.72 | [17 empty] | 6727.44 | 33.4
28 | 0 | 5438.68 | 249.22 | [17 empty] | 5687.9 | 33.4
29 | 0 | 5157.6 | 1378.8 | [17 empty] | 6536.4 | 33.4
30 | 0 | 4961.54 | 1701.27 | [17 empty] | 6662.81 | 33.4
31 | 0 | 5644.01 | 1671.1 | [17 empty] | 7315.11 | 33.4
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 161544.21 | 39733.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201277.33 | 33.4226 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-09-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-09-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата