## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ -07-0/1158-2014 дійсне до 22.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Пролетарським ВУПЗГ УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
з газопроводу -відгалудження Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016р. (точка відбору - АГРС-1/3, с. Приорільське)
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Загальний обсяг газу, м3
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 5 | 0
2 | [20 empty] | відсутні |  |  | 8 | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | 94.0885 | 3.0231 | 0.9227 | 0.136 | 0.1577 | 0.0002 | 0.0346 | 0.0276 | 0.0453 | 0.0088 | 1.3451 | 0.2103 | 0.7139 | 34.5268 | 8246.5845 | 38.2509 | 9136.0705 | 49.6827 | -9.8 | -2.8 |  | 0.003 | 0.0002 |  | 99.9999
7 | [24 empty] | 0
8 | [23 empty] | 3 | 0
9 | [23 empty] | 1 | 0
10 | [23 empty] | 11 | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | 93.0171 | 3.6636 | 1.0042 | 0.1345 | 0.1645 | 0.0009 | 0.0321 | 0.0267 | 0.0202 | 0.0088 | 1.7181 | 0.2094 | 0.7198 | 34.5813 | 8259.6016 | 38.3043 | 9148.8249 | 49.5494 | -11 | -4 |  |  |  |  | 100.0001
14 | [24 empty] | 0
15 | [23 empty] | 12 | 0
16 | [23 empty] | 1 | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [23 empty] | 6 | 0
19 | [23 empty] | 7 | 0
20 | 94.4839 | 3.007 | 0.9944 | 0.1525 | 0.1726 | 0.0003 | 0.0376 | 0.0296 | 0.0316 | 0.0073 | 0.8528 | 0.2306 | 0.7127 | 34.7304 | 8295.2135 | 38.4751 | 9189.6198 | 50.0161 | -16.6 | -2.9 | відсутні |  |  | 8 | 100.0002
21 | [23 empty] | 47 | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [23 empty] | 14 | 0
24 | [23 empty] | 16 | 0
25 | [23 empty] | 18 | 0
26 | [23 empty] | 22 | 0
27 | [23 empty] | 15 | 0
28 | 93.8529 | 3.3645 | 1.0519 | 0.1537 | 0.1762 | 0.0005 | 0.0384 | 0.0311 | 0.0321 | 0.0076 | 1.0552 | 0.2359 | 0.7167 | 34.7914 | 8309.7831 | 38.5376 | 9204.5476 | 49.9573 | -15.9 | -1.1 |  | 0.003 | 0.0002 | 17 | 100
29 | [23 empty] | 21 | 0
30 | [23 empty] | 10 | 0
31 | [24 empty] | 0
242
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [5 empty] | 03.10.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Германенко О.М. | [5 empty] | 03.10.2016 р.
[10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач ХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [5 empty] | 03.10.2016 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003