## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № АВ-14-15 дійсне до 10.09.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3 м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | 95.1011 | 2.7348 | 0.896 | 0.1441 | 0.146 | 0.0012 | 0.0326 | 0.0244 | 0.0109 | 0.0085 | 0.7064 | 0.194 | 0.7074 | 34.605 | 8265 | 38.34 | 9158 | 50.03 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 94.8943 | 2.8414 | 0.9223 | 0.1479 | 0.1526 | 0.0011 | 0.0335 | 0.0234 | 0.0095 | 0.0167 | 0.7432 | 0.2143 | 0.7089 | 34.63 | 8271 | 38.37 | 9165 | 50.01 | [5 empty] | 100.0002
6 | [23 empty] | 0
7 | 94.6907 | 2.9981 | 0.9642 | 0.1526 | 0.1565 | 0.001 | 0.0343 | 0.0235 | 0.012 | 0.0121 | 0.7208 | 0.2341 | 0.7107 | 34.707 | 8290 | 38.45 | 9184 | 50.0578 | -8.4 | -3.2 |  |  |  | 99.9999
8 | 94.5187 | 3.1288 | 1.0025 | 0.1568 | 0.1605 | 0.0011 | 0.0346 | 0.0235 | 0.0117 | 0.0092 | 0.7008 | 0.2518 | 0.7121 | 34.7695 | 8305 | 38.5186 | 9200 | 50.09 |  |  | відсутні | 0.0022 | < 0,0001 | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 94.4407 | 2.9093 | 0.8763 | 0.1244 | 0.1329 | 0.0015 | 0.03 | 0.0236 | 0.0077 | 0.0087 | 1.245 | 0.2 | 0.7102 | 34.43 | 8222 | 38.143 | 9110 | 49.67 | [5 empty] | 100.0001
13 | [23 empty] | 0
14 | 94.336 | 2.8686 | 0.8516 | 0.1158 | 0.1291 | 0.0017 | 0.0301 | 0.0234 | 0.0095 | 0.008 | 1.4412 | 0.1851 | 0.7103 | 34.33 | 8279 | 38.04 | 9087 | 49.54 | -12 | -6 |  |  |  | 100.0001
15 | [23 empty] | 0
16 | 92.8861 | 3.5908 | 0.9347 | 0.1085 | 0.1324 | 0.0016 | 0.0298 | 0.0239 | 0.0098 | 0.0092 | 2.0375 | 0.2358 | 0.719 | 34.3471 | 8204 | 38.049 | 9088 | 49.2457 | [5 empty] | 100.0001
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.4511 | 4.0568 | 1.0379 | 0.1148 | 0.1315 | 0.0064 | 0.0271 | 0.0204 | 0.0094 | 0.0106 | 1.9455 | 0.1885 | 0.722 | 34.57 | 8257 | 38.29 | 9146 | 49.46 |  |  |  | 0.0007 | 0.0001 | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | 94.6754 | 2.9606 | 0.9519 | 0.1513 | 0.1511 | 0.0028 | 0.0335 | 0.0254 | 0.0112 | 0.0089 | 0.7967 | 0.2312 | 0.7106 | 34.66 | 8279 | 38.41 | 9173 | 50 | -17.4 | -12.4 |  |  |  | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | 94.9903 | 2.7614 | 0.9083 | 0.1446 | 0.1478 | 0.0018 | 0.0325 | 0.0247 | 0.0109 | 0.0092 | 0.7478 | 0.2207 | 0.7083 | 34.6 | 8264 | 38.34 | 9156 | 49.99 |  |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 94.9963 | 2.754 | 0.8999 | 0.1448 | 0.1463 | 0.0015 | 0.0323 | 0.0247 | 0.0106 | 0.009 | 0.7578 | 0.223 | 0.7082 | 34.59 | 8261 | 38.32 | 9153 | 49.98 | -12 | -5.6 |  |  |  | 100.0002
28 | 95.052 | 2.683 | 0.7907 | 0.1185 | 0.1311 | 0.0029 | 0.0325 | 0.0253 | 0.0244 | 0.0104 | 0.9485 | 0.1805 | 0.7067 | 34.45 | 8228 | 38.17 | 9117 | 49.84 | -12.8 | -7.7 |  |  |  | 99.9998
29 | 95.2713 | 2.6232 | 0.8542 | 0.136 | 0.1379 | 0.003 | 0.0305 | 0.0232 | 0.0105 | 0.0092 | 0.6874 | 0.2136 | 0.7061 | 34.54 | 8250 | 38.2727 | 9141 | 49.99 | -19.1 | -14.7 |  |  |  | 100 | ОК
30 | 95.1391 | 2.7166 | 0.8875 | 0.1431 | 0.1433 | 0.0024 | 0.0317 | 0.0242 | 0.0098 | 0.0094 | 0.6764 | 0.2166 | 0.7072 | 34.59 | 8263 | 38.33 | 9155 | 50.02 | -18.2 | -13.6 |  |  |  | 100.0001
0
| 1323.4431 | 41.6274 | 12.778 | 1.9032 | 1.999 | 0.03 | 0.445 | 0.3336 | 0.1579 | 0.1391 | 14.155 | 2.9892 |  | 483.8186 | 115638 | 536.0433 | 128033 | 697.9235 | [5 empty] | 1400.0005
31 | [23 empty] | 0
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Бондаренко В.Г. | [6 empty] | 2016-09-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Огородник Ю.В. | [6 empty] | 2016-09-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 0 | 6664.5254 | 2514.114 | 25454.5859 | 2415.8052 | 1909.2761 | 5534.5176 | 3053.4846 | 673.7844 | 24893.2691 | 1358.0907 | 1441.4899 | 4772.2617 | 9987.6924 | 21.7665 | 11229.8887 | 6992.4666 | 3692.8218 | 669.9784 | 1480.3124 | 44650.3438 | 159410.4752 | 0
2 | 0 | 7019.1484 | 2446.0115 | 29969.4023 | 2464.9763 | 1860.2117 | 5569.6797 | 2966.7407 | 666.8078 | 7198.5171 | 1326.1875 | 1275.0974 | 4569.9019 | 11447.8359 | 19.7503 | 12353.4678 | 8626.1277 | 3576.1785 | 656.0141 | 2289.022 | 45285.2617 | 151586.3403 | 34.605
3 | 0 | 6969.938 | 2584.6577 | 26663.9844 | 2543.6653 | 1945.8091 | 5572.438 | 3157.9353 | 693.164 | 7345.8774 | 1383.7683 | 1558.1088 | 4805.6509 | 10924.0596 | 22.586 | 10789.2295 | 8657.7368 | 3832.4924 | 696.6859 | 1477.1984 | 46154 | 147778.9858 | 34.605
4 | 0 | 7030.2744 | 3107.7605 | 28693.6797 | 2616.3254 | 1958.3978 | 5743.0015 | 3208.9807 | 692.7256 | 7559.6001 | 1427.5739 | 1453.4467 | 4997.0288 | 11148.0449 | 19.5171 | 14294.083 | 8503.1763 | 3544.228 | 681.1111 | 2406.7896 | 46014.9102 | 155100.6553 | 34.605
5 | 0 | 7101.1001 | 2743.5806 | 26351.7266 | 2563.9961 | 1955.6757 | 5632.1318 | 3208.613 | 697.9123 | 7194.626 | 1410.8035 | 1578.8262 | 4937.3647 | 8599.4131 | 15.59 | 12432.5352 | 8008.27 | 3856.6904 | 692.1517 | 2068.9946 | 44922.582 | 145972.5836 | 34.63
6 | 0 | 6596.3501 | 2900.0388 | 27998.584 | 2625.8684 | 2006.5836 | 5533.5542 | 3263.7583 | 717.3549 | 7607.3545 | 1393.7288 | 1370.0222 | 4860.895 | 7353.6499 | 14.1461 | 11391.5107 | 7638.7602 | 3655.687 | 671.1061 | 1809.2953 | 42706.9844 | 142115.2325 | 34.63
7 | 0 | 7252.9644 | 2577.4019 | 29411.8535 | 2591.0823 | 2028.2974 | 5629.2378 | 3161.5 | 689.3642 | 142735.7935 | 1416.9485 | 1332.7423 | 4932.5894 | 8015.2544 | 16.1642 | 11545.0811 | 6451.1318 | 3834.3367 | 659.6586 | 1700.6261 | 36763.0664 | 272745.0945 | 34.707
8 | 0 | 6959.2729 | 2789.6611 | 30476.9453 | 2447.9233 | 1973.8406 | 5788.9824 | 3269.5881 | 709.3659 | 75681.6724 | 1516.9249 | 1354.5721 | 4947.2632 | 10800.7891 | 19.4208 | 10448.375 | 8064.7371 | 3602.9099 | 719.0323 | 1546.2566 | 47691.6797 | 220809.2127 | 34.7695
9 | 0 | 6606.8413 | 10927.125 | 29227.6211 | 2419.3071 | 1941.6743 | 5549.269 | 3083.9651 | 661.1938 | 7092.2271 | 1377.4421 | 1445.7769 | 4937.9727 | 9008.207 | 18.5415 | 11502.5322 | 8152.6438 | 3654.0979 | 688.5711 | 2290.2961 | 45134.4648 | 155719.7699 | 34.7695
10 | 0 | 6532.2441 | 4124.3584 | 30396.0137 | 2439.4324 | 1923.2048 | 5654.9692 | 3081.9897 | 670.8021 | 21336.4507 | 1385.2072 | 1424.8419 | 4780.1924 | 10462.8721 | 18.3144 | 10444.6729 | 8950.5356 | 3625.51 | 702.0292 | 1551.5945 | 28819.5898 | 148324.8251 | 34.7695
11 | 0 | 6827.2485 | 2132.0005 | 32679.582 | 2451.5728 | 1921.9562 | 5678.6089 | 3167.2329 | 682.1636 | 98835.8696 | 1391.121 | 1408.042 | 4776.5112 | 12106.5303 | 17.9751 | 11541.2656 | 9127.9629 | 3625.51 | 652.0546 | 2376.0645 | 42327.3984 | 243726.6706 | 34.7695
12 | 0 | 6596.6685 | 993.7393 | 35160.0078 | 2462.2173 | 1944.621 | 5782.9502 | 3189.7549 | 700.5573 | 91505.813 | 1376.7933 | 1479.4375 | 4842.874 | 11116.0283 | 16.4183 | 9990.4844 | 7899.4976 | 3583.5857 | 677.5428 | 3096.4131 | 46588.9883 | 239004.3926 | 34.43
13 | 0 | 7532.8994 | 3121.8398 | 32332.3105 | 3026.884 | 2356.033 | 6441.9473 | 3972.3879 | 898.788 | 159433.4258 | 1696.7574 | 1441.2865 | 5519.0879 | 8980.2373 | 21.9085 | 12259.7637 | 8690.2398 | 4530.6392 | 813.9435 | 3763.6191 | 48027.3047 | 314861.3033 | 34.43
14 | 0 | 8189.519 | 3432.9929 | 31923.4238 | 2890.2505 | 2476.6245 | 6206.7271 | 3508.4268 | 818.0138 | 8085.2222 | 1615.5342 | 1409.2446 | 5361.4189 | 8330.7148 | 25.3848 | 10958.7764 | 7204.2895 | 3935.7988 | 751.0188 | 3135.7085 | 42722.0156 | 152981.1055 | 34.33
15 | 0 | 7532.1753 | 2956.7427 | 30046.4063 | 2608.5947 | 2205.7043 | 6109.4058 | 3610.6746 | 837.9643 | 7842.5498 | 1574.775 | 1544.6748 | 5329.5562 | 8282.335 | 40.7259 | 10714.7344 | 7563.82 | 4045.1179 | 818.7986 | 3984.2419 | 49563.8008 | 157212.7983 | 34.33
16 | 0 | 7089.7041 | 3354.2139 | 14160.2744 | 2659.7722 | 2128.2813 | 5912.6812 | 3499.9783 | 816.3588 | 7964.8608 | 1550.8502 | 1497.5199 | 5168.4146 | 8121.6128 | 26.8043 | 10819.2852 | 8196.7725 | 3843.9968 | 779.7576 | 1341.7057 | 50520.207 | 139453.0516 | 34.3471
17 | 0 | 7816.3989 | 3012.2637 | 11921.1436 | 2619.0652 | 2136.6531 | 5946.9824 | 3456.8792 | 790.3586 | 149152.4712 | 1495.8337 | 1598.4937 | 5157.3911 | 9027.9492 | 29.9934 | 9590.7197 | 8285.3621 | 3879.2781 | 921.0886 | 2716.0642 | 50385.7148 | 279940.1045 | 34.3471
18 | 0 | 7920.5615 | 3025.0979 | 25844.3828 | 2596.8569 | 2099.3435 | 5832.9741 | 3458.7742 | 791.7277 | 202591.8184 | 1476.941 | 1402.8666 | 5195.6587 | 7946.6265 | 23.6245 | 9950.2705 | 8191.4329 | 3878.874 | 747.9395 | 1864.7924 | 49610.75 | 344451.3136 | 34.3471
19 | 0 | 7201.2681 | 2418.5659 | 28041.6035 | 2505.4163 | 1957.7205 | 5350.5352 | 3126.2039 | 718.505 | 7448.0923 | 1356.6901 | 1314.6256 | 4703.4907 | 8948.8877 | 22.0787 | 9128.1357 | 7681.5342 | 3627.8149 | 709.2932 | 3092.1619 | 48649.4375 | 148002.0609 | 34.57
20 | 0 | 7246.5864 | 3664.5056 | 16751.0059 | 2753.1924 | 2218.104 | 5586.0469 | 3582.3123 | 817.9556 | 8243.4922 | 1582.3124 | 1498.6272 | 5103.6309 | 8578.0518 | 24.8087 | 10935.8857 | 7583.6492 | 3953.5117 | 790.7452 | 1958.0546 | 47554.7305 | 140427.2092 | 34.57
21 | 0 | 7555.2656 | 2961.3655 | 19168.0156 | 2557.3955 | 2138.8835 | 5706.2456 | 3203.311 | 710.9839 | 7606.0645 | 1502.3 | 1487.1849 | 5189.4678 | 7915.8574 | 27.8345 | 9582.0625 | 5929.9457 | 3707.6772 | 701.1216 | 1769.832 | 41243.1484 | 130663.9627 | 34.66
22 | 0 | 7233.1108 | 2760.1045 | 11645.7588 | 2546.1545 | 1941.3232 | 5662.7231 | 3550.9138 | 687.9128 | 120648.9131 | 1422.5417 | 1589.6248 | 4852.1929 | 10915.2959 | 30.8843 | 10074.9307 | 7392.219 | 3550.2219 | 729.4252 | 2163.5015 | 48200.9805 | 247598.733 | 34.66
23 | 0 | 7910.2832 | 2579.1267 | 10524.9082 | 2619.9065 | 1926.1913 | 5441 | 3149.1216 | 674.7222 | 55723.1841 | 1342.2755 | 1444.2512 | 4712.1401 | 11024.2178 | 26.2825 | 9028.9355 | 7581.656 | 3583.6155 | 723.6201 | 2574.2549 | 47293.9453 | 179883.6382 | 34.6
24 | 0 | 8605.2285 | 3051.0776 | 10531.4082 | 2638.147 | 2131.2935 | 5913.644 | 3327.4119 | 756.0706 | 7961.188 | 1531.1276 | 1228.3717 | 5303.5464 | 10269.8486 | 24.6133 | 10825.4053 | 7795.6669 | 3794.832 | 799.6929 | 2619.5955 | 47789.4258 | 136897.5953 | 34.6
25 | 0 | 7520.979 | 2590.5593 | 13384.0918 | 2587.292 | 2129.6372 | 5929.8818 | 3526.2297 | 762.0367 | 21396.4658 | 1445.4662 | 1451.3596 | 5055.585 | 7800.0625 | 18.0101 | 7444.6533 | 8120.7693 | 3723.6472 | 748.0251 | 2596.9285 | 47730.3555 | 145962.0356 | 34.6
26 | 0 | 7768.2466 | 3727.999 | 19820.7734 | 2601.0085 | 2201.4136 | 6029.6572 | 4303.6123 | 797.3118 | 9613.6904 | 1504.2163 | 1577.7202 | 5235.3823 | 12467.5156 | 22.4917 | 10749.9463 | 8589.336 | 3859.9915 | 786.1982 | 2919.8789 | 49158.8516 | 153735.2414 | 34.6
27 | 0 | 7565.6758 | 3231.0347 | 11624.3701 | 2650.6797 | 2314.2751 | 6025.8047 | 3658.5598 | 828.7327 | 9541.3252 | 1614.4076 | 1472.4108 | 5387.0552 | 8762.3174 | 20.7476 | 9372.7471 | 7589.6203 | 4084.3328 | 835.5735 | 2421.2839 | 48189.957 | 137190.911 | 34.59
28 | 0 | 7434.25 | 2785.6653 | 10698.5908 | 2571.26 | 2202.3782 | 5715.21 | 3117.3203 | 710.817 | 135993.5762 | 1488.2665 | 1338.9617 | 5105.2393 | 8120.3115 | 24.6413 | 12506.1221 | 6633.6581 | 3792.9763 | 673.4113 | 2017.2292 | 41242.7852 | 254172.6703 | 34.45
29 | 0 | 7879.9312 | 2747.8779 | 12961.5566 | 2453.3638 | 2070.855 | 5749.145 | 3296.2678 | 734.3114 | 171394.8106 | 1460.942 | 1495.8627 | 4958.8643 | 9124.8535 | 24.0397 | 10828.5811 | 6868.003 | 3657.3669 | 704.129 | 1719.7037 | 46675.5938 | 296806.059 | 34.54
30 | 0 | 7120.9438 | 2856.5393 | 11410.2256 | 2406.9854 | 1955.0492 | 5711.5811 | 3172.1072 | 683.5098 | 7000.3379 | 1377.1542 | 1533.0973 | 4670.3906 | 10137.2773 | 22.6429 | 9923.3584 | 7390.8609 | 3540.9507 | 681.4088 | 1517.3947 | 47583.2305 | 130695.0456 | 34.59
31 | 0 | 6850.981 | 2559.3047 | 13750.6895 | 2558.8345 | 2126.5164 | 6085.5039 | 3578.5115 | 798.0191 | 7788.5933 | 1604.9104 | 1498.9264 | 5334.1841 | 9375.4258 | 24.4801 | 11878.7041 | 8106.2448 | 3693.249 | 800.3173 | 2678.0437 | 51153.2578 | 142244.6974 | 34.59
Загальний обсяг газу, м3 | 0 | 226130.5843 | 96677.3262 | 689024.9257 | 79893.2315 | 64085.8287 | 179027.0367 | 103912.5474 | 22889.2957 | 1604417.1523 | 45407.8917 | 44947.5141 | 155503.2029 | 295099.7754 | 702.1871 | 334536.1438 | 242468.1266 | 116767.9407 | 22681.4439 | 70946.858 | 1420354.7618 | 5815473.7745 | 33.6091
31
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежено (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Подогреватель (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 2.983 | 31.692 |  | 1 | 6664.5254 | 323.262 | 44.609 | 25.926 |  | 1 | 2514.114 | 14.435 | 44.685 | 27.381 | A | 1 | 25454.5859 | 1237.46 | 44.595 | 25.135 |  | 1 | 2415.8052 | 148.695 | 45.046 | 30.598 |  | 1 | 1909.2761 | 231.145 | 2.593 | 29.003 |  | 1 | 5534.5176 | 300.481 | 45.021 | 30.892 |  | 1 | 3053.4846 | 188.524 | 44.825 | 26.824 |  | 1 | 673.7844 | 10.749 | 44.817 | 30.815 | A | 1 | 1358.0907 | 49.512 | 44.895 | 29.474 | A | 1 | 4772.2617 | 448.471 | 44.913 | 30.905 |  | 1 | 9987.6924 | 64.564 | 44.948 | 29.332 | A | 1 | 21.7665 | 0.419 | 2.462 | 33.257 | A | 1 | 11229.8887 | 259.386 | 3.156 | 23.38 |  | 1 | 3692.8218 | 244.806 | 44.92 | 27.828 |  | 1 | 669.9784 | 207.217 | 2.451 | 30.301 | A | 1 | 1480.3124 | 43.676 | 44.729 | 29.852 |  | 1 | 44650.3438 | 429.593 | 5.107 | 11.454
2 | 0 | 0 | 2.974 | 30.515 | B | 2 | 7019.1484 | 365.611 | 44.759 | 25.823 | B | 2 | 2446.0115 | 13.266 | 44.838 | 27.603 | AB | 2 | 29969.4023 | 1685.851 | 44.739 | 25.079 | B | 2 | 2464.9763 | 131.85 | 45.198 | 29.598 | B | 2 | 1860.2117 | 214.762 | 2.583 | 28.603 | B | 2 | 5569.6797 | 299.006 | 45.175 | 29.217 | B | 2 | 2966.7407 | 174.764 | 44.978 | 25.914 | B | 2 | 666.8078 | 10.164 | 44.971 | 29.326 | AB | 2 | 1326.1875 | 46.347 | 45.048 | 29.437 | AB | 2 | 4569.9019 | 413.539 | 45.067 | 30.268 | B | 2 | 11447.8359 | 83.741 | 45.1 | 28.181 | B | 2 | 19.7503 | 0.32 | 2.461 | 32.188 | AB | 2 | 12353.4678 | 297.653 | 3.136 | 21.213 | B | 2 | 3576.1785 | 218.429 | 45.074 | 26.053 | B | 2 | 656.0141 | 197.388 | 2.398 | 28.651 | AB | 2 | 2289.022 | 132.2 | 44.881 | 28.866 | B | 2 | 45285.2617 | 438.219 | 5.077 | 10.866 | B
3 | 0 | 0 | 2.978 | 31.333 |  | 3 | 6969.938 | 369.525 | 44.539 | 25.747 |  | 3 | 2584.6577 | 14.347 | 44.623 | 27.113 | A | 3 | 26663.9844 | 1353.785 | 44.529 | 24.779 |  | 3 | 2543.6653 | 158.885 | 44.981 | 32.012 |  | 3 | 1945.8091 | 238.144 | 2.586 | 29.236 |  | 3 | 5572.438 | 305.627 | 44.96 | 28.474 |  | 3 | 3157.9353 | 204.963 | 44.758 | 26.545 |  | 3 | 693.164 | 11.087 | 44.755 | 29.943 | A | 3 | 1383.7683 | 50.386 | 44.83 | 29.59 | A | 3 | 4805.6509 | 460.971 | 44.85 | 29.873 |  | 3 | 10924.0596 | 72.859 | 44.883 | 28.502 |  | 3 | 22.586 | 0.381 | 2.481 | 32.854 | A | 3 | 10789.2295 | 217.778 | 3.135 | 24.087 | A | 3 | 3832.4924 | 261.843 | 44.861 | 28.33 |  | 3 | 696.6859 | 218.453 | 2.407 | 29.521 | A | 3 | 1477.1984 | 42.546 | 44.664 | 29.675 |  | 3 | 46154 | 457.58 | 5.085 | 12.902 | A
4 | 0 | 0 | 2.976 | 30.561 | B | 4 | 7030.2744 | 401.68 | 43.886 | 24.358 | B | 4 | 3107.7605 | 22.083 | 43.964 | 24.833 | AB | 4 | 28693.6797 | 1650.301 | 43.861 | 23.571 | B | 4 | 2616.3254 | 147.366 | 44.32 | 28.498 | B | 4 | 1958.3978 | 243.806 | 2.574 | 26.974 | B | 4 | 5743.0015 | 323.18 | 44.294 | 27.085 | B | 4 | 3208.9807 | 211.946 | 44.102 | 23.653 | B | 4 | 692.7256 | 11.086 | 44.092 | 27.521 | AB | 4 | 1427.5739 | 53.739 | 44.166 | 27.101 | AB | 4 | 4997.0288 | 506.587 | 44.19 | 26.009 | AB | 4 | 11148.0449 | 75.405 | 44.218 | 25.5 | B | 4 | 19.5171 | 0.272 | 2.55 | 29.393 | AB | 4 | 14294.083 | 383.584 | 3.121 | 20.853 | B | 4 | 3544.228 | 217.519 | 44.194 | 24.286 | B | 4 | 681.1111 | 204.07 | 2.392 | 26.531 | AB | 4 | 2406.7896 | 138.64 | 44.006 | 25.85 | B | 4 | 46014.9102 | 460.476 | 5.1 | 11.973 | B
5 | 0 | 0 | 2.987 | 31.78 |  | 5 | 7101.1001 | 442.251 | 44.271 | 24.777 |  | 5 | 2743.5806 | 16.07 | 44.35 | 26.829 | A | 5 | 26351.7266 | 1317.759 | 44.256 | 25.625 |  | 5 | 2563.9961 | 170.471 | 44.707 | 31.739 |  | 5 | 1955.6757 | 241.249 | 2.58 | 28.95 |  | 5 | 5632.1318 | 310.965 | 44.68 | 28.471 |  | 5 | 3208.613 | 211.602 | 44.487 | 25.378 |  | 5 | 697.9123 | 11.504 | 44.477 | 29.939 | A | 5 | 1410.8035 | 52.113 | 44.554 | 28.636 | A | 5 | 4937.3647 | 481.098 | 44.575 | 29.497 |  | 5 | 8599.4131 | 50.003 | 44.61 | 28.151 | A | 5 | 15.59 | 0.257 | 2.583 | 31.332 | A | 5 | 12432.5352 | 285.076 | 3.122 | 22.104 |  | 5 | 3856.6904 | 266.897 | 44.579 | 27.486 |  | 5 | 692.1517 | 211.53 | 2.401 | 28.678 | A | 5 | 2068.9946 | 85.786 | 44.39 | 28.637 |  | 5 | 44922.582 | 442.107 | 5.101 | 13.375
6 | 0 | 0 | 3.006 | 32.389 |  | 6 | 6596.3501 | 322.75 | 44.447 | 26.221 |  | 6 | 2900.0388 | 19.489 | 44.523 | 27.814 | A | 6 | 27998.584 | 1499.325 | 44.428 | 25.341 |  | 6 | 2625.8684 | 158.216 | 44.881 | 31.107 |  | 6 | 2006.5836 | 264.662 | 2.6 | 30.299 |  | 6 | 5533.5542 | 303.397 | 44.856 | 29.008 |  | 6 | 3263.7583 | 219.238 | 44.661 | 25.22 |  | 6 | 717.3549 | 12.092 | 44.652 | 27.858 | A | 6 | 1393.7288 | 53.358 | 44.73 | 30.206 | A | 6 | 4860.895 | 485.623 | 44.75 | 30.669 |  | 6 | 7353.6499 | 37.325 | 44.786 | 27.694 | A | 6 | 14.1461 | 0.206 | 2.61 | 34.158 | A | 6 | 11391.5107 | 253.66 | 3.124 | 21.442 |  | 6 | 3655.687 | 247.25 | 44.756 | 26.496 |  | 6 | 671.1061 | 206.182 | 2.395 | 27.725 | A | 6 | 1809.2953 | 63.004 | 44.567 | 29.492 |  | 6 | 42706.9844 | 413.972 | 5.106 | 12.14
7 | 0 | 0 | 2.989 | 31.951 |  | 7 | 7252.9644 | 377.155 | 44.368 | 26.286 |  | 7 | 2577.4019 | 15.861 | 44.446 | 28.634 | A | 7 | 29411.8535 | 1644.229 | 44.347 | 25.761 |  | 7 | 2591.0823 | 168.424 | 44.801 | 32.565 |  | 7 | 2028.2974 | 274.583 | 2.584 | 28.728 |  | 7 | 5629.2378 | 308.755 | 44.777 | 30.349 |  | 7 | 3161.5 | 203.892 | 44.58 | 26.88 |  | 7 | 689.3642 | 11.104 | 44.575 | 30.26 | A | 7 | 1416.9485 | 54.687 | 44.651 | 29.813 | A | 7 | 4932.5894 | 495.484 | 44.672 | 31.146 |  | 7 | 8015.2544 | 47.221 | 44.706 | 29.016 | A | 7 | 16.1642 | 0.292 | 2.61 | 33.327 | A | 7 | 11545.0811 | 248.956 | 3.117 | 23.181 |  | 7 | 3834.3367 | 287.183 | 44.68 | 28.576 |  | 7 | 659.6586 | 188.21 | 2.413 | 30.457 | A | 7 | 1700.6261 | 62.573 | 44.488 | 29.48 |  | 7 | 36763.0664 | 285.605 | 5.096 | 13.903
8 | 0 | 0 | 2.989 | 30.021 | B | 8 | 6959.2729 | 383.094 | 43.849 | 24.777 | B | 8 | 2789.6611 | 18.193 | 43.928 | 27.187 | AB | 8 | 30476.9453 | 1791.087 | 43.822 | 25.244 | B | 8 | 2447.9233 | 133.904 | 44.28 | 32 | AB | 8 | 1973.8406 | 245.742 | 2.569 | 26.994 | B | 8 | 5788.9824 | 329.758 | 44.257 | 27.26 | B | 8 | 3269.5881 | 221.649 | 44.061 | 25.493 | B | 8 | 709.3659 | 11.825 | 44.056 | 28.628 | AB | 8 | 1516.9249 | 95.353 | 44.13 | 28.272 | AB | 8 | 4947.2632 | 492.119 | 44.153 | 28.901 | B | 8 | 10800.7891 | 73.255 | 44.182 | 28.81 | B | 8 | 19.4208 | 0.34 | 2.575 | 29.663 | AB | 8 | 10448.375 | 208.3 | 3.105 | 22.122 | B | 8 | 3602.9099 | 235.412 | 44.158 | 27.705 | B | 8 | 719.0323 | 228.71 | 2.422 | 27.814 | AB | 8 | 1546.2566 | 45.785 | 43.972 | 28.762 | B | 8 | 47691.6797 | 509.973 | 5.091 | 13.444 | B
9 | 0 | 0 | 2.993 | 30.978 | B | 9 | 6606.8413 | 326.469 | 43.717 | 25.146 | B | 9 | 10927.125 | 319.944 | 43.782 | 25.168 | AB | 9 | 29227.6211 | 1646.605 | 43.686 | 23.857 | B | 9 | 2419.3071 | 147.196 | 44.146 | 32.27 | AB | 9 | 1941.6743 | 236.286 | 2.578 | 28 | B | 9 | 5549.269 | 303.162 | 44.119 | 27.995 | B | 9 | 3083.9651 | 201.76 | 43.918 | 25.595 | AB | 9 | 661.1938 | 10.304 | 43.918 | 29.56 | AB | 9 | 1377.4421 | 51.21 | 43.993 | 28.699 | AB | 9 | 4937.9727 | 510.94 | 44.016 | 27.729 | AB | 9 | 9008.207 | 61.362 | 44.047 | 27.619 | AB | 9 | 18.5415 | 0.28 | 2.533 | 31.042 | AB | 9 | 11502.5322 | 248.494 | 3.102 | 20.946 | B | 9 | 3654.0979 | 251.328 | 44.018 | 27.942 | B | 9 | 688.5711 | 209.327 | 2.445 | 28.719 | AB | 9 | 2290.2961 | 130.377 | 43.837 | 28.072 | B | 9 | 45134.4648 | 442.916 | 5.09 | 12.11 | B
10 | 0 | 0 | 2.982 | 30.53 |  | 10 | 6532.2441 | 328.622 | 44.463 | 24.778 |  | 10 | 4124.3584 | 67.341 | 44.536 | 27.112 | A | 10 | 30396.0137 | 1778.669 | 44.435 | 25.593 | A | 10 | 2439.4324 | 132.653 | 44.897 | 32.542 |  | 10 | 1923.2048 | 230.057 | 2.568 | 28.091 |  | 10 | 5654.9692 | 306.156 | 44.872 | 26.116 |  | 10 | 3081.9897 | 195.621 | 44.678 | 26.916 |  | 10 | 670.8021 | 10.48 | 44.67 | 30.475 | A | 10 | 1385.2072 | 50.721 | 44.743 | 26.611 | A | 10 | 4780.1924 | 453.693 | 44.767 | 29.082 |  | 10 | 10462.8721 | 68.214 | 44.799 | 29.797 |  | 10 | 18.3144 | 0.313 | 2.562 | 30.007 | A | 10 | 10444.6729 | 208.226 | 3.091 | 21.147 |  | 10 | 3625.51 | 238.766 | 44.771 | 29.34 |  | 10 | 702.0292 | 217.069 | 2.449 | 30.77 | A | 10 | 1551.5945 | 55.72 | 44.584 | 30.333 |  | 10 | 28819.5898 | 258.348 | 4.724 | 17.686 | A
11 | 0 | 0 | 2.98 | 32.872 | B | 11 | 6827.2485 | 364.985 | 44.29 | 25.72 |  | 11 | 2132.0005 | 11.534 | 44.365 | 28.176 | A | 11 | 32679.582 | 2022.941 | 44.258 | 25.203 | B | 11 | 2451.5728 | 137.986 | 44.722 | 31.908 |  | 11 | 1921.9562 | 231.996 | 2.59 | 30.07 |  | 11 | 5678.6089 | 315.744 | 44.699 | 29.411 |  | 11 | 3167.2329 | 207.512 | 44.504 | 27.635 | B | 11 | 682.1636 | 10.852 | 44.498 | 30.626 | A | 11 | 1391.121 | 52.045 | 44.572 | 29.406 | A | 11 | 4776.5112 | 456.232 | 44.594 | 30.494 | B | 11 | 12106.5303 | 92.543 | 44.621 | 29.27 | B | 11 | 17.9751 | 0.259 | 2.495 | 33.809 | A | 11 | 11541.2656 | 250.646 | 3.105 | 23.689 | B | 11 | 3540.373 | 227.063 | 44.598 | 28.653 |  | 11 | 652.0546 | 191.885 | 2.458 | 30.827 | A | 11 | 2376.0645 | 134.009 | 44.412 | 29.334 |  | 11 | 42327.3984 | 373,129* | 5,054* | 12,743* | ABC
12 | 0 | 0 | 2.983 | 29.126 |  | 12 | 6596.6685 | 339.613 | 44.397 | 24.488 |  | 12 | 993.7393 | 6.378 | 44.471 | 28.871 | A | 12 | 35160.0078 | 2394.684 | 44.354 | 24.683 |  | 12 | 2462.2173 | 131.274 | 44.829 | 30.829 |  | 12 | 1944.621 | 234.373 | 2.569 | 26.903 |  | 12 | 5782.9502 | 322.614 | 44.805 | 25.229 |  | 12 | 3189.7549 | 210.89 | 44.612 | 26.036 |  | 12 | 700.5573 | 11.321 | 44.603 | 29.184 | A | 12 | 1376.7933 | 51.221 | 44.679 | 28.213 | A | 12 | 4842.874 | 466.202 | 44.701 | 29.492 |  | 12 | 11116.0283 | 75.713 | 44.728 | 28.505 |  | 12 | 16.4183 | 0.295 | 2.621 | 29.378 | A | 12 | 9990.4844 | 188.447 | 3.083 | 21.559 |  | 12 | 3583.5857 | 228.556 | 44.705 | 27.693 |  | 12 | 677.5428 | 199.983 | 2.445 | 29.276 | A | 12 | 3096.4131 | 202.75 | 44.516 | 28.473 |  | 12 | 46588.9883 | 463.251 | 5.037 | 13.362
13 | 0 | 0 | 2.985 | 19.861 | A | 13 | 7532.8994 | 437.42 | 44.078 | 20.518 |  | 13 | 3121.8398 | 29.881 | 44.152 | 20.33 | A | 13 | 32332.3105 | 1946.445 | 44.042 | 21.237 |  | 13 | 3026.884 | 224.679 | 44.506 | 23.471 | A | 13 | 2356.033 | 363.693 | 2.51 | 17.091 |  | 13 | 6441.9473 | 397.069 | 44.48 | 19.062 |  | 13 | 3972.3879 | 334.595 | 44.294 | 19.064 |  | 13 | 898.788 | 20.459 | 44.282 | 20.205 | A | 13 | 1696.7574 | 78.087 | 44.361 | 21.001 | A | 13 | 5519.0879 | 617.76 | 44.384 | 21.274 |  | 13 | 8980.2373 | 54.962 | 44.413 | 22.532 | A | 13 | 21.9085 | 0.338 | 2.579 | 19.509 | A | 13 | 12259.7637 | 283.704 | 3.016 | 13.627 |  | 13 | 4530.6392 | 413.812 | 44.394 | 21.531 |  | 13 | 813.9435 | 281.416 | 2.435 | 18.613 | A | 13 | 3763.6191 | 300.953 | 44.187 | 21.748 |  | 13 | 48027.3047 | 507.858 | 5.049 | 9.262
14 | 0 | 0 | 2.978 | 19.6 |  | 14 | 8189.519 | 492.061 | 44.126 | 18.391 |  | 14 | 3432.9929 | 28.189 | 44.194 | 16.801 | A | 14 | 31923.4238 | 1874.009 | 44.091 | 19.295 |  | 14 | 2890.2505 | 184.795 | 44.556 | 23.142 |  | 14 | 2476.6245 | 378.266 | 2.592 | 14.759 |  | 14 | 6206.7271 | 366.059 | 44.525 | 19.451 |  | 14 | 3508.4268 | 248.934 | 44.348 | 17.727 |  | 14 | 818.0138 | 14.398 | 44.331 | 18.318 | A | 14 | 1615.5342 | 70.888 | 44.41 | 18.624 | A | 14 | 5361.4189 | 564.844 | 44.43 | 18.913 |  | 14 | 8330.7148 | 46.125 | 44.467 | 20.026 | A | 14 | 25.3848 | 0.537 | 2.569 | 15.862 | A | 14 | 10958.7764 | 231.749 | 2.996 | 13.297 |  | 14 | 3935.7988 | 277.943 | 44.438 | 21.004 |  | 14 | 751.0188 | 233.115 | 2.429 | 18.232 | A | 14 | 3135.7085 | 189.564 | 44.226 | 19.533 |  | 14 | 42722.0156 | 374.905 | 5.08 | 6.852
15 | 0 | 0 | 2.991 | 25.504 | AB | 15 | 7532.1753 | 423.971 | 44.632 | 21.442 | B | 15 | 2956.7427 | 21.804 | 44.705 | 21.975 | AB | 15 | 30046.4063 | 1886.872 | 44.599 | 22.103 | B | 15 | 2608.5947 | 169.364 | 45.067 | 28.056 | B | 15 | 2205.7043 | 295.01 | 2.64 | 21.3 | B | 15 | 6109.4058 | 355.162 | 45.039 | 23.797 | B | 15 | 3610.6746 | 266.244 | 44.852 | 21.71 | B | 15 | 837.9643 | 15.596 | 44.839 | 24.012 | AB | 15 | 1574.775 | 63.415 | 44.92 | 23.659 | AB | 15 | 5329.5562 | 554.1 | 44.94 | 23.844 | B | 15 | 8282.335 | 45.456 | 44.972 | 24.148 | AB | 15 | 40.7259 | 1.017 | 2.578 | 25.199 | AB | 15 | 10714.7344 | 225.217 | 3.021 | 17.651 | B | 15 | 4045.1179 | 300.675 | 44.945 | 24.89 | B | 15 | 818.7986 | 281,940* | 2,477* | 23,640* | ABC | 15 | 3984.2419 | 441.231 | 44.736 | 22.663 | AB | 15 | 49563.8008 | 514.07 | 5.068 | 8.395 | B
16 | 0 | 0 | 2.97 | 26.006 | B | 16 | 7089.7041 | 378.867 | 44.837 | 21.852 | B | 16 | 3354.2139 | 28.049 | 44.912 | 23.122 | AB | 16 | 14160.2744 | 503.812 | 44.84 | 24.734 | B | 16 | 2659.7722 | 157.322 | 45.273 | 28.433 | B | 16 | 2128.2813 | 274.29 | 2.609 | 22.63 | B | 16 | 5912.6812 | 329.428 | 45.245 | 22.721 | B | 16 | 3499.9783 | 250.305 | 45.056 | 23.278 | B | 16 | 816.3588 | 20.753 | 45.044 | 26.137 | AB | 16 | 1550.8502 | 61.68 | 45.124 | 24.944 | AB | 16 | 5168.4146 | 529.326 | 45.146 | 26.474 | B | 16 | 8121.6128 | 43.248 | 45.178 | 25.75 | AB | 16 | 26.8043 | 0.508 | 2.62 | 27.5 | AB | 16 | 10819.2852 | 232.422 | 3.025 | 18.255 | B | 16 | 3843.9968 | 263.46 | 45.15 | 25.348 | B | 16 | 779.7576 | 257.468 | 2.495 | 25.987 | AB | 16 | 1341.7057 | 312.329 | 39.442 | 26.598 | AB | 16 | 50520.207 | 554.734 | 5.068 | 9.154 | B
17 | 0 | 0 | 2.96 | 27.778 |  | 17 | 7816.3989 | 454.924 | 45.077 | 22.521 |  | 17 | 3012.2637 | 22.65 | 45.151 | 23.673 | A | 17 | 11921.1436 | 324.545 | 44.489 | 24.452 | A | 17 | 2619.0652 | 164.208 | 45.513 | 30.315 |  | 17 | 2136.6531 | 282.403 | 2.626 | 25.325 |  | 17 | 5946.9824 | 336.664 | 45.484 | 24.827 |  | 17 | 3456.8792 | 245.032 | 45.294 | 24.08 |  | 17 | 790.3586 | 13.851 | 45.283 | 25.901 | A | 17 | 1495.8337 | 58.436 | 45.363 | 26.567 | A | 17 | 5157.3911 | 525.974 | 45.386 | 26.091 |  | 17 | 9027.9492 | 56.654 | 45.415 | 25.734 | A | 17 | 29.9934 | 0.596 | 2.608 | 29.873 | A | 17 | 9590.7197 | 176.309 | 3.015 | 20.258 |  | 17 | 3879.2781 | 271.207 | 45.389 | 26.688 |  | 17 | 921.0886 | 472.799 | 2.521 | 26.593 | A | 17 | 2716.0642 | 194.702 | 45.186 | 25.772 | A | 17 | 50385.7148 | 556.87 | 5.067 | 9.839
18 | 0 | 0 | 2.954 | 29.257 | B | 18 | 7920.5615 | 502.452 | 45.414 | 23.335 | B | 18 | 3025.0979 | 21.689 | 45.489 | 25.264 | AB | 18 | 25844.3828 | 1662.463 | 45.375 | 25.442 | AB | 18 | 2596.8569 | 143.347 | 45.853 | 26.457 | B | 18 | 2099.3435 | 275.695 | 2.645 | 27.351 | B | 18 | 5832.9741 | 322.885 | 45.827 | 27.294 | B | 18 | 3458.7742 | 240.508 | 45.635 | 23.914 | B | 18 | 791.7277 | 13.86 | 45.623 | 24.726 | AB | 18 | 1476.941 | 56.891 | 45.702 | 27.953 | AB | 18 | 5195.6587 | 525.015 | 45.725 | 28.372 | B | 18 | 7946.6265 | 39.942 | 45.758 | 27.48 | AB | 18 | 23.6245 | 0.42 | 2.622 | 31.435 | AB | 18 | 9950.2705 | 201.794 | 3.032 | 20.859 | B | 18 | 3878.874 | 249.889 | 45.728 | 24.475 | B | 18 | 747.9395 | 243.286 | 2.406 | 25.909 | AB | 18 | 1864.7924 | 79.067 | 45.526 | 27.977 | B | 18 | 49610.75 | 537.743 | 5.07 | 9.607 | B
19 | 0 | 0 | 2,943* | 29,384* | A C | 19 | 7201.2681 | 399.821 | 44.764 | 23.636 |  | 19 | 2418.5659 | 21.263 | 44.846 | 25.877 | A | 19 | 28041.6035 | 1613.03 | 44.745 | 23.769 |  | 19 | 2505.4163 | 140.382 | 45.203 | 29.499 |  | 19 | 1957.7205 | 236.54 | 2.638 | 27.015 |  | 19 | 5350.5352 | 272.784 | 45.183 | 27.101 |  | 19 | 3126.2039 | 194.575 | 44.982 | 22.931 |  | 19 | 718.505 | 11.336 | 44.977 | 25.441 | A | 19 | 1356.6901 | 48.812 | 45.052 | 27.793 | A | 19 | 4703.4907 | 429.76 | 45.077 | 28.24 |  | 19 | 8948.8877 | 55.837 | 45.105 | 25.138 | A | 19 | 22.0787 | 0.456 | 2.627 | 31.559 | A | 19 | 9128.1357 | 160.092 | 3.021 | 21.317 | A | 19 | 3627.8149 | 225.961 | 45.085 | 25.383 |  | 19 | 709.2932 | 215.003 | 2.435 | 25.446 | A | 19 | 3092.1619 | 228.647 | 44.881 | 25.937 |  | 19 | 48649.4375 | 518.551 | 5.066 | 10.056
20 | 0 | 0 | 2.957 | 31.7 |  | 20 | 7246.5864 | 403.565 | 44.116 | 24.735 |  | 20 | 3664.5056 | 33.075 | 44.194 | 27.054 | A | 20 | 16751.0059 | 620.373 | 44.118 | 27.443 |  | 20 | 2753.1924 | 175.338 | 44.547 | 31.282 |  | 20 | 2218.104 | 317.739 | 2.661 | 29.685 |  | 20 | 5586.0469 | 311.944 | 44.526 | 29.598 |  | 20 | 3582.3123 | 273.022 | 44.327 | 25.594 |  | 20 | 817.9556 | 15.792 | 44.322 | 27.244 | A | 20 | 1582.3124 | 69.655 | 44.4 | 29.445 | A | 20 | 5103.6309 | 558.368 | 44.421 | 30.479 |  | 20 | 8578.0518 | 51.658 | 44.451 | 28.489 | A | 20 | 24.8087 | 0.355 | 2.615 | 33.54 | A | 20 | 10935.8857 | 241.877 | 3.051 | 22.773 |  | 20 | 3953.5117 | 298.582 | 44.427 | 28.383 |  | 20 | 790.7452 | 260.153 | 2.458 | 30.607 | A | 20 | 1958.0546 | 104.223 | 44.235 | 29.594 |  | 20 | 47554.7305 | 510.413 | 5.077 | 12.199
21 | 0 | 0 | 2.954 | 32.206 |  | 21 | 7555.2656 | 412.738 | 43.897 | 25.477 |  | 21 | 2961.3655 | 25.34 | 43.972 | 28.082 | A | 21 | 19168.0156 | 790.158 | 43.894 | 27.297 |  | 21 | 2557.3955 | 158.109 | 44.325 | 32.166 |  | 21 | 2138.8835 | 299.096 | 2.678 | 30.223 |  | 21 | 5706.2456 | 330.021 | 44.301 | 30.261 |  | 21 | 3203.311 | 216.659 | 44.105 | 27.358 |  | 21 | 710.9839 | 12.065 | 44.099 | 30.02 | A | 21 | 1502.3 | 63.189 | 44.176 | 29.832 | A | 21 | 5189.4678 | 566.111 | 44.198 | 30.94 |  | 21 | 7915.8574 | 45.379 | 44.227 | 29.536 | A | 21 | 27.8345 | 0.552 | 2.587 | 32.494 | A | 21 | 9582.0625 | 174.153 | 3.047 | 24.763 |  | 21 | 3707.6772 | 268.663 | 44.202 | 29.87 |  | 21 | 701.1216 | 208.796 | 2.474 | 30.438 | A | 21 | 1769.832 | 93.679 | 44.017 | 29.851 |  | 21 | 41243.1484 | 367.784 | 5.08 | 14.421
22 | 0 | 0 | 2.971 | 31.922 | B | 22 | 7233.1108 | 400.63 | 43.995 | 26.5 | B | 22 | 2760.1045 | 21.415 | 44.071 | 28.736 | AB | 22 | 11645.7588 | 296.19 | 44.004 | 29.497 | B | 22 | 2546.1545 | 143.321 | 44.42 | 30.983 | B | 22 | 1941.3232 | 238.62 | 2.647 | 30.875 | B | 22 | 5662.7231 | 313,209* | 44,396* | 30,273* | ABC | 22 | 3550.9138 | 413.199 | 44.201 | 27.469 | AB | 22 | 687.9128 | 11.222 | 44.197 | 30.34 | AB | 22 | 1422.5417 | 55.59 | 44.275 | 30.894 | AB | 22 | 4852.1929 | 484.719 | 44.294 | 31.919 | B | 22 | 10915.2959 | 75.847 | 44.322 | 30.098 | AB | 22 | 30.8843 | 0.7 | 2.547 | 34.202 | AB | 22 | 10074.9307 | 198.782 | 3.051 | 24.937 | B | 22 | 3550.2219 | 234.236 | 44.299 | 29.093 | B | 22 | 729.4252 | 228.484 | 2.469 | 30.788 | AB | 22 | 2163.5015 | 129.946 | 44.115 | 31.116 | B | 22 | 48200.9805 | 519.691 | 5.066 | 13.138 | B
23 | 0 | 0 | 2.985 | 31.753 | B | 23 | 7910.2832 | 538.1 | 44.095 | 26.755 | B | 23 | 2579.1267 | 18.118 | 44.169 | 27.862 | AB | 23 | 10524.9082 | 225.903 | 44.105 | 29.372 | B | 23 | 2619.9065 | 167.317 | 44.52 | 27.304 | B | 23 | 1926.1913 | 238.282 | 2.648 | 30.513 | B | 23 | 5441 | 296.249 | 44.497 | 30.615 | B | 23 | 3149.1216 | 219.341 | 44.307 | 26.622 | B | 23 | 674.7222 | 10.591 | 44.295 | 27.727 | AB | 23 | 1342.2755 | 50.019 | 44.373 | 30.749 | AB | 23 | 4712.1401 | 452.49 | 44.395 | 30.868 | B | 23 | 11024.2178 | 76.067 | 44.422 | 28.103 | B | 23 | 26.2825 | 0.479 | 2.617 | 33.562 | AB | 23 | 9028.9355 | 152.852 | 3.044 | 25.354 | B | 23 | 3583.6155 | 222.538 | 44.394 | 26.939 | B | 23 | 723.6201 | 224.822 | 2.449 | 28.023 | AB | 23 | 2574.2549 | 169.821 | 44.213 | 28.955 | B | 23 | 47293.9453 | 494.213 | 5.07 | 12.043 | B
24 | 0 | 0 | 2.977 | 26.354 |  | 24 | 8605.2285 | 562.832 | 44.817 | 23.484 |  | 24 | 3051.0776 | 28.063 | 44.89 | 19.074 | A | 24 | 10531.4082 | 220.727 | 44.824 | 20.654 |  | 24 | 2638.147 | 158.395 | 45.251 | 27.059 |  | 24 | 2131.2935 | 288.884 | 2.593 | 21.701 |  | 24 | 5913.644 | 338.661 | 45.225 | 25.408 |  | 24 | 3327.4119 | 227.115 | 45.036 | 23.839 |  | 24 | 756.0706 | 13.001 | 45.022 | 25.127 | A | 24 | 1531.1276 | 63.296 | 45.098 | 22.676 | A | 24 | 5303.5464 | 558.45 | 45.124 | 22.637 |  | 24 | 10269.8486 | 73.869 | 45.152 | 24.243 | A | 24 | 24.6133 | 0.477 | 2.634 | 23.831 | A | 24 | 10825.4053 | 233.141 | 3.005 | 19.149 |  | 24 | 3794.832 | 263.381 | 45.126 | 25.546 |  | 24 | 799.6929 | 276.198 | 2.422 | 24.595 | A | 24 | 2619.5955 | 150.806 | 44.926 | 24.453 |  | 24 | 47789.4258 | 518.177 | 5.077 | 11.168
25 | 0 | 0 | 2.972 | 24.039 |  | 25 | 7520.979 | 433.56 | 45.595 | 21.608 |  | 25 | 2590.5593 | 15.691 | 45.669 | 19.597 | A | 25 | 13384.0918 | 394.223 | 45.598 | 21.766 |  | 25 | 2587.292 | 139.03 | 46.035 | 27.112 |  | 25 | 2129.6372 | 278.889 | 2.569 | 21.115 |  | 25 | 5929.8818 | 325.024 | 46.006 | 23.021 | A | 25 | 3526.2297 | 262.399 | 45.82 | 22.402 |  | 25 | 762.0367 | 12.698 | 45.801 | 24.185 | A | 25 | 1445.4662 | 53.861 | 45.882 | 22.679 | A | 25 | 5055.585 | 484.876 | 45.907 | 23.418 |  | 25 | 7800.0625 | 38.1 | 45.941 | 24.325 | A | 25 | 18.0101 | 0.317 | 2.657 | 23.658 | A | 25 | 7444.6533 | 172,760* | 2.948 | 19.149 | ABC | 25 | 3723.6472 | 230.18 | 45.91 | 24.431 |  | 25 | 748.0251 | 236.839 | 2.408 | 23.78 | A | 25 | 2596.9285 | 125.297 | 45.697 | 24.085 |  | 25 | 47730.3555 | 490.001 | 5.064 | 10.515
26 | 0 | 0 | 2.974 | 21.672 | B | 26 | 7768.2466 | 427.685 | 45.935 | 19.835 | B | 26 | 3727.999 | 32.546 | 46.007 | 18.12 | AB | 26 | 19820.7734 | 926.434 | 45.926 | 19.54 | B | 26 | 2601.0085 | 136.374 | 46.377 | 26.341 | B | 26 | 2201.4136 | 299.175 | 2.545 | 18.551 | B | 26 | 6029.6572 | 334.675 | 46.35 | 22.624 | AB | 26 | 4303.6123 | 522.418 | 46.161 | 20.18 | AB | 26 | 797.3118 | 13.519 | 46.143 | 21.318 | AB | 26 | 1504.2163 | 57.72 | 46.227 | 20.613 | AB | 26 | 5235.3823 | 514.057 | 46.25 | 20.893 | B | 26 | 12467.5156 | 95.229 | 46.28 | 21.634 | B | 26 | 22.4917 | 0.397 | 2.642 | 20.212 | AB | 26 | 10749.9463 | 239.089 | 2.957 | 16.602 | B | 26 | 3859.9915 | 240.653 | 46.254 | 22.968 | B | 26 | 786.1982 | 263.534 | 2.376 | 21.147 | AB | 26 | 2919.8789 | 165.809 | 46.03 | 21.445 | B | 26 | 49158.8516 | 523.004 | 5.07 | 9.018 | B
27 | 0 | 0 | 2.986 | 26.707 |  | 27 | 7565.6758 | 411.439 | 46.785 | 22.151 |  | 27 | 3231.0347 | 26.07 | 46.86 | 21.662 | A | 27 | 11624.3701 | 254.486 | 46.793 | 22.974 |  | 27 | 2650.6797 | 152.511 | 47.236 | 27.597 |  | 27 | 2314.2751 | 349.366 | 2.589 | 23.445 |  | 27 | 6025.8047 | 335.968 | 47.207 | 24.977 |  | 27 | 3658.5598 | 267.875 | 47.016 | 22.662 |  | 27 | 828.7327 | 14.934 | 46.997 | 25.152 | A | 27 | 1614.4076 | 66.597 | 47.079 | 23.98 | A | 27 | 5387.0552 | 560.804 | 47.106 | 25.317 |  | 27 | 8762.3174 | 48.571 | 47.139 | 24.5 | A | 27 | 20.7476 | 0.348 | 2.696 | 25.706 | A | 27 | 9372.7471 | 168.981 | 2.941 | 20.115 |  | 27 | 4084.3328 | 282.358 | 47.106 | 24.586 |  | 27 | 835.5735 | 307.582 | 2.4 | 25.073 | A | 27 | 2421.2839 | 108.916 | 46.881 | 24.819 |  | 27 | 48189.957 | 510.759 | 5.071 | 9.606
28 | 0 | 0 | 2.989 | 29.177 |  | 28 | 7434.25 | 395.057 | 47.339 | 23.335 |  | 28 | 2785.6653 | 20.549 | 47.418 | 23.379 | A | 28 | 10698.5908 | 207.846 | 47.353 | 25.31 |  | 28 | 2571.26 | 143.393 | 47.794 | 29.449 |  | 28 | 2202.3782 | 322.579 | 2.617 | 25.875 |  | 28 | 5715.21 | 293.342 | 47.77 | 27.372 |  | 28 | 3117.3203 | 195.539 | 47.568 | 24.731 |  | 28 | 710.817 | 10.94 | 47.558 | 27.574 | A | 28 | 1488.2665 | 56.263 | 47.637 | 26.216 | A | 28 | 5105.2393 | 491.437 | 47.665 | 27.437 |  | 28 | 8120.3115 | 42.381 | 47.7 | 26.456 | A | 28 | 24.6413 | 0.551 | 2.659 | 29.182 | A | 28 | 12506.1221 | 308.672 | 3.04 | 19.934 |  | 28 | 3792.9763 | 253.459 | 47.67 | 26.851 |  | 28 | 673.4113 | 197.849 | 2.421 | 27.234 | A | 28 | 2017.2292 | 84.497 | 47.44 | 26.716 |  | 28 | 41242.7852 | 353.883 | 5.061 | 11.02
29 | 0 | 0 | 2.978 | 29.951 | B | 29 | 7879.9312 | 571.472 | 46.934 | 24.597 | AB | 29 | 2747.8779 | 19.401 | 47.015 | 25.109 | AB | 29 | 12961.5566 | 316.641 | 46.949 | 26.554 | B | 29 | 2453.3638 | 135.388 | 47.388 | 31.065 | AB | 29 | 2070.855 | 270.496 | 2.621 | 27.884 | B | 29 | 5749.145 | 308.317 | 47.365 | 28.894 | B | 29 | 3296.2678 | 231.582 | 47.162 | 25.93 | B | 29 | 734.3114 | 11.59 | 47.156 | 28.758 | AB | 29 | 1460.942 | 53.831 | 47.232 | 28.118 | AB | 29 | 4958.8643 | 461.443 | 47.259 | 29.367 | B | 29 | 9124.8535 | 54.903 | 47.292 | 27.73 | AB | 29 | 24.0397 | 0.458 | 2.67 | 31.193 | AB | 29 | 10828.5811 | 217.755 | 3.123 | 22.803 | B | 29 | 3657.3669 | 231.536 | 47.265 | 27.964 | B | 29 | 704.129 | 213.798 | 2.428 | 28.867 | AB | 29 | 1719.7037 | 72.7 | 47.043 | 28.848 | B | 29 | 46675.5938 | 474.615 | 5.054 | 11.093 | B
30 | 0 | 0 | 2.978 | 29.947 | B | 30 | 7120.9438 | 426.432 | 47.46 | 25.348 | AB | 30 | 2856.5393 | 21.671 | 47.534 | 24.631 | AB | 30 | 11410.2256 | 249.081 | 47.471 | 26.388 | B | 30 | 2406.9854 | 117.367 | 47.913 | 29.017 | B | 30 | 1955.0492 | 233.379 | 2.622 | 28.287 | B | 30 | 5711.5811 | 294.64 | 47.886 | 27.285 | B | 30 | 3172.1072 | 211.935 | 47.691 | 24.414 | AB | 30 | 683.5098 | 9.856 | 47.675 | 26.694 | AB | 30 | 1377.1542 | 48.519 | 47.752 | 28.124 | AB | 30 | 4670.3906 | 437.702 | 47.781 | 28.646 | AB | 30 | 10137.2773 | 72.731 | 47.814 | 26.032 | AB | 30 | 22.6429 | 0.395 | 2.667 | 30.346 | AB | 30 | 9923.3584 | 187.417 | 3.108 | 21.072 | B | 30 | 3540.9507 | 210.299 | 47.781 | 25.967 | B | 30 | 681.4088 | 192.731 | 2.419 | 26.922 | AB | 30 | 1517.3947 | 71.253 | 47.563 | 28.231 | B | 30 | 47583.2305 | 491.234 | 5.063 | 11.531 | B
31 | 0 | 0 | 2.98 | 22.816 |  | 31 | 6850.981 | 323.959 | 48.087 | 20.862 |  | 31 | 2559.3047 | 14.643 | 48.169 | 17.363 | A | 31 | 13750.6895 | 348.719 | 48.102 | 18.913 |  | 31 | 2558.8345 | 137.91 | 48.552 | 24.987 |  | 31 | 2126.5164 | 276.003 | 2.548 | 18.457 |  | 31 | 6085.5039 | 322.03 | 48.534 | 23.093 |  | 31 | 3578.5115 | 238.73 | 48.328 | 20.03 |  | 31 | 798.0191 | 12.863 | 48.317 | 19.231 | A | 31 | 1604.9104 | 60.357 | 48.394 | 20.562 | A | 31 | 5334.1841 | 495.855 | 48.425 | 19.242 |  | 31 | 9375.4258 | 52.289 | 48.462 | 20.628 | A | 31 | 24.4801 | 0.442 | 2.667 | 19.391 | A | 31 | 11878.7041 | 265.013 | 3.049 | 15.148 |  | 31 | 3693.249 | 207.648 | 48.435 | 22.267 |  | 31 | 800.3173 | 265.812 | 2.355 | 20.296 | A | 31 | 2678.0437 | 126.399 | 48.186 | 21.007 |  | 31 | 51153.2578 | 565.345 | 5.048 | 7.938
Итого | 0,0000* | 0 | 2,983* | 31,692* | ABC | Итого | 226130.5845 | 411.032 | 44.954 | 23.885 | AB | Итого | 96677.3262 | 193.642 | 44.159 | 26.14 | AB | Итого | 689024.9258 | 1118.86 | 44.923 | 24.407 | AB | Итого | 79893.2314 | 152.112 | 45.391 | 29.336 | AB | Итого | 64085.8285 | 271.136 | 2.599 | 25.933 | B | Итого | 179027,0366* | 319,773* | 45,366* | 26,683* | ABC | Итого | 103912.5474 | 242.334 | 45.173 | 24.388 | AB | Итого | 22889.2958 | 10.749 | 44.817 | 30.815 | AB | Итого | 45407.8917 | 71.31 | 44.822 | 24.686 | AB | Итого | 155503.2026 | 499.485 | 45.263 | 27.369 | AB | Итого | 295099.7754 | 60.37 | 45.295 | 26.547 | AB | Итого | 702.1872 | 0.419 | 2.462 | 33.257 | AB | Итого | 334536,1436* | 229,741* | 3.061 | 20.735 | ABC | Итого | 116682.804 | 253.92 | 45.268 | 26.276 | B | Итого | 22681,4443* | 236,827* | 2,431* | 26,821* | ABC | Итого | 70946.8578 | 155.254 | 44.967 | 26.464 | AB | Итого | 1420354,7617* | 463,194* | 5,062* | 11,381* | ABC
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 44.595 | 33.683 |  | 1 | 0 | 0 | 44.952 | 31.677 |  | 1 | 17503.2344 | 29.122 | 44.998 | 32.989 | A | 1 | 7390.0347 | 464.495 | 44.975 | 30.389 |  | 24893.2691
2 | 0 | 0 | 44.778 | 28.184 | B | 2 | 0 | 0 | 45.078 | 27.772 | B | 2 | 0 | 0 | 45.154 | 29.495 | B | 2 | 7198.5171 | 450.831 | 45.133 | 28.126 | B | 7198.5171
3 | 0 | 0 | 44.967 | 29.477 |  | 3 | 0 | 0 | 44.92 | 29.434 |  | 3 | 0 | 0 | 44.941 | 30.847 |  | 3 | 7345.8774 | 473.758 | 44.92 | 28.992 |  | 7345.8774
4 | 0 | 0 | 44.249 | 28.276 | B | 4 | 0 | 0 | 44.256 | 28.24 | B | 4 | 0 | 0 | 44.272 | 30.077 | B | 4 | 7559.6001 | 487.296 | 44.252 | 28.218 | B | 7559.6001
5 | 0 | 0 | 44.532 | 30.305 |  | 5 | 0 | 0 | 44.648 | 30.113 |  | 5 | 0 | 0 | 44.657 | 31.824 |  | 5 | 7194.626 | 450.034 | 44.637 | 29.592 |  | 7194.626
6 | 0 | 0 | 44.502 | 30.01 |  | 6 | 0 | 0 | 44.819 | 30.085 |  | 6 | 0 | 0 | 44.833 | 31.838 |  | 6 | 7607.3545 | 509.203 | 44.812 | 29.551 |  | 7607.3545
7 | 0 | 0 | 44.753 | 31.578 |  | 7 | 0 | 0 | 44.749 | 31.561 |  | 7 | 135440.5469 | 284.341 | 44.756 | 32.335 | A | 7 | 7295.2466 | 491.386 | 44.734 | 30.816 |  | 142735.7935
8 | 0 | 0 | 43.558 | 27.987 | B | 8 | 0 | 0 | 44.2 | 28.06 | B | 8 | 68068.0313 | 128.087 | 44.237 | 27.287 | AB | 8 | 7613.6411 | 499.339 | 44.216 | 27.687 | B | 75681.6724
9 | 0 | 0 | 43.908 | 29.576 | B | 9 | 0 | 0 | 44.086 | 29.676 | B | 9 | 0 | 0 | 44.096 | 31.218 | B | 9 | 7092.2271 | 434.903 | 44.075 | 28.801 | B | 7092.2271
10 | 0 | 0 | 44.146 | 26.245 |  | 10 | 0 | 0 | 44.256 | 26.329 |  | 10 | 14094.583 | 22.964 | 44.85 | 28.076 | A | 10 | 7241.8677 | 445.75 | 44.83 | 27.319 |  | 21336.4507
11 | 0 | 0 | 43.761 | 31.906 |  | 11 | 0 | 0 | 44.111 | 31.972 |  | 11 | 91770.9375 | 199.884 | 44.677 | 33.12 | A | 11 | 7064.9321 | 444.76 | 44.657 | 30.868 | A | 98835.8696
12 | 0 | 0 | 44.023 | 24.136 |  | 12 | 0 | 0 | 44.722 | 24.23 |  | 12 | 83928 | 209.667 | 44.783 | 24.764 | A | 12 | 7577.813 | 503.323 | 44.763 | 24.581 |  | 91505.813
13 | 0 | 0 | 44.299 | 16.203 |  | 13 | 0 | 0 | 44.434 | 16.506 |  | 13 | 150951.4063 | 325.893 | 44.462 | 20.247 | A | 13 | 8482.0195 | 589.86 | 44.448 | 18.823 |  | 159433.4258
14 | 0 | 0 | 44.107 | 18.108 |  | 14 | 0 | 0 | 44.486 | 18.429 |  | 14 | 0 | 0 | 44.503 | 20.632 |  | 14 | 8085.2222 | 587.44 | 44.49 | 19.884 |  | 8085.2222
15 | 0 | 0 | 44.841 | 24.325 | B | 15 | 0 | 0 | 45.015 | 24.579 | B | 15 | 0 | 0 | 45.018 | 26.244 | B | 15 | 7842.5498 | 520.632 | 45.004 | 24.212 | B | 7842.5498
16 | 0 | 0 | 45.011 | 23.814 | B | 16 | 0 | 0 | 45.232 | 23.888 | B | 16 | 0 | 0 | 45.223 | 25.755 | B | 16 | 7964.8608 | 534.42 | 45.209 | 24.375 | B | 7964.8608
17 | 0 | 0 | 45.366 | 27.758 |  | 17 | 0 | 0 | 45.451 | 27.854 |  | 17 | 141276.5469 | 330.305 | 45.462 | 28.991 | A | 17 | 7875.9243 | 532.926 | 45.446 | 26.895 |  | 149152.4712
18 | 0 | 0 | 45.461 | 27.947 | B | 18 | 0 | 0 | 45.732 | 27.986 | B | 18 | 194226.2969 | 410.024 | 45.803 | 28.178 | AB | 18 | 8365.5215 | 567.793 | 45.785 | 26.679 | B | 202591.8184
19 | 0 | 0 | 45.238 | 27.053 |  | 19 | 0 | 0 | 45.14 | 27.156 |  | 19 | 0 | 0 | 45.163 | 29.01 |  | 19 | 7448.0923 | 470.633 | 45.144 | 26.939 |  | 7448.0923
20 | 0 | 0 | 44.815 | 31.069 |  | 20 | 0 | 0 | 44.499 | 31.117 |  | 20 | 0 | 0 | 44.506 | 32.814 |  | 20 | 8243.4922 | 570.29 | 44.485 | 30.363 |  | 8243.4922
21 | 0 | 0 | 44.231 | 31.251 |  | 21 | 0 | 0 | 44.268 | 31.352 |  | 21 | 0 | 0 | 44.278 | 33.302 |  | 21 | 7606.0645 | 509.327 | 44.256 | 31.261 |  | 7606.0645
22 | 0 | 0 | 44.302 | 30.219 | B | 22 | 0 | 0 | 44,358* | 30,478* | ABC | 22 | 113556.8203 | 240,394* | 44,373* | 31,680* | ABC | 22 | 7092.0928 | 430,639* | 44,342* | 30,486* | ABC | 120648.9131
23 | 0 | 0 | 44.282 | 30.398 | B | 23 | 0 | 0 | 44.419 | 30.655 | B | 23 | 48414.3242 | 78.982 | 44.471 | 31.933 | AB | 23 | 7308.8599 | 468.964 | 44.451 | 30.379 | B | 55723.1841
24 | 0 | 0 | 44.654 | 24.391 |  | 24 | 0 | 0 | 45.111 | 24.596 |  | 24 | 0 | 0 | 45.202 | 26.67 |  | 24 | 7961.188 | 563.303 | 45.183 | 25.789 |  | 7961.188
25 | 0 | 0 | 45.56 | 21.647 |  | 25 | 0 | 0 | 45.921 | 21.877 |  | 25 | 12780.1533 | 13.202 | 45.983 | 24.144 | A | 25 | 8616.3125 | 582.593 | 45.967 | 23.284 |  | 21396.4658
26 | 0 | 0 | 46.276 | 21.396 | B | 26 | 0 | 0 | 46.298 | 21.553 | B | 26 | 0 | 0 | 46.327 | 23.498 | B | 26 | 9613.6904 | 691.463 | 46.313 | 22.986 | B | 9613.6904
27 | 0 | 0 | 46.878 | 25.952 |  | 27 | 0 | 0 | 47.161 | 26.213 |  | 27 | 0 | 0 | 47.182 | 28.252 |  | 27 | 9541.3252 | 703.895 | 47.165 | 26.356 |  | 9541.3252
28 | 0 | 0 | 47.508 | 28.336 |  | 28 | 30215.7266 | 2.688 | 47.734 | 28.494 | A | 28 | 97000.8047 | 202.807 | 47.746 | 30.204 | A | 28 | 8777.0449 | 594.437 | 47.727 | 28.263 |  | 135993.5762
29 | 0 | 0 | 46.645 | 29.293 | B | 29 | 83625.3125 | 7.425 | 47.215 | 29.067 | AB | 29 | 80434.9766 | 211.219 | 47.341 | 29.457 | AB | 29 | 7334.5215 | 431.777 | 47.321 | 28.993 | B | 171394.8106
30 | 0 | 0 | 47.186 | 27.486 | B | 30 | 0 | 0 | 47.719 | 27.629 | B | 30 | 0 | 0 | 47.858 | 29.597 | B | 30 | 7000.3379 | 401.209 | 47.836 | 27.889 | B | 7000.3379
31 | 0 | 0 | 48.072 | 21.723 | A | 31 | 0 | 0 | 48.376 | 22.001 |  | 31 | 0 | 0 | 48.511 | 24.264 |  | 31 | 7788.5933 | 468.822 | 48.493 | 23.084 |  | 7788.5933
Итого | 0 | 0 | 44.595 | 33.683 | AB | Итого | 113841,0391* | 0 | 44,952* | 31,677* | ABC | Итого | 1249446,6621* | 238,328* | 45,283* | 28,927* | ABC | Итого | 241129,4507* | 512,113* | 45,325* | 27,157* | ABC
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.104 | 30.144 |  | 1 | 1441.4899 | 578.9886 | 2.702 | 28.196 | A | 1441.4899
2 | 0 | 0 | 1.103 | 30.621 | B | 2 | 1275.0974 | 509.3494 | 2.718 | 28.881 | AB | 1275.0974
3 | 0 | 0 | 1.1 | 30.313 |  | 3 | 1558.1088 | 624.2689 | 2.717 | 28.295 | A | 1558.1088
4 | 0 | 0 | 1.085 | 26.444 | B | 4 | 1453.4467 | 579.58 | 2.678 | 24.865 | AB | 1453.4467
5 | 0 | 0 | 1.091 | 29.018 |  | 5 | 1578.8262 | 632.4501 | 2.691 | 27.039 | A | 1578.8262
6 | 0 | 0 | 1.095 | 30.671 |  | 6 | 1370.0222 | 546.3737 | 2.734 | 28.852 | A | 1370.0222
7 | 0 | 0 | 1.095 | 30.846 |  | 7 | 1332.7423 | 532.7538 | 2.728 | 29 | A | 1332.7423
8 | 0 | 0 | 1.083 | 27.501 | B | 8 | 1354.5721 | 539.6971 | 2.685 | 26.42 | AB | 1354.5721
9 | 0 | 0 | 1.084 | 28.466 | B | 9 | 1445.7769 | 577.8995 | 2.697 | 26.724 | AB | 1445.7769
10 | 0 | 0 | 1.086 | 29.795 |  | 10 | 1424.8419 | 569.3199 | 2.707 | 28.194 | A | 1424.8419
11 | 0 | 0 | 1.087 | 30.412 |  | 11 | 1408.042 | 562.7587 | 2.713 | 28.64 | A | 1408.042
12 | 0 | 0 | 1.083 | 29.904 |  | 12 | 1479.4375 | 591.9296 | 2.713 | 28.159 | A | 1479.4375
13 | 0 | 0 | 1.048 | 19.455 |  | 13 | 1441.2865 | 575.8607 | 2.611 | 18.761 |  | 1441.2865
14 | 0 | 0 | 1.034 | 15.739 |  | 14 | 1409.2446 | 561.9286 | 2.571 | 14.805 |  | 1409.2446
15 | 0 | 0 | 1.054 | 22.717 | B | 15 | 1544.6748 | 621.5846 | 2.635 | 21.247 | AB | 1544.6748
16 | 0 | 0 | 1.064 | 26.014 | B | 16 | 1497.5199 | 600.5077 | 2.665 | 23.911 | AB | 1497.5199
17 | 0 | 0 | 1.067 | 27.287 |  | 17 | 1598.4937 | 640.5194 | 2.693 | 24.932 | A | 1598.4937
18 | 0 | 0 | 1.07 | 28.112 | B | 18 | 1402.8666 | 562.0233 | 2.693 | 25.937 | AB | 1402.8666
19 | 0 | 0 | 1.068 | 27.761 |  | 19 | 1314.6256 | 526.0067 | 2.69 | 25.786 | A | 1314.6256
20 | 0 | 0 | 1.076 | 30.659 |  | 20 | 1498.6272 | 600.3934 | 2.7 | 28.464 | A | 1498.6272
21 | 0 | 0 | 1.075 | 30.399 |  | 21 | 1487.1849 | 592.0775 | 2.725 | 28.585 | A | 1487.1849
22 | 0 | 0 | 1.08 | 32.32 | B | 22 | 1589.6248 | 635.8348 | 2.723 | 30.302 | AB | 1589.6248
23 | 0 | 0 | 1.074 | 30.434 | B | 23 | 1444.2512 | 574.5546 | 2.716 | 29.021 | AB | 1444.2512
24 | 0 | 0 | 1.043 | 21.535 |  | 24 | 1228.3717 | 485.5428 | 2.636 | 20.528 |  | 1228.3717
25 | 0 | 0 | 1.04 | 21.4 |  | 25 | 1451.3596 | 577.3917 | 2.623 | 20.369 |  | 1451.3596
26 | 0 | 0 | 1.032 | 19.463 | B | 26 | 1577.7202 | 629.0106 | 2.601 | 18.237 | B | 1577.7202
27 | 0 | 0 | 1.045 | 23.93 |  | 27 | 1472.4108 | 588.8915 | 2.656 | 22.567 | A | 1472.4108
28 | 0 | 0 | 1.053 | 26.005 |  | 28 | 1338.9617 | 538.0616 | 2.663 | 24.388 | A | 1338.9617
29 | 0 | 0 | 1.062 | 28.813 | B | 29 | 1495.8627 | 604.1136 | 2.677 | 27.112 | AB | 1495.8627
30 | 0 | 0 | 1.061 | 28.744 | AB | 30 | 1533.0973 | 619.704 | 2,663* | 27,565* | ABC | 1533.0973
31 | 0 | 0 | 1.027 | 18.178 |  | 31 | 1498.9264 | 605.4034 | 2.563 | 16.89 |  | 1498.9264
Итого | 0 | 0 | 1.104 | 30.144 | AB | Итого | 44947,5139* | 17984.78 | 2,702* | 27,424* | ABC | 44947.5141
Васильевка | [5 empty] | АГНКС
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 8/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 8/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 4503.4961 | 1174.651 | 2.851 | 27.973 |  | 1 | 2488.9705 | 173.45 | 22.366 | 30.058 | A | 6992.4666
2 | 4608.5254 | 1238.476 | 2.839 | 26.755 | B | 2 | 4017.6023 | 267.38 | 21.852 | 28.671 | AB | 8626.1277
3 | 4750.9878 | 1338.66 | 2.845 | 27.642 |  | 3 | 3906.749 | 263.426 | 21.805 | 29.887 | A | 8657.7368
4 | 4915.2769 | 1415.331 | 2.819 | 23.88 | B | 4 | 3587.8994 | 251.714 | 22.049 | 26.075 | AB | 8503.1763
5 | 4726.6406 | 1314.156 | 2.833 | 26.323 |  | 5 | 3281.6294 | 212.032 | 22.03 | 28.695 | A | 8008.27
6 | 4928.6328 | 1468.362 | 2.843 | 25.595 |  | 6 | 2710.1274 | 183.971 | 22.145 | 30.055 | A | 7638.7602
7 | 4938.1328 | 1460.509 | 2.915 | 27.869 |  | 7 | 1512.999 | 112.723 | 22.423 | 33.406 | A | 6451.1318
8 | 4750.481 | 1297.005 | 2.874 | 25.31 | B | 8 | 3314.2561 | 249.225 | 21.964 | 28.939 | AB | 8064.7371
9 | 4597.7319 | 1206.465 | 2.881 | 26.068 | B | 9 | 3554.9119 | 235.836 | 21.844 | 29.736 | AB | 8152.6438
10 | 4638.8501 | 1229.66 | 2.874 | 26.381 |  | 10 | 4311.6855 | 325.233 | 21.944 | 29.794 | A | 8950.5356
11 | 4987.7368 | 1436.569 | 2.889 | 27.784 | B | 11 | 4140.2261 | 281.238 | 21.626 | 31.332 | A | 9127.9629
12 | 4599.4229 | 1240.318 | 2.881 | 26.316 |  | 12 | 3300.0747 | 235.74 | 21.877 | 29.927 | A | 7899.4976
13 | 5712.7549 | 1929.865 | 2.962 | 15.715 | A | 13 | 2977.4849 | 224.263 | 22.234 | 20.415 | A | 8690.2398
14 | 5099.791 | 1503.683 | 2.93 | 15.882 |  | 14 | 2104.4985 | 155.376 | 22.369 | 20.554 | A | 7204.2895
15 | 4890.0151 | 1366.649 | 2.919 | 21.256 | B | 15 | 2673.8049 | 201.142 | 22.117 | 25.337 | AB | 7563.82
16 | 4732.7207 | 1309,691* | 2,893* | 23,761* | ABC | 16 | 3464.0518 | 262.67 | 21.934 | 27.425 | AB | 8196.7725
17 | 4835.3086 | 1358.444 | 2.897 | 24.434 |  | 17 | 3450.0535 | 230.645 | 22.032 | 28.266 | A | 8285.3621
18 | 4580.9971 | 1213.226 | 2.907 | 25.966 | B | 18 | 3610.4358 | 230.793 | 21.853 | 29.251 | AB | 8191.4329
19 | 4217.4209 | 1022.38 | 2.909 | 24.616 | A | 19 | 3464.1133 | 215.172 | 21.856 | 27.808 | A | 7681.5342
20 | 4618.314 | 1283.166 | 2.955 | 28.598 | A | 20 | 2965.3352 | 186.497 | 21.957 | 32.304 | A | 7583.6492
21 | 4482.1768 | 1187.717 | 2.968 | 28.812 | A | 21 | 1447.7689 | 91.191 | 22.71 | 33.039 | A | 5929.9457
22 | 4171.0156 | 1003.458 | 2.939 | 29.668 | AB | 22 | 3221.2034 | 240.436 | 22.037 | 32.958 | AB | 7392.219
23 | 4155.1367 | 999.293 | 2.899 | 27.68 | AB | 23 | 3426.5193 | 250.513 | 21.963 | 31.053 | AB | 7581.656
24 | 4643.2065 | 1291.496 | 2.839 | 22.204 | A | 24 | 3152.4604 | 232.729 | 22.108 | 26.256 | A | 7795.6669
25 | 4577.4028 | 1239.937 | 2.815 | 21.903 | A | 25 | 3543.3665 | 266.723 | 22.063 | 25.35 | A | 8120.7693
26 | 5055.7769 | 1412.818 | 2.897 | 17.903 | AB | 26 | 3533.5591 | 268.906 | 22.211 | 22.053 | AB | 8589.336
27 | 5345.6357 | 1644.679 | 2.916 | 22.309 |  | 27 | 2243.9846 | 169.185 | 22.302 | 27.23 | A | 7589.6203
28 | 4905.229 | 1369.362 | 2.931 | 25.542 |  | 28 | 1728.4291 | 130.252 | 22.34 | 30.379 | A | 6633.6581
29 | 4733.6177 | 1246.477 | 2.961 | 27.676 | B | 29 | 2134.3853 | 162.551 | 22.32 | 34.472 | AB | 6868.003
30 | 4473.1802 | 1137.943 | 2.854 | 25.944 | B | 30 | 2917.6807 | 220.612 | 22.192 | 31.698 | AB | 7390.8609
31 | 4951.3315 | 1421.695 | 2.853 | 18.425 |  | 31 | 3154.9133 | 235.375 | 22.248 | 24.585 | A | 8106.2448
Итого | 147126,9468* | 1314,908* | 2,890* | 24,716* | ABC | Итого | 95341.1797 | 218.29 | 22.089 | 28.613 | AB