## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 90.9772 | 3.8125 | 1.2037 | 0.1595 | 0.2829 | 0.0038 | 0.0914 | 0.0734 | 0.1156 | 0.0089 | 2.2791 | 0.992 | 0.7428 | 34.62 | 8269 | 38.33 | 9155 | 48.81 |  |  | від | 0.007 | 0.0001 | 100
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 90.4734 | 3.6838 | 1.2639 | 0.1684 | 0.3056 | 0.0053 | 0.0856 | 0.0729 | 0.1391 | 0.0088 | 2.5217 | 1.2715 | 0.7484 | 34.5 | 8239 | 38.19 | 9121 | 48.45 | -5.8 | -3.2 |  |  |  | 100
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О.Головко | [6 empty] | 2016-09-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016-09-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | підпис |  |  | прізвище | [7 empty] | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Кранопопівського ПСГ
1 | 32.05 |  |  |  |  | 32.05 | 34.62 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 185.31 |  |  |  |  | 185.31 | 34.62
3 | 80.18 |  |  |  |  | 80.18 | 34.62
4 | 17.44 |  |  |  |  | 17.44 | 34.62
5 | 32.8 |  |  |  |  | 32.8 | 34.62
6 | 61.98 |  |  |  |  | 61.98 | 34.62
7 | 44.27 |  |  |  |  | 44.27 | 34.62
8 | 46.55 |  |  |  |  | 46.55 | 34.62
9 | 45.47 |  |  |  |  | 45.47 | 34.62
10 | 113.76 |  |  |  |  | 113.76 | 34.62
11 | 8.66 |  |  |  |  | 8.66 | 34.62
12 | 76.61 |  |  |  |  | 76.61 | 34.62
13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 34.62
14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 34.5
15 | 137.11 |  |  |  |  | 137.11 | 34.5
16 | 115.48 |  |  |  |  | 115.48 | 34.5
17 | 150.07 |  |  |  |  | 150.07 | 34.5
18 | 134.72 |  |  |  |  | 134.72 | 34.5
19 | 222.83 |  |  |  |  | 222.83 | 34.5
20 | 772.79 |  |  |  |  | 772.79 | 34.5
21 | 764.76 |  |  |  |  | 764.76 | 34.5
22 | 680.61 |  |  |  |  | 680.61 | 34.5
23 | 767.6 |  |  |  |  | 767.6 | 34.5
24 | 798.9 |  |  |  |  | 798.9 | 34.5
25 | 1037.4 |  |  |  |  | 1037.4 | 34.5
26 | 852.48 |  |  |  |  | 852.48 | 34.5
27 | 904.81 |  |  |  |  | 904.81 | 34.5
28 | 902.85 |  |  |  |  | 902.85 | 34.5
29 | 903.57 |  |  |  |  | 903.57 | 34.5
30 | 876.15 |  |  |  |  | 876.15 | 34.5
31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загальний обсяг газу, м3 | 10767.21 |  |  |  |  | 10767.21 | 34.5083 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  | 03.10.2016р.
|  | Керівник підрозділу підприємства | прізвище | підпис | дата
| Начальник служби ГВ та М |  | Ісаєв В.С. |  | 03.10.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | прізвище | підпис | дата