## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 чинне до 04.02.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Бібрським ЛВУМГ (Комарнівського ВТС) ПВВГ ГРС Пукеничі замір №6
з газопроводу Угерсько - Львів Ду 1000_за період з _01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | 95.1978 | 2.7359 | 0.8792 | 0.1443 | 0.1377 | 0.0018 | 0.0276 | 0.0178 | 0.0074 | 0.0058 | 0.658 | 0.1867 | 0.7064 | 34.5965 | 8263.23 | 38.352 | 9160.22 | 50.0807 | [6 empty] | 100
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | 94.9712 | 2.9002 | 0.9306 | 0.1506 | 0.1426 | 0.0015 | 0.0284 | 0.0184 | 0.0072 | 0.0058 | 0.6491 | 0.1944 | 0.7082 | 34.6762 | 8282.27 | 38.4375 | 9180.64 | 50.1274 | [6 empty] | 100
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | 95.1363 | 2.7721 | 0.8967 | 0.1411 | 0.1396 | 0.0018 | 0.0291 | 0.0191 | 0.0083 | 0.0062 | 0.6644 | 0.1853 | 0.7069 | 34.6162 | 8267.94 | 38.3731 | 9165.26 | 50.0904 | [6 empty] | 100
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | [24 empty] | 0
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | 95.7162 | 2.3813 | 0.7633 | 0.1237 | 0.1195 | 0.002 | 0.024 | 0.0157 | 0.0042 | 0.0061 | 0.6919 | 0.1521 | 0.7018 | 34.4034 | 8217.11 | 38.1451 | 9110.8 | 49.973 | [6 empty] | 100
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | [24 empty] | 0
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | 95.5356 | 2.4918 | 0.7987 | 0.1254 | 0.1246 | 0.0017 | 0.0265 | 0.0171 | 0.0046 | 0.0067 | 0.6994 | 0.1679 | 0.7033 | 34.4522 | 8228.77 | 38.1972 | 9123.24 | 49.9876 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 100 | ОК
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | [24 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [8 empty] | 30.09.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [8 empty] | 30.09.2016 р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003