## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-4 м.Харків
з газопроводу ШХ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | 88.2436 | 4.2656 | 1.4453 | 0.1671 | 0.3114 | 0.0032 | 0.0832 | 0.0719 | 0.1177 | 0.1038 | 3.4728 | 1.7144 | 0.7638 | 34.21 | 8172 | 37.87 | 9044 | 47.55 | -7.4 | -1.3 |  |  |  | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 88.4009 | 4.2134 | 1.4304 | 0.1634 | 0.31 | 0.0032 | 0.083 | 0.0732 | 0.1289 | 0.1072 | 3.4359 | 1.6505 | 0.7627 | 34.24 | 8177 | 37.89 | 9051 | 47.62 | -7.6 | -1.1 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 100 | ОК
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | 88.7056 | 4.0684 | 1.2643 | 0.143 | 0.2619 | 0.003 | 0.0707 | 0.0615 | 0.1141 | 0.1217 | 3.5 | 1.6859 | 0.7585 | 33.98 | 8115 | 37.61 | 8984 | 47.4 | -8.2 | -1.5 |  |  |  | 100.0001
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 88.8586 | 4.4967 | 1.4058 | 0.143 | 0.2718 | 0.0029 | 0.0633 | 0.0552 | 0.0839 | 0.1454 | 3.0953 | 1.3781 | 0.7562 | 34.35 | 8204 | 38.02 | 9081 | 47.98 | -8.4 | -2.2 | відсутні | <0,0002 | 0.0018 | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 91.1696 | 4.2305 | 1.108 | 0.1211 | 0.2132 | 0.0063 | 0.0563 | 0.0468 | 0.1267 | 0.0751 | 2.2136 | 0.633 | 0.7371 | 34.67 | 8281 | 38.39 | 9169 | 49.07 | -8.5 | -1.9 |  |  |  | 100.0002
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-4 м.Харків
з газопроводу ШХ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-4 м.Харків місто | ГРС-4 м.Харків с.Бабаї
1 | 722246.69 | 3882.51 | [18 empty] | 726129.2 | 34.1 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 767578.31 | 3920.64 | [18 empty] | 771498.95 | 34.21
3 | 677394.69 | 4126.54 | [18 empty] | 681521.23 | 34.21
4 | 704029.38 | 4375 | [18 empty] | 708404.38 | 34.21
5 | 971955.06 | 3716.62 | [18 empty] | 975671.68 | 34.21
6 | 1028027.75 | 3729.65 | [18 empty] | 1031757.4 | 34.21
7 | 889839.13 | 3898.77 | [18 empty] | 893737.9 | 34.21
8 | 713879.56 | 3880.93 | [18 empty] | 717760.49 | 34.24
9 | 706006.31 | 3907.1 | [18 empty] | 709913.41 | 34.24
10 | 733094.19 | 4656.9 | [18 empty] | 737751.09 | 34.24
11 | 673125.13 | 4319.21 | [18 empty] | 677444.34 | 34.24
12 | 725297.13 | 4035.87 | [18 empty] | 729333 | 34.24 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 734021.5 | 3859.1 | [18 empty] | 737880.6 | 33.98
14 | 819582.44 | 4412.48 | [18 empty] | 823994.92 | 33.98
15 | 823940.81 | 4635.55 | [18 empty] | 828576.36 | 33.98
16 | 818321.19 | 4904.66 | [18 empty] | 823225.85 | 33.98
17 | 834153.19 | 6006.02 | [18 empty] | 840159.21 | 33.98
18 | 957297.44 | 7488.48 | [18 empty] | 964785.92 | 33.98
19 | 947113.13 | 7656.18 | [18 empty] | 954769.31 | 33.98
20 | 1133732.88 | 11203.69 | [18 empty] | 1144936.57 | 33.98
21 | 989637.56 | 11375.7 | [18 empty] | 1001013.26 | 33.98
22 | 1187515.88 | 11186.81 | [18 empty] | 1198702.69 | 33.98
23 | 1164975.38 | 10699.3 | [18 empty] | 1175674.68 | 34.35
24 | 1202672.88 | 12205.71 | [18 empty] | 1214878.59 | 34.35
25 | 1355288.75 | 14350.58 | [18 empty] | 1369639.33 | 34.35
26 | 1363595.63 | 13818.85 | [18 empty] | 1377414.48 | 34.35
27 | 1236690 | 12496.57 | [18 empty] | 1249186.57 | 34.35
28 | 1317979.13 | 13249.55 | [18 empty] | 1331228.68 | 34.35
29 | 1347873.88 | 14709.26 | [18 empty] | 1362583.14 | 34.67
30 | 1131655.75 | 10545.53 | [18 empty] | 1142201.28 | 34.67
31 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 34.67
Загальний обсяг газу, м3 | 28678520.75 | 223253.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28901774.51 | 34.214 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата