## 21-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 9
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Хмельницькгаз"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Полонне, ГРС Прислуч)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-09-01 |  |  |  | по | 2016-09-30
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Дiоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-09-01 | [18 empty] | -7.7 | -7.2 |  |  |  | 15.053
2016-09-02 | [18 empty] | -7.7 | -7.9 |  |  |  | 9.19
2016-09-03 | [23 empty] | 9.937
2016-09-04 | [23 empty] | 8.827
2016-09-05 | 89.588 | 5.0714 | 1.1983 | 0.1256 | 0.2062 | 0.0035 | 0.0489 | 0.039 | 0.03 | 0.0111 | 1.6934 | 1.9847 | 0.7526 | 34.5401 | 8249 | 38.2545 | 9136 | 48.3953 | -7.7 | -7.9 |  |  |  | 8.955
2016-09-06 | [18 empty] | -7.9 | -8.5 |  |  |  | 9.116
2016-09-07 | [18 empty] | -7.7 | -8.8 |  |  |  | 9.031
2016-09-08 | [18 empty] | -7.9 | -8.5 |  |  |  | 8.928
2016-09-09 | [18 empty] | -8.2 | -8.5 |  |  |  | 9.26
2016-09-10 | [23 empty] | 10.002
2016-09-11 | [23 empty] | 8.139
2016-09-12 | 89.6206 | 5.0592 | 1.2008 | 0.1225 | 0.1944 | 0.0033 | 0.0462 | 0.0363 | 0.0247 | 0.0113 | 1.7277 | 1.9529 | 0.7518 | 34.5131 | 8243 | 38.2256 | 9130 | 48.3841 | -8 | -8.6 |  |  |  | 8.97
2016-09-13 | [18 empty] | -9.6 | -9.1 |  |  |  | 8.8
2016-09-14 | [18 empty] | -9.1 | -9.2 |  |  |  | 9.234
2016-09-15 | [18 empty] | -8.9 | -9.3 | відс. | <0,006 | <0,02 | 16.812
2016-09-16 | [18 empty] | -8.9 | -9.5 |  |  |  | 9.566
2016-09-17 | [23 empty] | 10.586
2016-09-18 | [23 empty] | 9.912
2016-09-19 | 89.8884 | 5.0092 | 1.136 | 0.1192 | 0.1899 | 0.041 | 0.0472 | 0.037 | 0.0347 | 0.0086 | 1.5948 | 1.9308 | 0.75 | 34.5286 | 8247 | 38.2442 | 9134 | 48.465 | -8.8 | -9.2 |  |  |  | 10.905
2016-09-20 | [18 empty] | -9.9 | -9.7 |  |  |  | 14.48
2016-09-21 | [18 empty] | -10.3 | -10.2 |  |  |  | 17.536
2016-09-22 | [18 empty] | -10 | -10.9 |  |  |  | 21.46
2016-09-23 | [18 empty] | -10.3 | -10.6 |  |  |  | 22.094
2016-09-24 | [23 empty] | 22.436
2016-09-25 | [23 empty] | 22.48
2016-09-26 | 89.7644 | 5.0011 | 1.1055 | 0.1179 | 0.1858 | 0.0037 | 0.0463 | 0.036 | 0.0543 | 0.0089 | 1.673 | 2.0031 | 0.7513 | 34.4789 | 8235 | 38.189 | 9121 | 48.3547 | -9.8 | -10.7 |  |  |  | 19.849
2016-09-27 | [18 empty] | -10.9 | -10.7 |  |  |  | 25.083
2016-09-28 | [18 empty] | -11.5 | -11 |  |  |  | 20.866
2016-09-29 | [18 empty] | -11.2 | -11.1 |  |  |  | 18.847
2016-09-30 | [18 empty] | -11.6 | -11.3 |  |  |  | 14.741
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 411.095
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.