## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. |  |  | по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9141.4208 | 38.2733 | 10.6315
2 | [13 empty] | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9141.4208 | 38.2733 | 10.6315
3 | [13 empty] | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9141.4208 | 38.2733 | 10.6315
4 | 95.4163 | 2.6133 | 0.8223 | 0.1266 | 0.1247 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0144 | 0.0123 | 0.0081 | 0.6333 | 0.205 | 0.7045 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949 | 50.03 | 13.8972
5 | 95.4876 | 2.5702 | 0.8071 | 0.1252 | 0.1228 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0146 | 0.0123 | 0.0078 | 0.6296 | 0.1991 | 0.7039 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -21.6 |  | 0 | 0 | 0
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
10 | 95.7016 | 2.432 | 0.7627 | 0.1199 | 0.1163 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0145 | 0.0135 | 0.0049 | 0.6256 | 0.1855 | 0.7022 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11823 | 49.5 | 13.75 | -20.8
11 | 95.5104 | 2.5542 | 0.8003 | 0.1242 | 0.1214 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0149 | 0.0133 | 0.0058 | 0.6316 | 0.2 | 0.7037 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20.5
12 | 95.411 | 2.6154 | 0.8246 | 0.1276 | 0.125 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0154 | 0.0133 | 0.0063 | 0.6302 | 0.2064 | 0.7046 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -20.5
13 | 95.4414 | 2.5999 | 0.8087 | 0.1253 | 0.1223 | 0.0014 | 0.0231 | 0.0153 | 0.0136 | 0.006 | 0.637 | 0.206 | 0.7043 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20.4
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625
15 | 95.3411 | 2.6271 | 0.8332 | 0.1426 | 0.1218 | 0.0015 | 0.0262 | 0.019 | 0.0151 | 0.009 | 0.6479 | 0.2155 | 0.7054 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21.1
16 | 95.34 | 2.6258 | 0.8279 | 0.1409 | 0.12 | 0.0015 | 0.0262 | 0.0187 | 0.0151 | 0.0114 | 0.6574 | 0.2151 | 0.7053 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -20.9
17 | 95.4041 | 2.588 | 0.8192 | 0.1377 | 0.118 | 0.0015 | 0.025 | 0.0181 | 0.0145 | 0.0108 | 0.6543 | 0.209 | 0.7047 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -21
18 | 95.2069 | 2.7299 | 0.8581 | 0.141 | 0.1221 | 0.0015 | 0.0251 | 0.0179 | 0.0135 | 0.0151 | 0.6432 | 0.2257 | 0.7063 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11952 | 50.04 | 13.9 | -20.5
19 | 95.1091 | 2.8028 | 0.8829 | 0.1462 | 0.1261 | 0.0015 | 0.0265 | 0.0184 | 0.0144 | 0.0088 | 0.6294 | 0.234 | 0.7072 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -20.8
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583
22 | 95.2531 | 2.7137 | 0.8545 | 0.1404 | 0.1217 | 0.0014 | 0.0248 | 0.0172 | 0.0128 | 0.0079 | 0.633 | 0.2196 | 0.7059 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -21.4
23 | 95.1485 | 2.7782 | 0.8779 | 0.1447 | 0.1253 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0176 | 0.0128 | 0.0095 | 0.629 | 0.2297 | 0.7069 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.6
24 | 95.1361 | 2.7853 | 0.8914 | 0.148 | 0.1282 | 0.0015 | 0.0258 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0077 | 0.6202 | 0.2247 | 0.7071 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -20.9
25 | 95.1335 | 2.7663 | 0.9049 | 0.152 | 0.1292 | 0.0016 | 0.0263 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0106 | 0.6238 | 0.22 | 0.7072 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11964 | 50.09 | 13.9139
26 | 95.1282 | 2.7669 | 0.9069 | 0.1528 | 0.1298 | 0.0015 | 0.0263 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0101 | 0.6256 | 0.2197 | 0.7073 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11964 | 50.09 | 13.9139
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
29 | 95.3656 | 2.585 | 0.8575 | 0.1457 | 0.1231 | 0.0015 | 0.0251 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0106 | 0.6533 | 0.2019 | 0.7053 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21.7
30 | 95.4328 | 2.5357 | 0.8472 | 0.1462 | 0.1229 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0181 | 0.0132 | 0.0095 | 0.65 | 0.1974 | 0.7048 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21.4
31 | 95.5173 | 2.5058 | 0.8203 | 0.1407 | 0.1207 | 0.0016 | 0.0253 | 0.0176 | 0.0129 | 0.0098 | 0.6428 | 0.1852 | 0.704 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9144.478 | 38.2861 | 10.635
Вінницька | Літин УПУ | 9142.9255 | 38.2796 | 10.6332
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302
Вінницька | Мурафа УПУ | 9143.0449 | 38.2801 | 10.6334
Вінницька | Пасинки УПУ | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9143.3077 | 38.2812 | 10.6337
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата