## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут №812
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого: ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ПАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів".
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639
2 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639
3 | 95.8028 | 2.3283 | 0.7288 | 0.1121 | 0.1092 | 0.0024 | 0.0195 | 0.0141 | 0.0059 | 0.0066 | 0.6882 | 0.182 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916 | 49.8913 | 13.8587 | -21.3
4 | 95.781 | 2.3431 | 0.7313 | 0.1135 | 0.1098 | 0.0029 | 0.0193 | 0.0141 | 0.0044 | 0.0065 | 0.6875 | 0.1867 | 0.7011 | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732 | 11916 | 49.8907 | 13.8585 | -21.4
5 | 95.785 | 2.3506 | 0.7336 | 0.1145 | 0.1096 | 0.0022 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0052 | 0.0066 | 0.676 | 0.1837 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11919 | 49.9031 | 13.862 | -21.2
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
10 | 95.901 | 2.2681 | 0.7027 | 0.109 | 0.106 | 0.002 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0046 | 0.0065 | 0.6906 | 0.1779 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -20.9
11 | 95.6977 | 2.3963 | 0.7411 | 0.115 | 0.1104 | 0.002 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0051 | 0.0065 | 0.6938 | 0.1984 | 0.7017 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.3
12 | 95.5991 | 2.4576 | 0.7633 | 0.1176 | 0.1134 | 0.0023 | 0.0206 | 0.015 | 0.0051 | 0.0066 | 0.6925 | 0.2069 | 0.7026 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11919 | 49.9024 | 13.8618 | -20.1
13 | 95.6749 | 2.4108 | 0.742 | 0.1141 | 0.1098 | 0.0023 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0049 | 0.0066 | 0.7027 | 0.1977 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
15 | 95.7434 | 2.3307 | 0.7146 | 0.11 | 0.1079 | 0.0017 | 0.0207 | 0.0149 | 0.0063 | 0.0067 | 0.7421 | 0.2011 | 0.7012 | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.9482 | 38.0243 | 10.5623 | 11903 | 49.8336 | 13.8427 | -21.2
16 | 95.6165 | 2.4401 | 0.7556 | 0.1166 | 0.1124 | 0.002 | 0.0205 | 0.015 | 0.0084 | 0.0066 | 0.6983 | 0.2081 | 0.7025 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.9603 | 38.1039 | 10.5844 | 11917 | 49.8935 | 13.8593 | -21.3
17 | 95.6891 | 2.4042 | 0.7417 | 0.1161 | 0.111 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0145 | 0.0045 | 0.0062 | 0.6949 | 0.1967 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21
18 | 95.7071 | 2.3768 | 0.739 | 0.1108 | 0.1073 | 0.0022 | 0.0198 | 0.0143 | 0.0064 | 0.0069 | 0.7081 | 0.2012 | 0.7016 | 8202.7325 | 34.3432 | 9.5398 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11911 | 49.8705 | 13.8529 | -21.6
19 | 95.6247 | 2.4318 | 0.7592 | 0.1155 | 0.1124 | 0.0017 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0061 | 0.0067 | 0.7048 | 0.2023 | 0.7023 | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21.8
20 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829
21 | [13 empty] | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829
22 | 95.7247 | 2.3816 | 0.7414 | 0.1121 | 0.1084 | 0.0022 | 0.0188 | 0.0135 | 0.0046 | 0.0064 | 0.6978 | 0.1884 | 0.7014 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21.6
23 | 95.6559 | 2.4152 | 0.7527 | 0.1144 | 0.1092 | 0.0032 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0056 | 0.0066 | 0.7011 | 0.2032 | 0.7021 | 8208.011 | 34.3653 | 9.5459 | 9096.7805 | 38.0864 | 10.5796 | 11915 | 49.8859 | 13.8572 | -21.7
24 | 95.6688 | 2.4008 | 0.753 | 0.1145 | 0.1114 | 0.0024 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0061 | 0.007 | 0.7078 | 0.194 | 0.702 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.889 | 13.8581 | -21
25 | 95.6531 | 2.3913 | 0.778 | 0.1182 | 0.1171 | 0.0025 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0056 | 0.0063 | 0.7011 | 0.1919 | 0.7023 | 8213.0507 | 34.3864 | 9.5518 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859 | 11920 | 49.9065 | 13.8629 | -20.6 |  | 0 | 0 | 0
26 | 95.5735 | 2.4406 | 0.8021 | 0.1228 | 0.1225 | 0.0003 | 0.0208 | 0.0152 | 0.0036 | 0.0072 | 0.6997 | 0.1918 | 0.703 | 8220.0966 | 34.4159 | 9.56 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11924 | 49.9245 | 13.8679 | -20.2
27 | [13 empty] | 8220.0966 | 34.4159 | 9.56 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947
28 | [13 empty] | 8220.0966 | 34.4159 | 9.56 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947
29 | 95.7007 | 2.3699 | 0.7687 | 0.1178 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0059 | 0.0065 | 0.6909 | 0.1894 | 0.7019 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9078.4944 | 38.0098 | 10.5583 | 11920 | 49.9067 | 13.863 | -20.4
30 | 95.769 | 2.3171 | 0.7563 | 0.1159 | 0.115 | 0.0015 | 0.0204 | 0.015 | 0.0057 | 0.0067 | 0.702 | 0.1754 | 0.7014 | 8206.0286 | 34.357 | 9.5436 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11918 | 49.8997 | 13.861 | -20.2
31 | 95.8226 | 2.3073 | 0.7304 | 0.1141 | 0.1107 | 0.002 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0057 | 0.0065 | 0.698 | 0.1677 | 0.7008 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11918 | 49.8971 | 13.8603 | -20.9
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.8181 | 34.3938 | 9.5538 | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2017-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763
Вінницька | Брацлав С | 9093.771 | 38.0738 | 10.5761
Вінницька | В.Севастянівка, с. Красносілка (Вінницягаз) С | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 0 | 0 | 0
Вінницька | Гайсин С | 9094.0338 | 38.0749 | 10.5764
Вінницька | Кирнасів (пряма труба ТОВ "Газовик")/Тульчин C | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Вінницька | Красне С | 9093.6755 | 38.0734 | 10.5759
Вінницька | Кропивна С | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Вінницька | Ладижин С | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9092.2424 | 38.0674 | 10.5743
Вінницька | Моївка (ТОВ "Газовик")/Томашпіль C | 9093.8666 | 38.0742 | 10.5762
Вінницька | Немирів С | 9093.8666 | 38.0742 | 10.5762
Вінницька | Немирівський р-н С | 9091.0721 | 38.0625 | 10.5729
Вінницька | Носівці С | 9091.502 | 38.0643 | 10.5734
Вінницька | ТОВ"Вінницька птахофабрика" Ладижин С | 9093.6755 | 38.0734 | 10.5759
Вінницька | ТОВ"Вінницька птахофабрика" Четвертинівка С | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579
Вінницька | Тарасівка С | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763
Вінницька | Теплик С | 9093.8666 | 38.0742 | 10.5762
Вінницька | Томашпіль С | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768
Вінницька | Тростянець С | 9093.9143 | 38.0744 | 10.5762
Вінницька | Тульчин С | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766
Вінницька | Четвертинівка С | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765
Вінницька | Чечелівка С | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Вінницька | Шляхова С | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763
Вінницька | Ярмолинці С | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Кіровоградська | ГРС Побузьке (населення) С | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764
Кіровоградська | Капітанівка С | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767
Кіровоградська | Надлак С | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Кіровоградська | Смоліне С | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767
Кіровоградська | ТзОВ "Побузький ФНК" С | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772
Черкаська | АГНКС Звенігородка (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769
Черкаська | АГНКС Умань-2 (ТОВ Кредо) С | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768
Черкаська | Будище С | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767
Черкаська | В.Севастянівка, с.В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Черкаська | В`язівок С | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766
Черкаська | Ватутине С | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769
Черкаська | Звенігородка С | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768
Черкаська | Катеринополь С | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768
Черкаська | Ладижинка С | 9093.771 | 38.0738 | 10.5761
Черкаська | Лебедин С | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768
Черкаська | Лисянка С | 9093.8905 | 38.0743 | 10.5762
Черкаська | Макіївка С | 9094.2965 | 38.076 | 10.5767
Черкаська | Маньківка С | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766
Черкаська | Монастирище С | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Черкаська | ПОСП "Тальнівський тепличний комбінат" КС Тальне С | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764
Черкаська | Тальне, місто С | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763
Черкаська | Тальне, район С | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Черкаська | Умань С | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766
Черкаська | Христинівка С | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Черкаська | Шпола С | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2017-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата