## розрахунок 1 до маршруту 3
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 3
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Житомирська область | [66 empty] | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | ГРС Житомир | ГРС Житомир АГНКС-1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз") | ГРС Сінгури | ГРС Гуйва | ГРС Озерянка | ГРС Глибочиця | ГРС Глибочиця АГНКС (прямий споживач ТОВ ТЕК ІТЕРА України) | ГРС Василівка | ГРС Висока Піч | ГРС Рея | ГРС Гришківці | ГРС Бердичів АГНКС-1 (прямий споживач РВУ "Київавтогаз") | ГРС Бердичів | ГРС Бердичів АГНКС 2 (прямий споживач ТОВ "Альтарф") | ГРС Бердичів ВРТП "Укргазенергосервіс" | ГРС Садки | ГРС Чуднів | ГРС Великі Коровинці | ГРС Галіївка | ГРС Сміла-Іванопіль | ГРС Любар | ГРС Нова Чорторія | ГРС Липно | ГРС Романів | ГРС Миропіль | ГРС Врублівка | ГРС Попільня | ГРС Андрушки | ГРС Андрушки СІГНЕТ-ЦЕНТР | ГРС Червоне | ГРС Андрушівка | ГРС Стара Котельня | ГРС Вчорайше | ГРС Баранівка | ГРС Довбиш | ГРС Кам"яний Брід | ГРС Першотравенськ | ГРС Бабичівка | ГРС Коростишів | ГРС Студениця | ГРС Прислуч | ГРС Полонне | ГРС Сміла Подорожнє | ГРС Вінниця Північна | ГРС Вінниця Північна - Якушинці (прямий споживач ТОВ "Газпостачсервіс") | ГРС Вінниця Північна АГНКС1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз") | ГРС Вінниця Південна | ГРС Вінниця Південна АГНКС1 ЕККО ГРУП | ГРС Вінниця Східна | ГРС Гнівань | ГРС Ластівка | ГРС Хмільник | ГРС Сальниця | ГРС Калинівка | ГРС Калинівка Еко-Сфера | ГРС Корделівка | ГРС Люлинці | ГРС Радівка | ГРС Хомутинці | ГРС Сальник | ГРС Козятин | ГРС Глухівці | ГРС Перемога | ГРС Турбів | ГРС Дружба УКРАФЛОРА- ВІННИЦЯ | ГРС Війтівці | ГРС Махнівка
1 | 38.1946 | 250.157 | 1.188 | 5.081 | 7.505 | 5.038 | 6.665 | 4.851 | 3.679 | 4.989 | 9.806 | 5.49 | 0 | 77.296 | 1.847 | 0 | 5.948 | 20.677 | 8.167 | 2.369 | 3.455 | 13.599 | 6.75 | 2.182 | 10.377 | 9.412 | 5.41 | 13.317 | 3.577 | 0 | 3.528 | 23.393 | 6.611 | 1.423 | 18.692 | 17.96 | 5.048 | 6.088 | 6.439 | 34.823 | 12.941 | 5.234 | 31.154 | 2.348 | 194.172 | 5.609 | 2.584 | 130.42 | 1.69 | 25.935 | 32.486 | 7.926 | 55.118 | 13.208 | 35.393 | 1.455 | 11.595 | 5.281 | 1.89 | 19.281 | 3.809 | 40.39 | 30.13 | 10.632 | 13.348 | 10.314 | 4.155 | 7.48 | 1328.815
2 | 38.1946 | 239.832 | 1.696 | 4.288 | 7.382 | 4.062 | 5.52 | 8.216 | 2.921 | 4.116 | 7.576 | 4.264 | 0 | 66.222 | 2.194 | 0 | 4.219 | 18.069 | 6.438 | 1.919 | 2.32 | 10.056 | 5.151 | 1.659 | 7.685 | 7.145 | 3.925 | 10.314 | 2.74 | 0 | 2.785 | 19.793 | 5.024 | 0.998 | 12.715 | 15.898 | 3.658 | 4.006 | 4.673 | 30.706 | 10.309 | 4.123 | 27.381 | 1.856 | 197.218 | 4.372 | 2.815 | 113.756 | 2.267 | 21.772 | 22.458 | 5.445 | 45.498 | 10.269 | 28.66 | 1.392 | 7.821 | 3.673 | 1.326 | 13.238 | 2.379 | 32.956 | 28.317 | 8.393 | 8.177 | 6.917 | 3.26 | 5.418 | 1161.651
3 | 38.26 | 233.282 | 1.547 | 3.378 | 6.348 | 3.226 | 4.262 | 7.421 | 2.268 | 3.099 | 5.856 | 3.167 | 0.51 | 57.774 | 3.529 | 0 | 3.493 | 16.818 | 5.277 | 1.586 | 1.873 | 7.919 | 4.008 | 1.372 | 5.52 | 6.014 | 3.372 | 8.471 | 2.29 | 0 | 1.963 | 17.274 | 3.961 | 0.886 | 10.973 | 15.853 | 2.756 | 3.614 | 3.861 | 24.865 | 9.584 | 3.644 | 25.281 | 1.441 | 201.228 | 3.81 | 3.388 | 109.115 | 2.703 | 18.205 | 17.011 | 4.185 | 34.176 | 7.807 | 23.425 | 1.347 | 6.268 | 2.816 | 0.975 | 9.751 | 1.708 | 26.733 | 19.393 | 6.878 | 7.567 | 5.844 | 2.291 | 3.985 | 1050.245
4 | 38.26 | 201.825 | 0.764 | 2.686 | 6.006 | 2.583 | 3.364 | 7.12 | 1.876 | 2.548 | 4.577 | 2.371 | 0.733 | 45.87 | 3.492 | 0 | 2.742 | 15.273 | 4.037 | 1.29 | 1.286 | 5.995 | 3.103 | 1.106 | 4.327 | 4.297 | 2.279 | 6.92 | 1.886 | 0 | 1.604 | 15.396 | 3.447 | 0.758 | 7.751 | 14.935 | 2.184 | 2.982 | 2.838 | 21.476 | 8.469 | 2.965 | 11.997 | 1.151 | 197.463 | 3.467 | 3.002 | 102.989 | 3.358 | 15.87 | 14.9 | 3.565 | 23.804 | 6.203 | 20.439 | 1.372 | 5.118 | 2.303 | 0.68 | 7.698 | 1.075 | 23.009 | 22.75 | 5.018 | 6.049 | 5.104 | 1.81 | 3.182 | 918.537
5 | 38.26 | 198.459 | 1.097 | 2.533 | 5.397 | 2.415 | 3.097 | 7.276 | 1.707 | 2.222 | 4.151 | 2.144 | 0 | 48.095 | 3.083 | 0 | 2.872 | 15.578 | 3.81 | 1.283 | 1.2 | 5.546 | 2.846 | 0.96 | 3.899 | 3.902 | 2.108 | 6.359 | 1.814 | 0 | 1.508 | 15.979 | 3.241 | 0.748 | 7.135 | 14.558 | 1.891 | 2.64 | 2.412 | 18.363 | 7.825 | 2.898 | 9.341 | 1.123 | 132.636 | 3.292 | 2.549 | 156.016 | 2.621 | 12.383 | 13.66 | 3.307 | 22.612 | 5.9 | 19.446 | 1.392 | 4.703 | 2.151 | 0.618 | 7.29 | 1.034 | 20.821 | 23.419 | 5.511 | 4.567 | 6.945 | 1.6 | 3.045 | 881.033
6 | 38.26 | 179.117 | 1.091 | 2.338 | 5.276 | 2.318 | 3.051 | 5.109 | 1.634 | 2.29 | 3.858 | 1.901 | 0 | 44.011 | 2.844 | 0 | 2.275 | 14.27 | 3.52 | 1.274 | 1.118 | 5.074 | 2.723 | 0.863 | 3.635 | 3.461 | 1.912 | 5.787 | 1.769 | 0 | 1.46 | 15.468 | 3.221 | 0.699 | 7.334 | 13.781 | 1.818 | 2.651 | 2.104 | 17.467 | 6.771 | 2.884 | 8.548 | 1.038 | 107.197 | 3.245 | 2.753 | 165.001 | 2.238 | 12.883 | 13.924 | 3.3 | 21.259 | 5.227 | 19.31 | 1.509 | 4.636 | 2.074 | 0.657 | 6.745 | 1.075 | 19.895 | 21.944 | 5.36 | 4.445 | 6.064 | 1.499 | 2.739 | 822.742
7 | 38.26 | 160.777 | 1.166 | 2.058 | 4.834 | 2.116 | 2.559 | 4.483 | 1.478 | 2.199 | 3.468 | 1.691 | 0 | 39.262 | 1.573 | 0 | 2.212 | 14.109 | 3.168 | 1.198 | 0.955 | 4.31 | 2.131 | 0.77 | 3.034 | 3.154 | 1.688 | 4.914 | 1.561 | 0 | 1.312 | 14.148 | 2.959 | 0.637 | 6.236 | 13.86 | 1.56 | 2.208 | 1.666 | 15.85 | 4.197 | 2.374 | 7.177 | 0.958 | 103.286 | 3.147 | 2.106 | 154.319 | 1.235 | 12.454 | 12.891 | 3.224 | 22.257 | 5.08 | 18.388 | 1.354 | 4.536 | 1.994 | 0.6 | 6.144 | 0.903 | 18.556 | 22.481 | 4.967 | 4.122 | 5.155 | 1.272 | 2.531 | 759.012
8 | 38.26 | 181.58 | 1.407 | 2.944 | 5.624 | 2.886 | 3.882 | 5.617 | 2.023 | 2.926 | 4.67 | 2.425 | 0 | 46.995 | 2.367 | 0 | 3.136 | 15.498 | 4.311 | 1.478 | 1.431 | 6.78 | 3.488 | 1.181 | 5.246 | 5.107 | 2.982 | 6.928 | 1.994 | 0 | 1.632 | 16.214 | 3.908 | 0.79 | 9.849 | 15.836 | 2.6 | 3.548 | 3.144 | 21.181 | 5.923 | 3.066 | 15.231 | 1.153 | 111.906 | 3.526 | 1.264 | 167.788 | 2.093 | 12.457 | 17.009 | 4.105 | 32.579 | 6.867 | 22.043 | 1.343 | 5.944 | 2.698 | 0.708 | 9.337 | 1.353 | 23.152 | 25.324 | 5.997 | 6.736 | 7.157 | 2 | 3.43 | 905.797
9 | 38.26 | 227.812 | 0.871 | 4.347 | 7.174 | 4.115 | 5.697 | 6.025 | 2.876 | 3.971 | 6.915 | 4.17 | 0 | 62.134 | 2.249 | 0 | 4.36 | 18.505 | 5.959 | 2.037 | 2.22 | 9.519 | 4.702 | 1.649 | 7.864 | 7.37 | 4.122 | 10.825 | 2.701 | 0 | 2.536 | 20.714 | 5.308 | 1.031 | 13.417 | 17.091 | 3.541 | 4.835 | 5.127 | 29.615 | 9.998 | 4.151 | 22.781 | 1.481 | 118.568 | 4.409 | 2.702 | 188.656 | 2.068 | 12.611 | 24.263 | 5.841 | 40.198 | 9.173 | 30.111 | 1.426 | 8.393 | 3.685 | 0.993 | 13.489 | 2.566 | 31.534 | 28.057 | 7.617 | 7.924 | 12.576 | 2.894 | 5.052 | 1126.621
10 | 38.3275 | 267.227 | 1.936 | 5.341 | 8.107 | 5.381 | 7.441 | 7.317 | 3.033 | 4.407 | 8.834 | 5.658 | 0.795 | 80.371 | 3.469 | 0 | 3.873 | 20.529 | 6.91 | 2.248 | 3.029 | 12.466 | 6.035 | 1.983 | 10.015 | 9.149 | 4.63 | 17.271 | 3.82 | 0 | 3.406 | 26.012 | 6.826 | 1.473 | 16.852 | 18.563 | 4.218 | 5.357 | 6.486 | 42.384 | 15.782 | 4.796 | 29.652 | 1.933 | 154.587 | 5.379 | 3.09 | 195.815 | 3.424 | 15.185 | 31.907 | 7.757 | 49.027 | 11.71 | 36.173 | 1.624 | 10.567 | 4.611 | 1.53 | 17.332 | 3.19 | 40.448 | 24.89 | 9.268 | 12.501 | 11.258 | 3.677 | 6.748 | 1356.713
11 | 38.3275 | 263.366 | 1.729 | 4.826 | 8.012 | 4.146 | 6.927 | 8.021 | 3.183 | 4.452 | 8.058 | 5.005 | 0 | 75.879 | 3.461 | 0 | 5.074 | 19.767 | 6.906 | 2.108 | 2.656 | 11.065 | 5.389 | 1.779 | 8.602 | 7.984 | 4.349 | 15.377 | 3.775 | 0 | 2.994 | 23.941 | 6.221 | 1.38 | 15.096 | 18.076 | 3.65 | 5.098 | 5.523 | 43.06 | 12.729 | 4.445 | 26.25 | 1.757 | 145.031 | 4.774 | 2.266 | 178.335 | 3.65 | 16.835 | 25.802 | 6.59 | 40.422 | 10.265 | 31.359 | 3.095 | 8.955 | 3.888 | 1.259 | 14.126 | 2.65 | 36.876 | 29.561 | 8.911 | 9.921 | 8.591 | 2.847 | 5.997 | 1264.122
12 | 38.3275 | 241.48 | 1.485 | 4.393 | 7.194 | 4.431 | 5.876 | 7.613 | 2.965 | 3.87 | 8.169 | 5.14 | 0 | 77.492 | 3.208 | 0 | 5.398 | 20.077 | 7 | 2.029 | 2.801 | 11.693 | 5.534 | 1.774 | 7.792 | 8.039 | 4.227 | 15.635 | 4.037 | 0 | 2.992 | 22.897 | 5.975 | 1.373 | 12.865 | 16.899 | 3.351 | 4.975 | 4.764 | 35.838 | 9.872 | 4.781 | 30.119 | 2.042 | 171.283 | 5.3 | 1.982 | 169.062 | 2.598 | 20.917 | 29.696 | 7.661 | 47.672 | 11.671 | 27.813 | 2.647 | 10.856 | 4.86 | 1.646 | 16.211 | 3.108 | 39.913 | 29.571 | 9.76 | 12 | 9.233 | 3.652 | 6.905 | 1274.112
13 | 38.3275 | 249.831 | 1.501 | 4.775 | 7.911 | 4.786 | 7.012 | 6.062 | 3.598 | 4.66 | 8.399 | 5.095 | 0.639 | 78.028 | 2.111 | 0 | 5.26 | 20.214 | 6.896 | 2.066 | 2.853 | 12.415 | 5.782 | 1.799 | 8.494 | 8.115 | 4.337 | 15.633 | 4.117 | 0 | 3.149 | 23.333 | 6.693 | 1.334 | 15.448 | 17.875 | 3.965 | 4.64 | 5.658 | 39.627 | 12.148 | 4.832 | 28.797 | 1.906 | 171.155 | 5.195 | 1.62 | 159.262 | 2.327 | 28.686 | 27.677 | 7.16 | 46.948 | 11.035 | 30.539 | 1.312 | 10.275 | 4.695 | 1.578 | 15.534 | 3.074 | 39.265 | 27.514 | 9.549 | 11.693 | 7.365 | 3.382 | 6.764 | 1285.398
14 | 38.3275 | 239.886 | 1.165 | 4.63 | 8.34 | 4.356 | 6.324 | 4.877 | 3.117 | 4.185 | 8.206 | 5.356 | 0 | 80.404 | 1.577 | 0 | 5.469 | 19.858 | 7.035 | 2.198 | 2.83 | 11.463 | 5.277 | 1.732 | 8.038 | 7.323 | 4.154 | 16.548 | 4.555 | 0 | 3.293 | 23.622 | 6.367 | 1.438 | 13.183 | 16.945 | 3.317 | 4.162 | 4.736 | 37.663 | 10.42 | 4.207 | 23.92 | 1.978 | 179.729 | 5.699 | 1.401 | 173.466 | 1.025 | 35.855 | 32.294 | 8.42 | 47.703 | 11.63 | 36.668 | 1.119 | 10.722 | 4.764 | 1.574 | 16.174 | 3.417 | 40.546 | 29.384 | 10.146 | 13.098 | 8.083 | 3.527 | 7.075 | 1307.673
15 | 38.213 | 201.643 | 1.496 | 2.95 | 6.438 | 2.526 | 3.508 | 7.698 | 1.971 | 2.712 | 4.592 | 2.703 | 0.58 | 53.41 | 2.584 | 0 | 3.104 | 15.729 | 4.042 | 1.458 | 1.409 | 6.847 | 2.986 | 1.027 | 3.992 | 4.146 | 2.092 | 7.863 | 2.294 | 0 | 1.784 | 16.812 | 3.784 | 0.848 | 7.118 | 14.939 | 1.909 | 2.941 | 3.085 | 24.667 | 7.975 | 2.917 | 12.619 | 1.183 | 133.412 | 3.778 | 2.229 | 136.286 | 2.257 | 19.571 | 18.008 | 4.375 | 27.109 | 6.723 | 22.37 | 1.374 | 5.785 | 2.315 | 0.851 | 8.641 | 1.276 | 25.049 | 22.41 | 6.441 | 6.491 | 5.562 | 1.852 | 3.894 | 922.44
16 | 38.213 | 203.189 | 1.767 | 3.019 | 6.115 | 2.591 | 3.296 | 7.832 | 1.897 | 2.613 | 4.288 | 2.449 | 0.683 | 51.453 | 3.731 | 0 | 3.837 | 15.775 | 3.901 | 1.452 | 1.427 | 7.41 | 2.94 | 1.002 | 4.167 | 3.928 | 2.093 | 7.085 | 2.025 | 0 | 1.603 | 16.176 | 2.892 | 0.744 | 8.152 | 14.901 | 1.89 | 2.785 | 2.346 | 24.259 | 7.333 | 2.427 | 11.367 | 1.076 | 141.297 | 3.693 | 1.959 | 129.489 | 2.811 | 15.531 | 16.998 | 3.972 | 25.752 | 6.635 | 21.495 | 1.518 | 4.938 | 2.253 | 0.819 | 8.586 | 3.1 | 22.592 | 16.89 | 5.871 | 5.478 | 5.96 | 1.711 | 3.479 | 902.743
17 | 38.213 | 206.681 | 2.142 | 2.871 | 5.886 | 2.428 | 3.431 | 7.923 | 1.83 | 2.623 | 4.147 | 2.381 | 0 | 50.504 | 3.652 | 0 | 4.562 | 15.485 | 3.762 | 1.456 | 1.316 | 7.098 | 2.726 | 0.974 | 3.882 | 3.85 | 2.034 | 7.58 | 2.007 | 0 | 1.639 | 16.425 | 3.11 | 0.746 | 7.364 | 15.039 | 1.745 | 2.794 | 2.706 | 26.038 | 7.272 | 2.297 | 10.959 | 1.079 | 127.135 | 3.594 | 1.676 | 135.708 | 3.271 | 14.342 | 16.26 | 3.89 | 25.166 | 6.089 | 21.82 | 0.874 | 5.348 | 2.196 | 0.804 | 8.062 | 1.135 | 22.575 | 19.773 | 5.747 | 5.205 | 6.142 | 1.619 | 3.521 | 894.396
18 | 38.213 | 201.629 | 1.867 | 2.6 | 5.898 | 2.354 | 3.261 | 8.016 | 1.764 | 2.534 | 3.956 | 2.224 | 0.491 | 49.048 | 3.224 | 0 | 2.992 | 15.324 | 3.489 | 1.363 | 1.147 | 5.174 | 2.591 | 0.86 | 3.653 | 3.583 | 1.833 | 6.669 | 1.893 | 0 | 1.51 | 15.862 | 3.409 | 0.683 | 6.577 | 14.099 | 1.891 | 2.994 | 2.719 | 25.847 | 7.452 | 2.188 | 10.207 | 1.024 | 136.178 | 3.479 | 2.788 | 115.977 | 4.342 | 13.209 | 15.056 | 3.717 | 22.083 | 5.711 | 20.207 | 1.545 | 4.969 | 2.059 | 0.724 | 7.271 | 2.627 | 21.494 | 17.514 | 5.376 | 4.691 | 5.753 | 1.439 | 3.331 | 857.439
19 | 38.213 | 184.892 | 1.697 | 2.376 | 5.17 | 2.191 | 2.996 | 6.577 | 1.663 | 2.197 | 3.753 | 1.978 | 0.306 | 44.913 | 2.76 | 0 | 2.239 | 14.696 | 3.189 | 1.133 | 1.039 | 4.764 | 2.411 | 0.807 | 3.255 | 3.358 | 1.713 | 5.757 | 1.689 | 0 | 1.432 | 15.37 | 3.186 | 0.685 | 6.272 | 14.294 | 1.566 | 2.632 | 2.188 | 21.86 | 6.544 | 2.164 | 9.366 | 0.989 | 108.028 | 5.692 | 2.337 | 122.68 | 4.823 | 13.15 | 13.967 | 3.381 | 20.83 | 5.393 | 19.23 | 0.266 | 4.416 | 1.933 | 0.623 | 6.858 | 1.431 | 19.577 | 19.233 | 4.924 | 5.475 | 5.678 | 1.309 | 3.027 | 792.328
20 | 38.213 | 179.105 | 1.023 | 2.596 | 5.434 | 2.52 | 3.224 | 5.528 | 1.704 | 2.516 | 4.006 | 2.228 | 0 | 43.628 | 2.597 | 0 | 2.688 | 14.363 | 3.313 | 1.336 | 1.211 | 5.171 | 2.603 | 0.87 | 3.704 | 3.552 | 1.814 | 6.618 | 2.033 | 0 | 1.741 | 16.182 | 3.667 | 0.751 | 7.323 | 13.955 | 1.885 | 2.01 | 2.226 | 21.025 | 6.019 | 2.229 | 10.222 | 0.998 | 102.859 | 3.471 | 1.451 | 119.038 | 3.199 | 12.933 | 14.834 | 3.664 | 22.028 | 5.44 | 20.877 | 0.202 | 4.75 | 2.25 | 0.686 | 7.585 | 1.706 | 20.444 | 22.924 | 5.462 | 4.912 | 6.378 | 1.418 | 3.245 | 787.374
21 | 38.213 | 184.932 | 1.356 | 2.467 | 5.845 | 2.416 | 3.116 | 4.732 | 1.682 | 2.395 | 3.963 | 2.377 | 0 | 44.556 | 1.692 | 0 | 2.643 | 14.491 | 3.566 | 1.264 | 1.112 | 4.663 | 2.531 | 0.834 | 3.486 | 3.62 | 1.765 | 6.473 | 1.825 | 0 | 1.641 | 16.681 | 3.621 | 0.735 | 6.672 | 13.781 | 1.797 | 2.117 | 1.848 | 19.463 | 4.629 | 2.287 | 30.398 | 1.04 | 112.172 | 3.538 | 1.337 | 116.331 | 1.753 | 12.876 | 15.396 | 3.881 | 22.654 | 5.6 | 21.553 | 0.186 | 4.793 | 2.252 | 0.688 | 7.685 | 1.622 | 21.442 | 22.541 | 5.462 | 4.8 | 7.219 | 1.352 | 3.312 | 816.957
22 | 38.2278 | 188.891 | 1.925 | 2.21 | 5.157 | 2.023 | 2.631 | 6.451 | 1.443 | 1.999 | 3.34 | 1.934 | 0.577 | 41.634 | 3.078 | 0 | 2.246 | 14.152 | 2.834 | 1.204 | 0.939 | 4.336 | 2.226 | 0.726 | 2.889 | 2.985 | 1.465 | 5.142 | 1.564 | 0 | 1.336 | 15.054 | 2.949 | 0.622 | 5.204 | 14.109 | 1.546 | 2.32 | 1.454 | 15.238 | 5.648 | 2.031 | 10.935 | 0.873 | 111.792 | 3.378 | 1.895 | 114.609 | 3.713 | 12.603 | 13.584 | 3.385 | 20.09 | 4.783 | 19.847 | 0.914 | 4.603 | 1.859 | 0.608 | 6.609 | 1.308 | 19.501 | 23.161 | 4.892 | 4.228 | 5.987 | 1.237 | 2.845 | 772.751
23 | 38.2278 | 183.023 | 1.672 | 2.076 | 4.92 | 1.866 | 2.421 | 7.55 | 1.311 | 1.894 | 3.034 | 1.689 | 0.584 | 38.3 | 2.995 | 0 | 1.853 | 13.888 | 2.656 | 1.044 | 0.793 | 4.338 | 2.033 | 0.653 | 2.64 | 2.786 | 1.276 | 4.555 | 1.385 | 0 | 1.215 | 13.025 | 2.636 | 0.579 | 5.385 | 13.651 | 1.3 | 2.255 | 1.35 | 17.987 | 4.976 | 1.951 | 9.141 | 0.835 | 163.823 | 3.345 | 1.502 | 66.067 | 2.784 | 12.462 | 12.579 | 3.09 | 18.178 | 4.448 | 13.682 | 0.383 | 3.655 | 1.776 | 0.543 | 5.486 | 1.171 | 17.529 | 16.172 | 4.261 | 3.83 | 6.087 | 1.154 | 2.558 | 736.086
24 | 38.2278 | 182.851 | 1.992 | 2.066 | 4.852 | 1.789 | 2.423 | 7.387 | 1.362 | 1.897 | 3.022 | 1.657 | 0.753 | 36.95 | 3.345 | 0 | 3.001 | 14.451 | 2.72 | 1.031 | 0.819 | 4.123 | 2.148 | 0.659 | 2.852 | 2.873 | 1.481 | 4.219 | 1.358 | 0 | 1.204 | 13.739 | 2.672 | 0.516 | 6.181 | 14.299 | 1.391 | 2.131 | 1.491 | 19.417 | 5.223 | 2.012 | 11.018 | 0.799 | 149.502 | 3.23 | 3.261 | 81.625 | 2.427 | 11.409 | 12.128 | 3.021 | 18.731 | 4.434 | 10.677 | 0.392 | 3.717 | 1.635 | 0.516 | 5.744 | 1.163 | 17.246 | 22.067 | 4.159 | 4.291 | 5.788 | 1.182 | 2.431 | 746.95
25 | 38.2278 | 185.067 | 1.679 | 2.334 | 5.195 | 1.914 | 2.785 | 7.659 | 1.457 | 2.026 | 3.339 | 1.987 | 0.281 | 36.914 | 2.847 | 0 | 2.326 | 6.256 | 3.034 | 1.138 | 0.944 | 4.669 | 2.227 | 0.711 | 2.973 | 3.1 | 1.472 | 4.517 | 1.401 | 0 | 1.274 | 14.948 | 2.849 | 0.593 | 5.646 | 14.583 | 1.472 | 2.338 | 1.581 | 18.825 | 3.97 | 2.057 | 11.129 | 0.873 | 131.693 | 3.358 | 1.915 | 87.74 | 3.316 | 11.496 | 12.771 | 3.141 | 19.267 | 4.795 | 11.871 | 0.893 | 3.914 | 1.801 | 0.561 | 6.182 | 1.195 | 19.101 | 22.168 | 4.505 | 3.457 | 5.328 | 1.23 | 2.664 | 736.752
26 | 38.2278 | 180.438 | 2.299 | 2.307 | 5.124 | 1.898 | 2.694 | 7.787 | 1.492 | 2 | 3.531 | 2.192 | 0 | 43.931 | 3.174 | 0 | 1.336 | 13.082 | 3.149 | 1.2 | 1.061 | 4.906 | 2.258 | 0.742 | 2.975 | 3.031 | 1.529 | 5.332 | 1.518 | 0 | 1.401 | 15.256 | 2.983 | 0.637 | 5.503 | 13.542 | 1.43 | 2.114 | 1.625 | 20.907 | 3.843 | 2.08 | 9.423 | 0.935 | 127.509 | 3.438 | 1.336 | 93.454 | 2.685 | 11.788 | 14.06 | 3.469 | 20.7 | 5.202 | 12.322 | 0.302 | 4.558 | 2.058 | 0.658 | 7.098 | 1.377 | 19.892 | 22.477 | 4.828 | 4.018 | 6.784 | 1.369 | 2.908 | 756.955
27 | 38.2278 | 175.036 | 1.314 | 2.272 | 5.113 | 2.026 | 2.797 | 5.996 | 1.534 | 2.187 | 3.671 | 1.954 | 0 | 39.524 | 2.494 | 0 | 2.398 | 14.685 | 3.116 | 1.294 | 1.02 | 4.732 | 2.316 | 0.803 | 3.291 | 3.169 | 1.44 | 5.463 | 1.616 | 0 | 1.538 | 16.12 | 3.296 | 0.657 | 6.64 | 14.084 | 1.693 | 1.969 | 1.71 | 19.85 | 3.826 | 2.184 | 16.587 | 0.939 | 127.508 | 3.448 | 1.516 | 91.936 | 2.152 | 11.756 | 14.36 | 3.452 | 20.605 | 5.137 | 11.968 | 0.368 | 4.205 | 2.145 | 0.704 | 7.272 | 1.453 | 18.711 | 22.451 | 4.954 | 4.167 | 6.624 | 1.417 | 2.902 | 753.565
28 | 38.2278 | 173.916 | 1.105 | 2.144 | 5.271 | 1.869 | 2.592 | 4.904 | 1.409 | 2.06 | 3.238 | 1.727 | 0 | 36.977 | 1.728 | 0 | 1.995 | 14.346 | 3.026 | 1.064 | 0.902 | 4.144 | 2.13 | 0.722 | 2.868 | 2.993 | 1.316 | 4.767 | 1.454 | 0 | 1.291 | 14.84 | 3.031 | 0.621 | 5.264 | 14.336 | 1.417 | 1.706 | 1.765 | 21.326 | 3.462 | 1.982 | 15.256 | 0.941 | 129.19 | 3.331 | 0.847 | 76.839 | 1.3 | 11.759 | 13.038 | 3.295 | 18.007 | 5.555 | 10.451 | 0.257 | 3.915 | 1.826 | 0.562 | 6.114 | 1.273 | 18.001 | 21.073 | 4.458 | 3.764 | 4.997 | 1.175 | 2.562 | 711.494
29 | 38.4234 | 184.756 | 1.631 | 1.863 | 4.605 | 1.568 | 2.253 | 6.484 | 1.222 | 1.631 | 2.738 | 1.546 | 0.738 | 36.925 | 2.956 | 0 | 3.521 | 13.022 | 2.46 | 0.882 | 0.705 | 3.99 | 1.843 | 1.084 | 2.342 | 2.591 | 1.006 | 4.019 | 1.174 | 0 | 1.096 | 13.778 | 2.506 | 0.502 | 4.774 | 13.402 | 1.238 | 2.009 | 1.859 | 19.296 | 3.129 | 1.899 | 17.527 | 0.786 | 124.035 | 3.152 | 1.123 | 73.134 | 2.142 | 11.265 | 11.071 | 2.82 | 15.99 | 0.875 | 9.152 | 0.555 | 3.526 | 1.545 | 0.483 | 5.087 | 1.014 | 15.069 | 20.701 | 3.899 | 3.192 | 4.432 | 0.993 | 2.402 | 691.013
30 | 38.4234 | 182.784 | 2.357 | 1.848 | 4.56 | 1.529 | 2.141 | 8.877 | 1.122 | 1.568 | 2.702 | 1.493 | 0.281 | 35.592 | 2.737 | 0 | 3.144 | 10.806 | 2.387 | 0.941 | 0.703 | 3.667 | 1.788 | 0.088 | 2.338 | 2.527 | 1.015 | 3.885 | 1.17 | 0 | 1.027 | 13.457 | 2.518 | 0.462 | 5.127 | 14.022 | 1.117 | 1.531 | 1.564 | 18.305 | 5.178 | 1.802 | 11.9 | 0.767 | 137.887 | 3.145 | 2.43 | 72.005 | 3.25 | 11.179 | 11.187 | 2.739 | 16.096 | 0.02 | 8.893 | 0.518 | 3.154 | 1.486 | 0.469 | 4.97 | 1.04 | 15.462 | 15.461 | 3.859 | 3.135 | 4.272 | 0.973 | 2.226 | 688.683
31 | 38.4234 | 170.584 | 1.589 | 1.835 | 4.561 | 1.503 | 2.085 | 7.441 | 1.201 | 1.476 | 2.68 | 1.382 | 0.683 | 34.935 | 3.147 | 0 | 2.907 | 3.494 | 2.353 | 0.934 | 0.715 | 3.708 | 1.764 | 0.573 | 2.424 | 2.491 | 1.176 | 3.761 | 1.099 | 0 | 1.081 | 13.406 | 2.455 | 0.477 | 4.951 | 13.564 | 1.23 | 1.133 | 1.212 | 18.642 | 5.39 | 1.693 | 6.736 | 0.774 | 129.267 | 3.128 | 1.743 | 68.231 | 2.871 | 15.216 | 11.52 | 2.708 | 15.573 | 0 | 9.454 | 0.1 | 3.159 | 1.551 | 0.476 | 4.962 | 1.291 | 15.459 | 20.858 | 3.719 | 3.168 | 4.27 | 0.994 | 2.23 | 657.193
Загальний обсяг газу, м3 |  | 6304.048 | 47.554 | 93.452 | 185.254 | 86.87 | 119.331 | 208.85 | 62.422 | 86.262 | 152.543 | 87.778 | 8.634 | 1599.027 | 85.745 | 0 | 103.123 | 473.287 | 132.431 | 45.277 | 47.289 | 211.64 | 102.44 | 33.944 | 148.259 | 145.055 | 76.015 | 248.004 | 68.141 | 0 | 57.975 | 535.315 | 121.326 | 25.826 | 271.699 | 468.73 | 70.074 | 94.583 | 92.16 | 765.87 | 228.837 | 90.6 | 512.419 | 38.076 | 4378.746 | 121.422 | 64.867 | 3865.149 | 82.393 | 484.593 | 552.795 | 136.486 | 878.132 | 202.885 | 645.636 | 33.034 | 183.794 | 82.433 | 26.809 | 286.562 | 56.523 | 763.238 | 710.609 | 190.824 | 196.45 | 207.867 | 60.29 | 119.888 | 28667.59
Енергія, МДж |  | 241229.0452 | 1819.747 | 3576.0012 | 7088.6935 | 3324.1307 | 4566.4687 | 7991.9524 | 2388.576 | 3300.7292 | 5837.2023 | 3359.0518 | 330.5442 | 61188.7231 | 3281.1328 | 0 | 3946.5526 | 18108.7698 | 5067.5283 | 1732.4854 | 1809.5871 | 8098.7066 | 3919.9718 | 1298.8823 | 5673.3791 | 5550.808 | 2908.7618 | 9491.0722 | 2607.6161 | 0 | 2218.4714 | 20484.4042 | 4642.7896 | 988.2722 | 10396.9262 | 17936.1347 | 2681.3704 | 3619.1482 | 3526.748 | 29308.5255 | 8756.9193 | 3466.9458 | 19609.4368 | 1456.9954 | 167553.8443 | 4646.2333 | 2481.9802 | 147897.7582 | 3152.6795 | 18544.0344 | 21153.637 | 5222.9687 | 33602.0323 | 7761.731 | 24703.4506 | 1264.1543 | 7033.1993 | 3154.451 | 1025.8696 | 10965.544 | 2162.86 | 29206.12 | 27191.4506 | 7301.8941 | 7517.6825 | 7953.6444 | 2307.0623 | 4587.7258 | 1096981.2144
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.2657 | 38.267 | 38.2656 | 38.2647 | 38.2656 | 38.2672 | 38.2665 | 38.265 | 38.264 | 38.2659 | 38.2676 | 38.284 | 38.2662 | 38.2662 | #DIV/0! | 38.2703 | 38.2617 | 38.2654 | 38.2641 | 38.2666 | 38.2664 | 38.266 | 38.2654 | 38.2667 | 38.2669 | 38.2656 | 38.2698 | 38.2679 | #DIV/0! | 38.266 | 38.2661 | 38.2671 | 38.2666 | 38.2663 | 38.2654 | 38.2648 | 38.2643 | 38.2677 | 38.2683 | 38.2671 | 38.2665 | 38.2684 | 38.2655 | 38.2653 | 38.2652 | 38.2626 | 38.2644 | 38.2639 | 38.2672 | 38.2667 | 38.2674 | 38.2654 | 38.2568 | 38.2622 | 38.2683 | 38.2668 | 38.2668 | 38.2659 | 38.2659 | 38.2651 | 38.2661 | 38.265 | 38.2651 | 38.2677 | 38.2631 | 38.2661 | 38.2668 | 38.2656
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9139.6145 | 9139.9063 | 9139.5927 | 9139.3729 | 9139.5763 | 9139.9748 | 9139.7897 | 9139.4315 | 9139.1997 | 9139.6645 | 9140.0551 | 9143.9816 | 9139.7304 | 9139.7179 | #DIV/0! | 9140.7145 | 9138.6525 | 9139.5394 | 9139.2325 | 9139.8097 | 9139.7792 | 9139.6838 | 9139.5449 | 9139.8387 | 9139.8969 | 9139.5887 | 9140.5932 | 9140.142 | #DIV/0! | 9139.6773 | 9139.6952 | 9139.9309 | 9139.811 | 9139.7584 | 9139.5307 | 9139.4 | 9139.2609 | 9140.075 | 9140.2211 | 9139.9305 | 9139.7989 | 9140.2418 | 9139.5464 | 9139.4999 | 9139.4787 | 9138.8658 | 9139.3044 | 9139.1814 | 9139.9723 | 9139.8429 | 9140.0192 | 9139.523 | 9137.4799 | 9138.7684 | 9140.2211 | 9139.8567 | 9139.8794 | 9139.6453 | 9139.646 | 9139.4695 | 9139.6943 | 9139.4374 | 9139.4556 | 9140.0745 | 9138.9944 | 9139.6975 | 9139.8597 | 9139.5707
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.6294 | 10.6297 | 10.6293 | 10.6291 | 10.6293 | 10.6298 | 10.6296 | 10.6292 | 10.6289 | 10.6294 | 10.6299 | 10.6345 | 10.6295 | 10.6295 | #DIV/0! | 10.6307 | 10.6283 | 10.6293 | 10.6289 | 10.6296 | 10.6296 | 10.6295 | 10.6293 | 10.6296 | 10.6297 | 10.6293 | 10.6305 | 10.63 | #DIV/0! | 10.6294 | 10.6295 | 10.6297 | 10.6296 | 10.6295 | 10.6293 | 10.6291 | 10.629 | 10.6299 | 10.6301 | 10.6297 | 10.6296 | 10.6301 | 10.6293 | 10.6292 | 10.6292 | 10.6285 | 10.629 | 10.6289 | 10.6298 | 10.6296 | 10.6298 | 10.6293 | 10.6269 | 10.6284 | 10.6301 | 10.6297 | 10.6297 | 10.6294 | 10.6294 | 10.6292 | 10.6295 | 10.6292 | 10.6292 | 10.6299 | 10.6287 | 10.6295 | 10.6297 | 10.6293

## 3
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Бердичівське ЛВУМГ |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз, ПАТ Вінницягаз, ПАТ Хмельницькгаз, ПАТ Коростишівгаз, РВУ Київавтогаз, ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [5 empty] | Маршрут № 3
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р.
[11 empty] | по газопроводу Дашава-Київ (ДК) | [9 empty] | за період з |  | 2017-05-01 |  | по | 2017-05-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236 | 34.4837 | 9.58 | 9123 | 38.1946 | 10.61 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8236 | 34.4837 | 9.58 | 9123 | 38.1946 | 10.61 | [8 empty] | 0
3 | 89.5382 | 5.0625 | 1.1602 | 0.1202 | 0.1875 | 0.004 | 0.0514 | 0.0429 | 0.0803 | 0.0166 | 1.7969 | 1.9392 | 0.7533 | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | 11556 | 48.38 | 13.44 | -12.4 | -10.3 |  |  |  | 99.9999
4 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9139 | 38.26 | 10.63 | [8 empty] | 0
10 | 89.4951 | 5.1034 | 1.1899 | 0.1216 | 0.1924 | 0.0042 | 0.0527 | 0.0442 | 0.0877 | 0.009 | 1.7803 | 1.9193 | 0.7539 | 8266 | 34.6084 | 9.61 | 9154 | 38.3275 | 10.65 | 11571 | 48.444 | 13.46 | -11.6 | -11 |  |  |  | 99.9998
11 | [13 empty] | 8266 | 34.6084 | 9.61 | 9154 | 38.3275 | 10.65 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8266 | 34.6084 | 9.61 | 9154 | 38.3275 | 10.65 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8266 | 34.6084 | 9.61 | 9154 | 38.3275 | 10.65 | [8 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8266 | 34.6084 | 9.61 | 9154 | 38.3275 | 10.65 | [8 empty] | 0
15 | 89.6573 | 5.0459 | 1.1018 | 0.1165 | 0.1815 | 0.0043 | 0.0505 | 0.0408 | 0.0718 | 0.0077 | 1.7427 | 1.9792 | 0.7522 | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | 11549 | 48.3554 | 13.43 | -11.6 | -9.4 |  |  |  | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [5 empty] | ˂0,006 | ˂0,002 | відс. | 0
17 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8241 | 34.5018 | 9.58 | 9127 | 38.213 | 10.61 | [8 empty] | 0
22 | 89.5627 | 5.0796 | 1.1282 | 0.1188 | 0.1861 | 0.004 | 0.0503 | 0.041 | 0.0692 | 0.0089 | 1.7752 | 1.976 | 0.7529 | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | 11549 | 48.3523 | 13.43 | -12.3 | -11.3 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8244 | 34.5159 | 9.59 | 9131 | 38.2278 | 10.62 | [8 empty] | 0
29 | 89.3442 | 5.084 | 1.2743 | 0.1353 | 0.225 | 0.0046 | 0.0607 | 0.0527 | 0.0909 | 0.0067 | 1.7694 | 1.9521 | 0.7564 | 8287 | 34.6981 | 9.64 | 9177 | 38.4234 | 10.67 | 11580 | 48.485 | 13.47 | -8.7 | -7.6 |  |  |  | 99.9999
30 | [13 empty] | 8287 | 34.6981 | 9.64 | 9177 | 38.4234 | 10.67 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8287 | 34.6981 | 9.64 | 9177 | 38.4234 | 10.67 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8253 | 34.5517 | 9.5974 | 9140 | 38.2656 | 10.6296
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-06-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток1 до маршруту 3
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська обл | ГРС Житомир, 56ZOPZНІ40943010 (56ZOPZНІ4094302Z) | 38.2657 | 9139.6145 | 10.6294
| ГРС Житомир АГНКС-1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз") 56ZOPZНІ4094401Х | 38.267 | 9139.9063 | 10.6297
| ГРС Сінгури, 56ZOPZНІ4098001Т | 38.2656 | 9139.5927 | 10.6293
| ГРС Гуйва, 56ZOPZНІ40986015 | 38.2647 | 9139.3729 | 10.6291
| ГРС Озерянка, 56ZOPZНІ4097601А | 38.2656 | 9139.5763 | 10.6293
| ГРС Глибочиця, 56ZOPZНІ4096502Н | 38.2672 | 9139.9748 | 10.6298
| ГРС Глибочиця АГНКС (прямий споживач ТОВ ТЕК ІТЕРА України), 56ZOPZНІ4096503F | 38.2665 | 9139.7897 | 10.6296
| ГРС Василівка, 56ZOPZНІ4095701G | 38.265 | 9139.4315 | 10.6292
| ГРС Висока Піч, 56ZOPZНІ40960012 | 38.264 | 9139.1997 | 10.6289
| ГРС Рея, 56ZOPZНІ4096401N | 38.2659 | 9139.6645 | 10.6294
| ГРС Гришківці, 56ZOPZНІ4096701В | 38.2676 | 9140.0551 | 10.6299
| ГРС Бердичів АГНКС-1 (прямий споживач РВУ "Київавтогаз"), 56ZOPZНІ40967029 | 38.284 | 9143.9816 | 10.6345
| ГРС Бердичів, 56ZOPZНІ4094701L (56ZOPZНІ4094702J) | 38.2662 | 9139.7304 | 10.6295
| ГРС Бердичів АГНКС 2(прямий споживач ТОВ "Альтарф"), 56ZOPZНІ4094704F | 38.2662 | 9139.7179 | 10.6295
ГРС Бердичів ВРТП "Укргазенергосервіс" (прямий споживач ВРТП"Укргазенергосервіс"), 56ZOPZНІ4094703Н
| ГРС Садки, 56ZOPZНІ4097902Х | 38.2703 | 9140.7145 | 10.6307
| ГРС Чуднів, 56ZOPZНІ4095301W | 38.2617 | 9138.6525 | 10.6283
| ГРС Великі Коровинці, 56ZOPZНІ4095801С | 38.2654 | 9139.5394 | 10.6293
| ГРС Галіївка, 56ZOPZНІ4096301R | 38.2641 | 9139.2325 | 10.6289
| ГРС Сміла Іванопіль, 56ZOPVIN4098101Е | 38.2666 | 9139.8097 | 10.6296
| ГРС Любар Фшлинці, 56ZOPZНІ40950017 | 38.2664 | 9139.7792 | 10.6296
| ГРС Нова Чорторія, 56ZOPZНІ4097501Е | 38.266 | 9139.6838 | 10.6295
| ГРС Липне, 56ZOPZНІ4097201Q | 38.2654 | 9139.5449 | 10.6293
| ГРС Романів, 56ZOPZНІ40951013 | 38.2667 | 9139.8387 | 10.6296
| ГРС Миропіль, 56ZOPZНІ4097401І | 38.2669 | 9139.8969 | 10.6297
| ГРС Врублівка,56ZOPZНІ4096101Z | 38.2656 | 9139.5887 | 10.6293
| ГРС Попільня, 56ZOPZНІ40987011 | 38.2698 | 9140.5932 | 10.6305
| ГРС Андрушки, 56ZOPZНІ4092901N | 38.2679 | 9140.142 | 10.63
ГРС Андрушки СІГНЕТ-ЦЕНТР, (прямий споживач ТОВ "Сігнет - Центр"), 56ZOPZНІ4092902L
| ГРС Червоне, 56ZOPZНІ4098401D | 38.266 | 9139.6773 | 10.6294
| ГРС Андрушівка, 56ZOPZНІ4094501Т | 38.2661 | 9139.6952 | 10.6295
| ГРС Стара Котельня, 56ZOPZНІ4098201L | 38.2671 | 9139.9309 | 10.6297
| ГРС Вчорайше, 56ZOPZНІ4096201V | 38.2666 | 9139.811 | 10.6296
| ГРС Баранівка, 56ZOPZНІ4094601Р | 38.2663 | 9139.7584 | 10.6295
| ГРС Довбиш, 56ZOPZНІ4094801Н | 38.2654 | 9139.5307 | 10.6293
| ГРС Кам'яний Брід, 56ZOPZНІ40969013 | 38.2648 | 9139.4 | 10.6291
| ГРС Першотравенськ, 56ZOPHML4099301М | 38.2643 | 9139.2609 | 10.629
| ГРС Бабичівка, 56ZOPZНІ4095401S | 38.2677 | 9140.075 | 10.6299
| ГРС Коростишів, 56ZOPZНІ4094901D | 38.2683 | 9140.2211 | 10.6301
| ГРС Студениця, 56ZOPZНІ4098301H | 38.2671 | 9139.9305 | 10.6297
Хмельницька обл | ГРС Прислуч, 56ZOPZHI4097502C | 38.2665 | 9139.7989 | 10.6296
| ГРС Полонне, 56ZOPHML4099201Q | 38.2684 | 9140.2418 | 10.6301
Вінницька обл | ГРС Сміла Подорожнє, 56ZOPVIN4098102C | 38.2655 | 9139.5464 | 10.6293
| ГРС Вінниця Північна, 56ZOPVIN40922013 (56ZOPVIN40922021) | 38.2653 | 9139.4999 | 10.6292
| ГРС Вінниця Північна - Якушинці (прямий споживач ТОВ "Газпостачсервіс"), 56ZOPVIN4092213Х | 38.2652 | 9139.4787 | 10.6292
| ГРС Вінниця Північна АГНКС1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз"), 56ZOPVIN4092311Х | 38.2626 | 9138.8658 | 10.6285
| ГРС Вінниця Південна, 56ZOPVIN40921017 | 38.2644 | 9139.3044 | 10.629
| ГРС Вінниця Південна АГНКС1 ЕККО ГРУП (прямий спожива ТОВ "ЕККО ГРУП"), 56ZOPVIN40921025 | 38.2639 | 9139.1814 | 10.6289
| ГРС Вінниця Східна, 56ZOPVIN4092401W | 38.2672 | 9139.9723 | 10.6298
| ГРС Гнівань, 56ZOPVIN4092501S | 38.2667 | 9139.8429 | 10.6296
| ГРС Ластівка, 56ZOPVIN40940011 | 38.2674 | 9140.0192 | 10.6298
| ГРС Хмільник, 56ZOPVIN4092801G | 38.2654 | 9139.523 | 10.6293
| ГРС Сальниця, 56ZOPVIN40939017 | 38.2568 | 9137.4799 | 10.6269
| ГРС Калинівка, 56ZOPVIN4092601О | 38.2622 | 9138.7684 | 10.6284
| ГРС Калинівка ЕКО-СФЕРА (прямий споживач ТОВ ЕКО-СФЕРА), 56ZOPZHI4092602Х | 38.2683 | 9140.2211 | 10.6301
| ГРС Корделівка, 56ZOPVIN4093401R | 38.2668 | 9139.8567 | 10.6297
| ГРС Люлинці, 56ZOPVIN4093501N | 38.2668 | 9139.8794 | 10.6297
| ГРС Радівка, 56ZOPVIN4093701F | 38.2659 | 9139.6453 | 10.6294
| ГРС Хомутинці, 56ZOPVIN4094101Y | 38.2659 | 9139.646 | 10.6294
| ГРС Сальник, 56ZOPVIN4093801В | 38.2651 | 9139.4695 | 10.6292
| ГРС Козятин L-1,L-2, 56ZOPVIN4092702І | 38.2661 | 9139.6943 | 10.6295
| ГРС Глухівці, 56ZOPVIN40930016 | 38.265 | 9139.4374 | 10.6292
| ГРС Перемога, 56ZOPVIN4093601J | 38.2651 | 9139.4556 | 10.6292
| ГРС Турбів,56ZOPVIN4094201U | 38.2677 | 9140.0745 | 10.6299
| ГРС Дружба УКРАФЛОРА- ВІННИЦЯ (прямий споживач ТОВ УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ), 56ZOPVIN40931012 | 38.2631 | 9138.9944 | 10.6287
| ГРС Війтівці, 56ZOPVIN4093201Z | 38.2661 | 9139.6975 | 10.6295
| ГРС Махнівка, 56ZOPVIN4093301V | 38.2668 | 9139.8597 | 10.6297
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 3 |  | 38.2656 | 9139.5707 | 10.6293
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-06-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-06-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1