## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  | по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9114.9089 | 38.1623 | 10.6006
2 | [13 empty] | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9114.9089 | 38.1623 | 10.6006
3 | [13 empty] | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9114.9089 | 38.1623 | 10.6006
4 | 95.6738 | 2.4261 | 0.7565 | 0.1191 | 0.114 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0145 | 0.006 | 0.0056 | 0.68 | 0.182 | 0.702 | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588 | 11925 | 49.9276 | 13.8688 | -4.4 | -8.4 | 0,000206 | 0.000114 | 0,000
5 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
6 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
7 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
8 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
9 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
10 | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
11 | 93.2767 | 3.198 | 1.2837 | 0.2299 | 0.4003 | 0.0014 | 0.1177 | 0.1003 | 0.151 | 0.0061 | 0.6443 | 0.5906 | 0.7329 | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895 | 12010 | 50.2818 | 13.9672 | -3.1 | -14.2
12 | [13 empty] | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895
13 | [13 empty] | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895
14 | [13 empty] | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895
15 | [13 empty] | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895
16 | [13 empty] | 8462.1669 | 35.4294 | 9.8415 | 9368.0378 | 39.2221 | 10.895
17 | 95.4506 | 2.5698 | 0.8043 | 0.1275 | 0.1237 | 0.0012 | 0.0231 | 0.016 | 0.0094 | 0.004 | 0.6675 | 0.2029 | 0.7041 | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124 | 11935 | 49.9692 | 13.8803 | -5.9 | -12.7
18 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
19 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
20 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
21 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
22 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
23 | [13 empty] | 8234.3079 | 34.4754 | 9.5765 | 9125.0598 | 38.2048 | 10.6124
24 | 93.25 | 2.9828 | 1.2801 | 0.2348 | 0.4248 | 0.0003 | 0.1177 | 0.102 | 0.1445 | 0.0073 | 0.9471 | 0.5086 | 0.7325 | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591 | 11973 | 50.1303 | 13.9251 | 15.1 | 1.4
25 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
26 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
27 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
28 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
29 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
30 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
31 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8315.9694 | 34.8173 | 9.6715 | 9211.952 | 38.5686 | 10.7135
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | .06.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | .06.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9211.952 | 38.5686 | 10.7135
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9211.952 | 38.5686 | 10.7135
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | .06.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | .06.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | .06.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата