## розрахунок41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 |  |  |  |  | 05.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Полтавська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Березова Рудка | Вікторія | Майорщина |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | сума | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03
1 | 38.18 | 2.485 | 0.494 | 1.323 | 4.302 | 2.485 | 2.396 | 2.182 | 2.064 | 2.128 | 2.2 | 1.911 | 2.108 | 2.658 | 3.267 | 4.077 | 3.802 | 5.442 | 4.223 | 2.53 | 2.106 | 2.526 | 2.668 | 2.531 | 2.378 | 2.213 | 1.969 | 1.704 | 1.746 | 1.742 | 1.782 | 1.878 | 1.79 | 1.568 | 1.555 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 368.249 | 0 | 0
2 | 38.11 | 2.396 | 0.5 | 1.334 | 4.23 | 0.494 | 0.5 | 0.49 | 0.487 | 0.462 | 0.474 | 0.465 | 0.438 | 0.539 | 0.914 | 0.9 | 0.91 | 1.188 | 0.972 | 0.59 | 0.498 | 0.6 | 0.577 | 0.546 | 0.594 | 0.546 | 0.483 | 0.448 | 0.417 | 0.383 | 0.382 | 0.427 | 0.423 | 0.364 | 0.323 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 82.439 | 0 | 0
3 | 38.11 | 2.182 | 0.49 | 1.3 | 3.972 | 1.323 | 1.334 | 1.3 | 1.255 | 1.332 | 1.244 | 1.107 | 1.232 | 1.626 | 3.146 | 3.298 | 2.867 | 4.155 | 3.459 | 1.932 | 1.646 | 1.731 | 2.708 | 1.78 | 1.695 | 1.569 | 1.357 | 1.13 | 1.019 | 1.044 | 1.009 | 1.208 | 1.102 | 0.944 | 1.001 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 267.401 | 0 | 0
4 | 38.11 | 2.064 | 0.487 | 1.255 | 3.806
5 | 38.11 | 2.128 | 0.462 | 1.332 | 3.922
6 | 38.11 | 2.2 | 0.474 | 1.244 | 3.918
7 | 38.11 | 1.911 | 0.465 | 1.107 | 3.483
8 | 38.11 | 2.108 | 0.438 | 1.232 | 3.778
9 | 38.18 | 2.658 | 0.539 | 1.626 | 4.823
10 | 38.18 | 3.267 | 0.914 | 3.146 | 7.327
11 | 38.18 | 4.077 | 0.9 | 3.298 | 8.275
12 | 38.18 | 3.802 | 0.91 | 2.867 | 7.579
13 | 38.18 | 5.442 | 1.188 | 4.155 | 10.785
14 | 38.18 | 4.223 | 0.972 | 3.459 | 8.654
15 | 38.15 | 2.53 | 0.59 | 1.932 | 5.052
16 | 38.15 | 2.106 | 0.498 | 1.646 | 4.25
17 | 38.15 | 2.526 | 0.6 | 1.731 | 4.857
18 | 38.15 | 2.668 | 0.577 | 2.708 | 5.953
19 | 38.15 | 2.531 | 0.546 | 1.78 | 4.857
20 | 38.15 | 2.378 | 0.594 | 1.695 | 4.667
21 | 38.15 | 2.213 | 0.546 | 1.569 | 4.328
22 | 38.14 | 1.969 | 0.483 | 1.357 | 3.809
23 | 38.14 | 1.704 | 0.448 | 1.13 | 3.282
24 | 38.14 | 1.746 | 0.417 | 1.019 | 3.182
25 | 38.14 | 1.742 | 0.383 | 1.044 | 3.169
26 | 38.14 | 1.782 | 0.382 | 1.009 | 3.173
27 | 38.14 | 1.878 | 0.427 | 1.208 | 3.513
28 | 38.14 | 1.79 | 0.423 | 1.102 | 3.315
29 | 38.31 | 1.568 | 0.364 | 0.944 | 2.876
30 | 38.31 | 1.555 | 0.323 | 1.001 | 2.879
31 | 38.31 | 1.463 | 0.418 | 0.372 | 2.253
Загальний обсяг газу, м3 |  | 75.092 | 17.252 | 51.925 | 144.269
Енергія, МДж |  | 2865.5465 | 658.3558 | 1981.4748 | 5505.3772
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.1605 | 38.1611 | 38.1603 | 38.1605
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9114.4734 | 9114.6298 | 9114.437 | 9114.479
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.6001 | 10.6003 | 10.6001 | 10.6001
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О.
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А. | 2017-06-01
Formulas:
Загальний обсяг газу, м3 = [1]АНАЛІЗ!V5

## 41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-05-01 |  | по | 2017-05-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | [5 empty] | 2 шт
1 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | 11562 | 48.41 | 13.45 | [5 empty] | 0
2 | 89,7917 | 4,9103 | 1,0942 | 0,1195 | 0,1808 | 5,4545E-5 | 0,0461 | 0,0367 | 0,0595 | 0,0069 | 1,7311 | 2,0232 | 0.7511 | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | 11527 | 48.26 | 13.41 | [5 empty] | #REF!
3 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | #REF! | #REF!
4 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | #REF! | #REF!
9 | 89,8675 | 4,8585 | 1,1324 | 0,1219 | 0,1901 | 0,0004 | 0,0501 | 0,0413 | 0,0655 | 0,0055 | 1,6872 | 1,9796 | 0.7511 | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | 11547 | 48.35 | 13.43 | [5 empty] | #REF! | #REF!
10 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | #REF! | #REF!
11 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 |  | 0
12 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8236 | 34.48 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0
15 | 89,6991 | 4,9817 | 1,1036 | 0,1199 | 0,1831 | 1,5000E-5 | 0,0483 | 0,0392 | 0,0618 | 0,0054 | 1,7204 | 2,0374 | 0.752 | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | 11531 | 48.28 | 13.41 | -9.6 | -9.6 |  |  |  | #REF! | #REF!
16 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [7 empty] | відсут | 0
18 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | #REF! | #REF!
19 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8230 | 34.46 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 0
22 | 89,6413 | 4,9734 | 1,1286 | 0,1222 | 0,1877 | 0,0001 | 0,0464 | 0,0386 | 0,0581 | 0,0068 | 1,7571 | 2,0397 | 0.7524 | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | 11526 | 48.26 | 13.4 | [5 empty] | #REF! | #REF!
23 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | #REF! | #REF!
25 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | #REF! | #REF!
28 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.57 | 9110 | 38.14 | 10.59
29 | 89,5109 | 4,9236 | 1,2446 | 0,1378 | 0,2276 | 9,6668E-5 | 0,0591 | 0,0516 | 0,0816 | 0,0085 | 1,7579 | 1,9967 | 0.7553 | 8267 | 34.61 | 9.61 | 9151 | 38.31 | 10.64 | 11556 | 48.38 | 13.44
30 | [13 empty] | 8267 | 34.61 | 9.61 | 9151 | 38.31 | 10.64
31 | [13 empty] | 8267 | 34.61 | 9.61 | 9151 | 38.31 | 10.64 | [8 empty] | 0
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.57 | 9114 | 38.16 | 10.6
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[14 empty] | 8233 | 34.47 | 9.57 | 9115 | 38.16 | 10.6
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-06-01
[18 empty] | дата відбору |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-09 |  | 2017-05-15 |  | 2017-05-22 |  | 2017-05-29
[18 empty] | Місце відбору |  | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в
[18 empty] | Хоцьки |  | -11.7 | -10.9 | -15.9 | -15.5 | -12.8 | -13.7 | -14.1 | -14.4 | -5.9 | -6
[18 empty] | ПХмельницький |  | -10.9 | -9.8 | -14.7 | -15.2 | -11 | -10.5 | -10.2 | -13.4 | -7.6 | -6.9
[18 empty] | Ничипорівка |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | -12.8 | -13.2 | -11.7 | -11.9 | -4.3 | -3.3
[18 empty] | Згурівка |  | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | -9 | -8.4 | -12.8 | -15.5 | 1.5 | -1.3
[18 empty] | Вікторія |  | -15.4 | -18 | -15.4 | -18 | -9.6 | -9.6 | -11 | -12.9 | -5.6 | -7.3
[18 empty] | 0 |  | пуск цеху 03.05.17 турб 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | зупинка кс2 30.05.17
[18 empty] | КС Глушківська |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | -5.8 | -4.7 | -5.2 | 0 | -7.2 | -7.5

## д41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 38.16 | 9114 | 10.6
| Вікторія | 38.16 | 9114 | 10.6
| Майорщина | 38.16 | 9114 | 10.6
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41 |  | 38.16 | 9114 | 10.6
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата
Formulas:
дата = [1]АНАЛІЗ!V5