## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855 (л)
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. |  |  | ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472
2 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472
3 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472
4 | 88.6439 | 5.9637 | 2.188 | 0.2296 | 0.4044 | 0.0026 | 0.0782 | 0.071 | 0.0922 | 0.0004 | 0.8092 | 1.5168 | 0.7681 | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -8.2
5 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
6 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
7 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
8 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
9 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
10 | [13 empty] | 8627.1139 | 36.12 | 10.0333 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028
11 | 87.9478 | 6.3463 | 2.144 | 0.2393 | 0.4557 | 0.0034 | 0.1054 | 0.0983 | 0.1004 | 0.0003 | 0.7832 | 1.7759 | 0.7753 | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -8.3
12 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361
13 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361
14 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361
15 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361
16 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361
17 | 90.3171 | 5.1832 | 1.5916 | 0.1688 | 0.3269 | 0.0029 | 0.0721 | 0.0697 | 0.0922 | 0.0006 | 0.8871 | 1.2878 | 0.7516 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -8.4
18 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
19 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
20 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
21 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
22 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
23 | [13 empty] | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306
24 | 88.3426 | 5.7429 | 2.4442 | 0.2167 | 0.4591 | 0.0028 | 0.0901 | 0.0879 | 0.113 | 0.0004 | 1.1779 | 1.3224 | 0.7714 | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -8 |  | 0,0025 | 0.0031 | 0,000
25 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
26 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
27 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
28 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
29 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
30 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
31 | [13 empty] | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8579.9896 | 35.9227 | 9.9785 | 9495.0321 | 39.7538 | 11.0427
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 (л) |  | 9495.0321 | 39.7538 | 11.0427
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9492.8825 | 39.7448 | 11.0402
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9495.0799 | 39.754 | 11.0428
Полтавська | Бречківка ДКК | 9494.8649 | 39.7531 | 11.0425
Полтавська | Мачухи ДКК | 9493.9573 | 39.7493 | 11.0415
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9512.3962 | 39.8265 | 11.0629
Полтавська | Полтава-1, місто | 9494.029 | 39.7496 | 11.0416
Полтавська | Стасі ДКК | 9494.0768 | 39.7498 | 11.0416
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9522.4994 | 39.8688 | 11.0747
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата