## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 231
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз",
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ | [5 empty] | ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Маршрут № 231
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29. 12. 2020 р. | [9 empty] | по газопроводу "ТОРЖОК-ДОЛИНА" | [10 empty] | за період з |  | 2017-05-01 |  | по | 2017-05-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9108 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9108 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 0
3 | 89.762 | 5.134 | 1.107 | 0.117 | 0.179 | 0.004 | 0.052 | 0.04 | 0.029 | 0.006 | 1.409 | 2.161 | 0.7517 | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | 11554 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9127 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0
10 | 89.731 | 4.949 | 1.118 | 0.12 | 0.188 | 0.004 | 0.058 | 0.045 | 0.032 | 0.006 | 1.698 | 2.051 | 0.7514 | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | 11529 | 48.27 | 13.41 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9106 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 0
16 | 89.78 | 5.015 | 1.157 | 0.128 | 0.202 | 0.004 | 0.059 | 0.046 | 0.048 | 0.006 | 1.545 | 2.01 | 0.7519 | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | 11573 | 48.46 | 13.46 |  |  |  |  | не вияв | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9143 | 38.29 | 10.64 | [8 empty] | 0
23 | 89.973 | 5.02 | 1.087 | 0.12 | 0.184 | 0.004 | 0.053 | 0.041 | 0.042 | 0.006 | 1.45 | 2.02 | 0.7499 | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | 11574 | 48.46 | 13.46 |  |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8245 | 34.52 | 9.59 | 9132 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0
30 | 90.086 | 5.035 | 1.094 | 0.121 | 0.187 | 0.004 | 0.054 | 0.042 | 0.043 | 0.006 | 1.315 | 2.013 | 0.7495 | 8260 | 34.58 | 9.61 | 9148 | 38.31 | 10.64 | 11597 | 48.56 | 13.49 | [5 empty] | 100
31 | [13 empty] | 8260 | 34.58 | 9.61 | 9148 | 38.31 | 10.64 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.9352 | 34.4945 | 9.5811 | 9126.7209 | 38.2147 | 10.6154
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.06.2017р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Технік-лаборант 1 кат. Пилькевич І. Ф. 01.06.2017р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Інженер з метрології 1 кат. Корнійчук Ю. А. 01.06.2017р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС Першотравневе | 38.2 | 9123 | 10.61
| ГРС Овруч | 38.21 | 9125 | 10.61
| ГРС Ігнатпіль | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРС Нові-Велідники | 38.21 | 9127 | 10.61
| ГРС Ходаки | 38.21 | 9127 | 10.61
| ГРС Коростень | 38.21 | 9126 | 10.61
| ГРС Десятини | 38.22 | 9129 | 10.62
| ГРС Симаківка | 38.2 | 9125 | 10.61
| ГРС Куліші | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРС Ємільчине | 38.2 | 9125 | 10.61
| ГРС Симони | 38.23 | 9130 | 10.62
| ГРС Лугіни | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРС Бучмани | 38.2 | 9125 | 10.61
| ГРС Олевськ | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРСНовоград-Волинський | 38.2 | 9125 | 10.61
| ГРС Городниця | 38.21 | 9126 | 10.61
| ГРС Чижівка | 38.2 | 9125 | 10.61
| ТОВ "Церсаніт-Інвест" | 38.22 | 9130 | 10.62
| ТОВ "Трансгаз" | 38.23 | 9130 | 10.62
Хмельницька область | ГРС Манятин | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРС Міньківці | 38.2 | 9124 | 10.61
| ГРС Корчик | 38.21 | 9125 | 10.61
| ГРС Михайлючка | 38.2 | 9124 | 10.61
Рівненська область | ГРС Корець | 38.2 | 9124 | 10.61
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 231 |  | 38.21 | 9127 | 10.62
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.06.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Технік-лаборант 1 категорії Пилькевич І. Ф. 01.06.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії Корнійчук Ю. А. 01.06. 2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата