## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 138
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС Сніжків
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [11 empty] | Маршрут № 138
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Сніжків | [10 empty] | за період з |  | 2017-05-01 |  | по | 2017-05-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | [8 empty] | 0
3 | 89.9107 | 5.0458 | 1.297 | 0.1524 | 0.2239 | 0.0043 | 0.0573 | 0.0422 | 0.1163 | 0.0013 | 0.339 | 2.8096 | 0.76 | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | 11628.6664 | 48.6869 | 13.5241 | 7.8 | 3 |  |  |  | 99.9998
4 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8341.9558 | 34.9261 | 9.7017 | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431 | [8 empty] | 0
10 | 89.6957 | 4.8499 | 0.9428 | 0.1087 | 0.155 | 0.0047 | 0.0432 | 0.0319 | 0.1278 | 0.0009 | 0.3228 | 3.7168 | 0.763 | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | 11399.8998 | 47.7291 | 13.2581 | 9 | 3.7 |  |  |  | 100.0002
11 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8191.459 | 34.296 | 9.5267 | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524 | [8 empty] | 0
17 | 89.5693 | 4.9171 | 0.9499 | 0.1104 | 0.1577 | 0.0048 | 0.0444 | 0.0327 | 0.1278 | 0.0011 | 0.3234 | 3.7614 | 0.7641 | 8194.3251 | 34.308 | 9.53 | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558 | 11395.099 | 47.709 | 13.2525 | 8.3 | 5.6 | 1.83 | 0.85 | відс | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8194.3251 | 34.308 | 9.53 | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8194.3251 | 34.308 | 9.53 | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8194.3251 | 34.308 | 9.53 | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8185.7028 | 34.2719 | 9.52 | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558 | [8 empty] | 0
22 | 89.7619 | 4.8281 | 0.9353 | 0.1084 | 0.1552 | 0.0047 | 0.0433 | 0.0318 | 0.1215 | 0.001 | 0.3187 | 3.6902 | 0.7623 | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | 11403.0765 | 47.7424 | 13.2618 | 0.5 | -3 |  |  |  | 100.0001
23 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8189.6915 | 34.2886 | 9.5246 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8334.4083 | 34.8945 | 9.6929 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8334.4083 | 34.8945 | 9.6929 | 9071.63 | 37.9811 | 10.5503 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.5025 | 34.4595 | 9.5721 | 9110.275 | 38.1429 | 10.5952
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.05.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 31.05.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## розрахунок
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 138
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Харківська область | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
ГРС Сніжків
1 | 38.66 | 7636.07 | 7636.07
2 | 38.66 | 12496.84 | 12496.84
3 | 38.6753 | 7001.88 | 7001.88
4 | 38.6753 | 6506.62 | 6506.62
5 | 38.6753 | 7498.28 | 7498.28
6 | 38.6753 | 8478.87 | 8478.87
7 | 38.6753 | 6826.57 | 6826.57
8 | 38.6753 | 6988.16 | 6988.16
9 | 38.6753 | 9025.41 | 9025.41
10 | 37.9887 | 11184.75 | 11184.75
11 | 37.9887 | 13880.08 | 13880.08
12 | 37.9887 | 19500.55 | 19500.55
13 | 37.9887 | 23193.6 | 23193.6
14 | 37.9887 | 18282.5 | 18282.5
15 | 37.9887 | 12948.22 | 12948.22
16 | 37.9887 | 8246.7 | 8246.7
17 | 38.0009 | 11053.61 | 11053.61
18 | 38.0009 | 15051.85 | 15051.85
19 | 38.0009 | 16234.86 | 16234.86
20 | 38.0009 | 15569.85 | 15569.85
21 | 38.0009 | 13562.96 | 13562.96
22 | 37.9811 | 9830.53 | 9830.53
23 | 37.9811 | 8309.76 | 8309.76
24 | 37.9811 | 6966.4 | 6966.4
25 | 37.9811 | 6391.82 | 6391.82
26 | 37.9811 | 7114.46 | 7114.46
27 | 37.9811 | 7082.24 | 7082.24
28 | 37.9811 | 6069.8 | 6069.8
29 | 37.9811 | 6637.92 | 6637.92
30 | 37.9811 | 6596.6 | 6596.6
31 | 37.9811 | 6596.6 | 6596.6
Загальний обсяг газу, м3 |  | 322764.36 | 322764.36
Енергія, МДж |  | 12311168.3942 | 12311168.3942
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.1429 | 38.1429
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9110.275 | 9110.275
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5952 | 10.5952

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Сніжків | 38.1429 | 9110.275 | 10.5952
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 138 |  | 38.1429 | 9110.275 | 10.5952
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.05.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Корж Л.М. |  | 2017-05-31
підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище |  |  | підпис | дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne