## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 209
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 209
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу " ДАШАВА - МІНСЬК " | [10 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
7 | 95.1777 | 2.6208 | 0.829 | 0.1299 | 0.1338 | 0.0016 | 0.0294 | 0.0219 | 0.0336 | 0.0043 | 0.7437 | 0.2743 | 0.7071 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
14 | 94.4295 | 2.9366 | 0.805 | 0.1183 | 0.1358 | 0.0017 | 0.032 | 0.0241 | 0.0336 | 0.0044 | 0.8994 | 0.5797 | 0.713 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
21 | 93.1352 | 3.4502 | 0.9042 | 0.1157 | 0.1519 | 0.0024 | 0.0371 | 0.0284 | 0.0366 | 0.0043 | 1.1603 | 0.9736 | 0.7236 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
28 | 94.2755 | 2.9423 | 0.8263 | 0.1152 | 0.1375 | 0.002 | 0.034 | 0.0263 | 0.0364 | 0.0057 | 0.9621 | 0.6367 | 0.7144 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.3122 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.3082 | 38.2017 | 10.6116
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Волинського ЛВУМГ Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ІІ категорії Горобець М.П.
| Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби метрології Солодуха В.С.
| Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Волинська область | ГРС Горохів | 38.2012 | 9124.1883 | 10.6114
| ГРС Терешківці | 38.2036 | 9124.7806 | 10.6121
| ГРС Сенкевичівка | 38.2012 | 9124.2002 | 10.6114
| ГРС Туріськ | 38.2011 | 9124.1802 | 10.6114
| ГРС Туропін | 38.1997 | 9123.8373 | 10.611
| ГРС Охнівка | 38.2075 | 9125.6963 | 10.6132
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 209 |  | 38.2017 | 9124.3082 | 10.6116
Начальник Волинського ЛВУМГ |  |  | Цьома Ю.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік ІІ категорії |  |  | Горобець М.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби метрології |  |  | Солодуха В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата