## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз" Волинська обл. від ГРС - Локачі
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина ІІ,ІІІ |  |  |  |  | за період з 01 лютого по 28 лютого 2017 року. | [7 empty] | Точка відбору ГРС - Локачі |  |  |  |  | Маршрут № 214
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | 4,6- |  |  |  |  | 34.134 | 0
2 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | 4,6- |  |  |  |  | 31.827 | 0
3 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | 5,1- |  |  |  |  | 29.998 | 0
4 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 32.228 | 0
5 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 32.973 | 0
6 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9103 | 38.11 | 10.59 |  |  |  | 5,5- |  |  |  |  | 33.849 | 0
7 | 94.5175 | 2.8828 | 0.7999 | 0.1192 | 0.1387 | 0.0018 | 0.0346 | 0.0265 | 0.0393 | 0.0046 | 0.8855 | 0.5496 | 0.7125 | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 | 11854 | 49.63 | 13.79 | 6,8- |  |  |  |  | 38.964 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 |  |  |  | 7,0- |  |  |  |  | 41.419 | 0
9 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 |  |  |  | 4,5- |  |  |  |  | 40.435 | 0
10 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 |  |  |  | 7,6- |  |  |  |  | 39.878 | 0
11 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 40.014 | 0
12 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 39.224 | 0
13 | [13 empty] | 8225 | 34.44 | 9.57 | 9117 | 38.17 | 10.6 |  |  |  | 7,7- |  |  |  |  | 38.813 | 0
14 | 94.6809 | 2.7937 | 0.7629 | 0.1149 | 0.1344 | 0.0017 | 0.0342 | 0.026 | 0.0388 | 0.0053 | 0.8745 | 0.5327 | 0.7111 | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11852 | 49.62 | 13.78 | 8,1- |  |  |  |  | 37.875 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | 7,8- |  |  |  |  | 35.65 | 0
16 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | 7,6- |  |  |  |  | 33.546 | 0
17 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | 7,9- |  |  |  |  | 28.814 | 0
18 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 27.808 | 0
19 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 | [8 empty] | 26.576 | 0
20 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9107 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | 7,7- |  |  |  |  | 26.432 | 0
21 | 95.3883 | 2.4182 | 0.7238 | 0.1081 | 0.1177 | 0.0016 | 0.0268 | 0.0193 | 0.0239 | 0.0044 | 0.7996 | 0.3684 | 0.705 | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 | 11874 | 49.71 | 13.81 | 8,6- |  | не вияв | не вияв | не вияв | 27.619 | 100.0001
22 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,9- |  |  |  |  | 26.487 | 0
23 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,8- |  |  |  |  | 25.056 | 0
24 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,3- |  |  |  |  | 24.488 | 0
25 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 28.781 | 0
26 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 27.487 | 0
27 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,1- |  |  |  |  | 24.04 | 0
28 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.53 | 9084 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,7- |  |  |  |  | 20.071 | 0
29 | [28 empty] | 0
30 | [28 empty] | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8212.2261 | 34.3829 | 9.5517 | 9103.998 | 38.1153 | 10.5863 | [6 empty] | Всього |  | 894.239
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.