## 5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз
Бердичівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 5
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р. | [11 empty] | по газопроводу КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2 | [8 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-01-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
6 | 89.5374 | 5.0204 | 1.076 | 0.1094 | 0.1637 | 0.0036 | 0.0422 | 0.0359 | 0.0453 | 0.0075 | 1.6494 | 2.3093 | 0.7536 | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | 11483 | 48.081 | 13.36 | -17.5 | -13 |  |  |  | 100.0001
7 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8200 | 34.335 | 9.54 | 9083 | 38.0312 | 10.56 | [8 empty] | 0
13 | 89.5758 | 5.0608 | 1.0809 | 0.111 | 0.1668 | 0.0058 | 0.0408 | 0.0335 | 0.0321 | 0.007 | 1.6373 | 2.2484 | 0.7527 | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | 11497 | 48.1391 | 13.37 | -15.6 | -12.2 |  |  |  | 100.0002
14 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [5 empty] | ˂0,02 | ˂0,006 | відс. | 0
16 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8206 | 34.3576 | 9.54 | 9089 | 38.0564 | 10.57 | [8 empty] | 0
20 | 89.5319 | 5.1147 | 1.0729 | 0.1104 | 0.1674 | 0.0091 | 0.0422 | 0.0352 | 0.029 | 0.0072 | 1.671 | 2.209 | 0.7527 | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | 11502 | 48.1589 | 13.38 | -16.6 | -14.1 |  |  |  | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8209 | 34.372 | 9.55 | 9093 | 38.0719 | 10.58 | [8 empty] | 0
27 | 89.794 | 4.9572 | 1.0391 | 0.1124 | 0.1671 | 0.0028 | 0.0473 | 0.0392 | 0.0533 | 0.008 | 1.6976 | 2.0818 | 0.7509 | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | 11520 | 48.2339 | 13.4 | -15.9 | -15.1 |  |  |  | 99.9998
28 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.2615 | 34.3597 | 9.544 | 9089.7898 | 38.059 | 10.5731
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток 1 до маршруту 5
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | Садки - КС 2 Бердичів, 56ZOPZНІ2006001Z | 38.059 | 9090.2294 | 10.5719
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 5 |  | 38.059 | 9090.2294 | 10.5719
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-04-03
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-04-03
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-04-03
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1