## 44
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 44
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 44
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" відвод до м. Черкаси | [12 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53 | 11440 | 47.9 | 13.3
2 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53
3 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53
4 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53
5 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.53
6 | 89,3421 | 5,0773 | 1,0623 | 0,1123 | 0,1695 | 1,6666E-5 | 0,0426 | 0,0343 | 0,0593 | 0,0065 | 1,5316 | 2,5621 | 0,7566 | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11450 | 47.94 | 13.32 | -11 | -10.5
7 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
8 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
9 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
10 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
11 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
12 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9074 | 37.99 | 10.55
13 | 89,4039 | 5,1228 | 1,0631 | 0,1131 | 0,1703 | 0,0002 | 0,0435 | 0,0349 | 0,0569 | 0,0041 | 1,5494 | 2,4379 | 0,7554 | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57 | 11474 | 48.04 | 13.34
14 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [7 empty] | відсут
15 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
16 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57
17 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57
18 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57
19 | [13 empty] | 8208 | 34.36 | 9.55 | 9087 | 38.05 | 10.57
20 | 89,3738 | 5,0835 | 1,0517 | 0,1124 | 0,1671 | 3,3077E-5 | 0,0423 | 0,0331 | 0,0487 | 0,0096 | 1,6518 | 2,4259 | 0,7551 | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55 | 11455 | 47.96 | 13.32
21 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
22 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
23 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
24 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
25 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
26 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9070 | 37.97 | 10.55
27 | 89,5009 | 5,0409 | 1,0829 | 0,1156 | 0,1727 | 4,1044E-5 | 0,0433 | 0,0344 | 0,0545 | 0,0050 | 1,6107 | 2,3389 | 0.7544 | 8208 | 34.3655 | 9.55 | 9087 | 38.0471 | 10.57 | 11483 | 48.0759 | 13.35
28 | [13 empty] | 8208 | 34.3655 | 9.55 | 9087 | 38.0471 | 10.57
29 | [13 empty] | 8208 | 34.3655 | 9.55 | 9087 | 38.0471 | 10.57
30 | [13 empty] | 8208 | 34.3655 | 9.55 | 9087 | 38.0471 | 10.57
31 | [13 empty] | 8208 | 34.3655 | 9.55 | 9087 | 38.0471 | 10.57
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8196.8339 | 34.3191 | 9.534 | 9075.0333 | 37.9956 | 10.554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[14 empty] | 8197.1613 | 34.3206 | 9.5345 | 9075.3871 | 37.997 | 10.5545
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. 03.04.2017р
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби метрології Калитюк ОА.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## д44
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Пер.-Хмельницький | 37.996 | 9075.1771 | 10.5544
| Циблі | 37.9949 | 9074.9325 | 10.5541
| Соснова | 37.9954 | 9075.0392 | 10.5543
| Помоклі | 37.9958 | 9075.1477 | 10.5544
| Дівички | 37.9954 | 9075.0428 | 10.5543
| Хоцьки | 37.9958 | 9075.1386 | 10.5544
| АГНКС Переяслав-Хмельницький | 37.9978 | 9075.6254 | 10.555
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 44 |  | 37.9956 | 9075.0928 | 10.5543
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 3.04.2017р
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата