## №800.С
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №800 | [14 empty] | Маршрут№800
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" та ПАТ "Хмельницькгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.03.2017р. по 31.03.2017р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | 96.356 | 2.056 | 0.631 | 0.1 | 0.099 | 0.005 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.551 | 0.15 | 0.6969 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9072 | 37.99 | 10.5528 | 11927 | 49.94 | 13.8722 | -20.5 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5786 | 11
2 | 96.259 | 2.126 | 0.657 | 0.103 | 0.1 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.534 | 0.167 | 0.6976 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9081 | 38.02 | 10.5611 | 11932 | 49.96 | 13.8778 | -19.2 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5792 | 12
3 | 96.346 | 2.094 | 0.642 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.514 | 0.154 | 0.6969 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -19.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5786 | 12
4 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | [9 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | [9 empty] | 0
6 | 96.037 | 2.187 | 0.675 | 0.106 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.672 | 0.162 | 0.699 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5804 | 12
7 | 96.075 | 2.213 | 0.682 | 0.108 | 0.104 | 0.002 | 0.024 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.159 | 0.596 | 0.699 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9089 | 38.06 | 10.5722 | 11931 | 49.96 | 13.8778 | -19.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5803 | 12
8 | [13 empty] | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9089 | 38.06 | 10.5722 | [9 empty] | 0
9 | 95.949 | 2.196 | 0.68 | 0.105 | 0.103 | 0.002 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.01 | 0.74 | 0.162 | 0.6996 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11907 | 49.86 | 13.85 | -19.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5809 | 13
10 | 95.902 | 2.258 | 0.699 | 0.108 | 0.105 | 0 | 0.023 | 0.012 | 0.015 | 0.004 | 0.705 | 0.169 | 0.7 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.04 | 10.5667 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5812 | 13
11 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.04 | 10.5667 | [9 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.04 | 10.5667 | [9 empty] | 0
13 | 95.857 | 2.296 | 0.717 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.674 | 0.17 | 0.7009 | 8204 | 34.35 | 9.5417 | 9097 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.94 | 13.8722 | -19.7 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5819 | 13
14 | 95.939 | 2.296 | 0.712 | 0.113 | 0.109 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.608 | 0.168 | 0.7 | 8204 | 34.35 | 9.5417 | 9098 | 38.09 | 10.5806 | 11934 | 49.97 | 13.8806 | -20 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5812 | 13
15 | 95.879 | 2.371 | 0.743 | 0.118 | 0.119 | 0.004 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.543 | 0.169 | 0.7009 | 8222 | 34.42 | 9.5611 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11951 | 50.04 | 13.9 | -20.3 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5819 | 13
16 | 95.986 | 2.311 | 0.728 | 0.117 | 0.11 | 0 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.006 | 0.522 | 0.167 | 0.7001 | 8217 | 34.4 | 9.5556 | 9111 | 38.15 | 10.5972 | 11950 | 50.04 | 13.9 | -19.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5813 | 13
17 | 95.943 | 2.316 | 0.715 | 0.115 | 0.113 | 0 | 0.023 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.571 | 0.168 | 0.7004 | 8213 | 34.38 | 9.55 | 9106 | 38.13 | 10.5917 | 11942 | 50.01 | 13.8917 | -20.7 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5815 | 13
18 | [13 empty] | 8213 | 34.38 | 9.55 | 9106 | 38.13 | 10.5917 | [9 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8213 | 34.38 | 9.55 | 9106 | 38.13 | 10.5917 | [9 empty] | 0
20 | 95.702 | 2.459 | 0.77 | 0.121 | 0.119 | 0.003 | 0.02 | 0.017 | 0.013 | 0.003 | 0.597 | 0.176 | 0.7021 | 8227 | 34.44 | 9.5667 | 9122 | 38.2 | 10.6111 | 11948 | 50.03 | 13.8972 | -20.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5829 | 13
21 | 95.749 | 2.38 | 0.748 | 0.12 | 0.116 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.652 | 0.165 | 0.7017 | 8215 | 34.4 | 9.5556 | 9109 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.98 | 13.8833 | -20.6 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5826 | 13
22 | 95.879 | 2.304 | 0.719 | 0.115 | 0.113 | 0.002 | 0.02 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.653 | 0.159 | 0.7004 | 8204 | 34.35 | 9.5417 | 9097 | 38.09 | 10.5806 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5816 | 13
23 | 95.867 | 2.302 | 0.719 | 0.114 | 0.112 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.671 | 0.157 | 0.7004 | 8201 | 34.34 | 9.5389 | 9094 | 38.08 | 10.5778 | 11927 | 49.94 | 13.8722 | -20.3 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5815 | 13
24 | 95.807 | 2.298 | 0.723 | 0.114 | 0.113 | 0.002 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.01 | 0.726 | 0.159 | 0.7008 | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9091 | 38.07 | 10.575 | 11919 | 49.91 | 13.8639 | -20.7 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5819 | 12
25 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9091 | 38.07 | 10.575 | [9 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9091 | 38.07 | 10.575 | [9 empty] | 0
27 | 95.427 | 2.639 | 0.837 | 0.143 | 0.143 | 0.003 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.547 | 0.195 | 0.705 | 8260 | 34.58 | 9.6056 | 9157 | 38.34 | 10.65 | 11969 | 50.12 | 13.9222 | -20.4 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5853 | 14
28 | 95.725 | 2.484 | 0.781 | 0.127 | 0.122 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.523 | 0.178 | 0.7023 | 8237 | 34.49 | 9.5806 | 9133 | 38.25 | 10.625 | 11961 | 50.09 | 13.9139 | -20.8 |  | відсутн | відсутн | відсутн |  | 100 |  |  |  | 0.5831 | 14
29 | 95.637 | 2.509 | 0.794 | 0.129 | 0.125 | 0.002 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.562 | 0.18 | 0.703 | 8239 | 34.5 | 9.5833 | 9135 | 38.25 | 10.625 | 11957 | 50.07 | 13.9083 | -207 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5837 | 14
30 | 95.532 | 2.612 | 0.824 | 0.134 | 0.13 | 0.001 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.005 | 0.515 | 0.193 | 0.704 | 8254 | 34.56 | 9.6 | 9150 | 38.32 | 10.6444 | 11970 | 50.12 | 13.9222 | -20.8 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5845 | 14
31 | 95.379 | 2.672 | 0.847 | 0.134 | 0.129 | 0.001 | 0.025 | 0.017 | 0.017 | 0.008 | 0.573 | 0.198 | 0.705 | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | 11965 | 50.1 | 13.9167 | -20.9 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0.5854 | 14
0
0
Рівень одиризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.6452 | 34.3635 | 9.5454 | 9101.2017 | 38.1049 | 10.5847 | [8 empty] | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Суходіл
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.04.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.04.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## розрахунок №800 (hidden)
Розрахунок до паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 800
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Обсяг газу переданого за добу, м3 | [7 empty] | Загальний обсяг газу, м3
|  | Тернопільська область | Хмельницька область
|  | ГРС Суходіл | ГРС Чемерівці | ГРС Лісоводи | ГРС Левада | ГРС Віньківці | ГРС Н.Ушиця | ГРС Деражня | ГРС Дашківці
1 | 37.99 | 40533.6211 | 62037.4102 | 69051.9531 | 18010.4258 | 43055.2539 | 44378.5742 | 68599.9375 | 6070.896 | 351738.0718
2 | 38.02 | 36548.4492 | 74168.1797 | 68608.3594 | 17038.6387 | 39799.0156 | 40933.75 | 63600.6289 | 5599.0239 | 346296.0454
3 | 38.01 | 38274.8008 | 57482.2852 | 71874.2891 | 17306.8086 | 40725.9023 | 42071.6016 | 65881.0391 | 5769.6152 | 339386.3418
4 | 38.01 | 38500.8281 | 53214.7227 | 72046.7344 | 17349.7422 | 41124.7109 | 41868.2031 | 65695.3594 | 5770.1411 | 335570.4419
5 | 38.01 | 38071.5469 | 70720.6719 | 66528.1562 | 16431.2812 | 39729.9258 | 40878.3984 | 60994.1367 | 5496.8218 | 338850.939
6 | 38.01 | 34378.6328 | 55665.4883 | 62540.7773 | 15416.8965 | 37821.0898 | 38637.5156 | 58253.2109 | 5236.1582 | 307949.7695
7 | 38.06 | 31325.0391 | 66855.5156 | 54342.8438 | 14211.9482 | 35589.1602 | 36315.7109 | 55722.7031 | 4922.7461 | 299285.667
8 | 38.06 | 33721.7344 | 48351.5703 | 60954.6758 | 15025.3389 | 34765.7461 | 35954.2891 | 54429.8164 | 4955.0532 | 288158.2241
9 | 38 | 36054.3633 | 72260.8672 | 66144.2578 | 15798.0303 | 37765.5547 | 39769.875 | 58432.6016 | 5425.2109 | 331650.7607
10 | 38.04 | 37822.7148 | 59783.7031 | 70122.4219 | 16760.6719 | 40830.5469 | 42325.1055 | 64003.0898 | 5735.0708 | 337383.3247
11 | 38.04 | 42447.6133 | 64859.9453 | 78666.4531 | 18070.1992 | 42539.9297 | 44492.0234 | 66689.2969 | 5991.04 | 363756.501
12 | 38.04 | 46284.6953 | 79796 | 84252.3828 | 18709.8848 | 43944.6836 | 47136.4219 | 69142.1406 | 6287.0718 | 395553.2808
13 | 38.09 | 43030.418 | 63270.1289 | 79607.4453 | 17982.623 | 43151.082 | 46229.7383 | 67751.2422 | 5964.126 | 366986.8037
14 | 38.09 | 41938.0781 | 61794.9414 | 77209.5938 | 17667.5664 | 40460.1641 | 42969.875 | 64013.8281 | 5613.4312 | 351667.478
15 | 38.17 | 40309.4375 | 58141.7852 | 72732.0938 | 16833.0781 | 38498.9141 | 40690.8633 | 61104.4336 | 5247.9492 | 333558.5547
16 | 38.15 | 42928.2891 | 68401.3516 | 78743.2578 | 18081.7441 | 42119.0469 | 44024.2148 | 66603.0469 | 5948.8618 | 366849.813
17 | 38.13 | 40885.2891 | 78368.5547 | 84699.8594 | 18224.5723 | 40091.9688 | 43033.3047 | 65489.125 | 5613.9888 | 376406.6626
18 | 38.13 | 42648.6445 | 60446.4609 | 86908.3359 | 18334.1074 | 42920.1289 | 44877.0898 | 69373.0781 | 6237.3779 | 371745.2236
19 | 38.13 | 46191.8867 | 81837.8047 | 94141.1172 | 19456.5195 | 45245.5352 | 48340.2812 | 73644.4062 | 6482.6992 | 415340.25
20 | 38.2 | 43497.9766 | 64139.5703 | 86901.9766 | 18901.1055 | 42260.1328 | 45161.1406 | 67907 | 6099.7358 | 374868.6382
21 | 38.15 | 36173.457 | 63960.7734 | 75277.9141 | 16204.3115 | 37272.957 | 40331.1211 | 59695.9805 | 5246.4941 | 334163.0088
22 | 38.09 | 28631.0312 | 55461.5508 | 59927.2344 | 13454.916 | 30424.2012 | 31890.2812 | 48290.7422 | 4270.2939 | 272350.251
23 | 38.08 | 32369.707 | 64559.3828 | 68176.0078 | 14732.5801 | 33013.0039 | 32657.4082 | 52318.3906 | 4677.4912 | 302503.9717
24 | 38.07 | 34184.418 | 60157.1875 | 69244.8047 | 15369.2275 | 33667.5938 | 33278.0156 | 54147.2617 | 4858.3511 | 304906.8599
25 | 38.07 | 32878.6953 | 54852.9375 | 68233.0469 | 14520.1016 | 33171.5234 | 32999.5039 | 53966.7734 | 4725.896 | 295348.478
26 | 38.07 | 39552.4805 | 80314.5469 | 73462.7812 | 17318.1504 | 40499.5312 | 41937.7891 | 64936.2109 | 5802.6338 | 363824.124
27 | 38.34 | 36199.7227 | 77275.5703 | 75476.8047 | 16028.2861 | 38608.2617 | 39972.6602 | 61840.6289 | 5357.1421 | 350759.0767
28 | 38.25 | 29571.9531 | 64521.0977 | 54645.4414 | 13566.8867 | 32036.3184 | 32720.0977 | 51376.7773 | 4382.6758 | 282821.248
29 | 38.25 | 23971.1797 | 51632.2539 | 43488.5391 | 11546.7451 | 26446.7793 | 26987.1699 | 45019.7969 | 3641.585 | 232734.0488
30 | 38.32 | 26907.4141 | 61171.5898 | 65581.0625 | 13070.1572 | 30201.041 | 30943.1133 | 50625.3555 | 4122.7598 | 282622.4932
31 | 38.33 | 23204.2969 | 54644.1992 | 53887.5664 | 11532.7148 | 27136.7383 | 27848.0488 | 46561.9023 | 3825.5891 | 248641.0559
Загальний обсяг газу, м3 |  | 1139038.4141 | 1990148.0469 | 2193478.1875 | 502955.2598 | 1174916.4414 | 1221653.1855 | 1876109.9414 | 165377.9309 | 10263677.4075
Енергія, МДж |  | 43400762.8978 | 75843205.8613 | 83587909.663 | 19164707.1949 | 44768462.5767 | 46549535.6987 | 71489089.4964 | 6301410.2577 | 391105083.6464
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.103 | 38.1093 | 38.1075 | 38.1042 | 38.1035 | 38.1037 | 38.105 | 38.1031 | 38.1057
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9100.7416 | 9102.2569 | 9101.8136 | 9101.0317 | 9100.8717 | 9100.9182 | 9101.2129 | 9100.7669 | 9101.4012
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5842 | 10.5859 | 10.5854 | 10.5845 | 10.5843 | 10.5844 | 10.5847 | 10.5842 | 10.5849

## Додаток №800
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №800
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Тернопільська область | ГРС Суходіл | 38.103 | 9100.7416 | 10.5842
Хмельницька область | ГРС Чемерівці | 38.1093 | 9102.2569 | 10.5859
| ГРС Лісоводи | 38.1075 | 9101.8136 | 10.5854
| ГРС Левада | 38.1042 | 9101.0317 | 10.5845
| ГРС Віньківці | 38.1035 | 9100.8717 | 10.5843
| ГРС Н.Ушиця | 38.1037 | 9100.9182 | 10.5844
| ГРС Деражня | 38.105 | 9101.2129 | 10.5847
| ГРС Дашківці | 38.1031 | 9100.7669 | 10.5842
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 800 |  | 38.1049 | 9101.2017 | 10.5847
Начальник Гусятинської ГКС Ільницький Р.О. |  |  |  |  | 1.04.2017р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник лабораторії Тарапата О.І. |  |  |  |  | 1.04.2017р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата