## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8094.7264 | 33.891 | 9.4142 | 8974.6108 | 37.5749 | 10.4375 | 11820.4 | 49.4896 | 13.7471
2 | [13 empty] | 8094.7264 | 33.891 | 9.4142 | 8974.6108 | 37.5749 | 10.4375
3 | [13 empty] | 8094.7264 | 33.891 | 9.4142 | 8974.6108 | 37.5749 | 10.4375
4 | 97.9566 | 0.1197 | 0.0202 | 0.0046 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0295 | 1.799 | 0.0639 | 0.6792 | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241 | 11592 | 48.5335 | 13.4815 | 8.5 | -3.7
5 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
6 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
7 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
8 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
9 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
10 | [13 empty] | 7845.1563 | 32.8461 | 9.1239 | 8705.1449 | 36.4467 | 10.1241
11 | 97.3288 | 0.5083 | 0.1433 | 0.0236 | 0.0162 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0015 | 0.001 | 0.0284 | 1.8551 | 0.091 | 0.6842 | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729 | 11606 | 48.5918 | 13.4977 | 9.2 | -2.8
12 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
13 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
14 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
15 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
16 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
17 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
18 | [13 empty] | 7884.6137 | 33.0113 | 9.1698 | 8747.134 | 36.6225 | 10.1729
19 | 96.6876 | 1.309 | 0.4747 | 0.0822 | 0.1202 | 0.0006 | 0.031 | 0.0223 | 0.0154 | 0.0042 | 1.0433 | 0.2095 | 0.6944 | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189 | 11798.8 | 49.3991 | 13.722 | -6.4 | 17.6 | 9.8e-05 | 0.0002 | 0,000
20 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
21 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
22 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
23 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
24 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
25 | [13 empty] | 8080.0374 | 33.8295 | 9.3971 | 8958.6559 | 37.5081 | 10.4189
26 | 97.157 | 0.6665 | 0.1893 | 0.0292 | 0.0237 | 0.0003 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0004 | 0.0295 | 1.7932 | 0.1016 | 0.6858 | 7907.7101 | 33.108 | 9.1967 | 8772.0217 | 36.7267 | 10.2019 | 11625.2 | 48.6724 | 13.5201 | -8.1 | 19.6
27 | [13 empty] | 7907.7101 | 33.108 | 9.1967 | 8772.0217 | 36.7267 | 10.2019
28 | [13 empty] | 7907.7101 | 33.108 | 9.1967 | 8772.0217 | 36.7267 | 10.2019
29 | [13 empty] | 7907.7101 | 33.108 | 9.1967 | 8772.0217 | 36.7267 | 10.2019
30 | [13 empty] | 7907.7101 | 33.108 | 9.1967 | 8772.0217 | 36.7267 | 10.2019
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7954.4044 | 33.3035 | 9.251 | 8822.8242 | 36.9394 | 10.2609
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8822.8242 | 36.9394 | 10.2609
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8822.8242 | 36.9394 | 10.2609
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата