## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз
Бердичівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 5
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р. | [11 empty] | по газопроводу КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2 | [8 empty] | за період з |  | 2017-04-01 |  | по | 2017-04-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8212 | 34.3822 | 9.55 | 9096 | 38.0841 | 10.58 | [8 empty] | 0
3 | 89.8428 | 4.8798 | 1.024 | 0.1125 | 0.175 | 0.0043 | 0.046 | 0.0387 | 0.06 | 0.0061 | 1.7914 | 2.0194 | 0.7503 | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | 11517 | 48.22 | 13.39 | -17.8 | -14.2 |  |  |  | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8206 | 34.36 | 9.54 | 9090 | 38.058 | 10.57 | [8 empty] | 0
10 | 89.3176 | 5.1431 | 1.1784 | 0.1242 | 0.2032 | 0.0043 | 0.0507 | 0.0449 | 0.0692 | 0.006 | 1.757 | 2.1013 | 0.7557 | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | 11536 | 48.3012 | 13.42 | -12.9 | -12.5 |  |  |  | 99.9999
11 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [5 empty] | ˂0,006 | ˂0,002 | відс. | 0
14 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8251 | 34.5463 | 9.6 | 9138 | 38.2589 | 10.63 | [8 empty] | 0
18 | 89.7118 | 4.9819 | 1.0979 | 0.1142 | 0.1817 | 0.0041 | 0.0466 | 0.0411 | 0.0664 | 0.0065 | 1.8106 | 1.937 | 0.7513 | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | 11543 | 48.33 | 13.42 | -13.9 | -12.8 |  |  |  | 99.9998
19 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.57 | 9116 | 38.17 | 10.6 | [8 empty] | 0
24 | 89.8296 | 4.9939 | 1.0775 | 0.1126 | 0.1722 | 0.0043 | 0.0454 | 0.0372 | 0.0738 | 0.0096 | 1.7204 | 1.9236 | 0.7505 | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | 11557 | 48.3881 | 13.44 | -13.6 | -12.2 |  |  |  | 100.0001
25 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8236 | 34.4841 | 9.58 | 9123 | 38.1951 | 10.61 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.1175 | 34.38 | 9.5473 | 9095.2913 | 38.0807 | 10.5773
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2017-05-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-05-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток1
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | Садки - БПГВП, 56ZOPZНІ2006001Z | 38.0807 | 9095.4261 | 10.578
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 5 |  | 38.0807 | 9095.4261 | 10.578
В.О.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. | 2017-05-03
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-05-03
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата