## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8513.1128 | 35.6427 | 9.9008 | 9422.8529 | 39.4516 | 10.9588 | 12051.8 | 50.4585 | 14.0163
2 | [13 empty] | 8513.1128 | 35.6427 | 9.9008 | 9422.8529 | 39.4516 | 10.9588
3 | 92.8364 | 3.4196 | 1.4136 | 0.2503 | 0.4362 | 0.0015 | 0.1213 | 0.1058 | 0.1672 | 0.0116 | 0.7609 | 0.4756 | 0.7367 | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536 | 12043.2 | 50.4223 | 14.0062 | 14.6 | 12.3
4 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
5 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
6 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
7 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
8 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
9 | [13 empty] | 8509.2196 | 35.6264 | 9.8962 | 9418.4343 | 39.4331 | 10.9536
10 | 92.5745 | 3.6623 | 1.5252 | 0.2668 | 0.453 | 0.0013 | 0.1215 | 0.1066 | 0.1894 | 0.0058 | 0.5993 | 0.4943 | 0.74 | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217 | 12090.3 | 50.6198 | 14.0611 | 13 | 10.8 | 0.000168 | 0.000119 | 0
11 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
12 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
13 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
14 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
15 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
16 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
17 | [13 empty] | 8563.4376 | 35.8534 | 9.9593 | 9476.9515 | 39.6781 | 11.0217
18 | 92.8373 | 3.4375 | 1.4116 | 0.261 | 0.4663 | 0.0016 | 0.1363 | 0.1203 | 0.2089 | 0.0066 | 0.6264 | 0.4862 | 0.7388 | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027 | 12079.5 | 50.5744 | 14.0484 | 13.2 | 4.3
19 | [13 empty] | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027
20 | [13 empty] | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027
21 | [13 empty] | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027
22 | [13 empty] | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027
23 | [13 empty] | 8548.2231 | 35.7897 | 9.9416 | 9460.5906 | 39.6096 | 11.0027
24 | 92.4609 | 3.5857 | 1.5071 | 0.2603 | 0.4482 | 0.0015 | 0.1138 | 0.0997 | 0.1732 | 0.0059 | 0.6979 | 0.6458 | 0.7406 | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739 | 12033.2 | 50.3804 | 13.9946 | 12.9 | 3.4
25 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
26 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
27 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
28 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
29 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
30 | [13 empty] | 8525.7716 | 35.6957 | 9.9155 | 9435.8222 | 39.5059 | 10.9739
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8537.7378 | 35.7458 | 9.9294 | 9449.1498 | 39.5617 | 10.9894
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9449.1498 | 39.5617 | 10.9894
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9450.0813 | 39.5656 | 10.9904
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9449.7708 | 39.5643 | 10.9901
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9449.747 | 39.5642 | 10.9901
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9449.3409 | 39.5625 | 10.9896
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9448.2661 | 39.558 | 10.9883
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата