## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9170.5361 | 38.3952 | 10.6653 | 11883.1 | 49.752 | 13.82
2 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9170.5361 | 38.3952 | 10.6653
3 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9170.5361 | 38.3952 | 10.6653
4 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9170.5361 | 38.3952 | 10.6653
5 | 92.4432 | 3.9734 | 0.8925 | 0.1652 | 0.2984 | 0.0001 | 0.1122 | 0.1035 | 0.1842 | 0.0072 | 0.8486 | 0.9715 | 0.7363 | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078 | 11886.1 | 49.7647 | 13.8235 | 8.6 | -0.8
6 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
7 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
8 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
9 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
10 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
11 | [13 empty] | 8393.8809 | 35.1435 | 9.7621 | 9293.064 | 38.9082 | 10.8078
12 | 95.3681 | 2.5828 | 0.8168 | 0.128 | 0.1247 | 0.0018 | 0.0243 | 0.017 | 0.0208 | 0.005 | 0.7199 | 0.1908 | 0.7049 | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11933.1 | 49.9617 | 13.8783 | -14.1 | -20.6 | 0.000124 | 0.00012 | 0
13 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
14 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
15 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
16 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
17 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
18 | [13 empty] | 8237.8429 | 34.4902 | 9.5806 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
19 | 95.6971 | 2.3545 | 0.7361 | 0.1145 | 0.1114 | 0.0018 | 0.0215 | 0.015 | 0.0225 | 0.0041 | 0.7476 | 0.1739 | 0.702 | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11914.5 | 49.8837 | 13.8566 | -17.9 | -22.5
20 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
21 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
22 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
23 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
24 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
25 | [13 empty] | 8207.1273 | 34.3616 | 9.5449 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
26 | 98.9851 | 0.154 | 0.0345 | 0.0118 | 0.0053 | 0.0011 | 0.0045 | 0.0016 | 0.0235 | 0.0051 | 0.7246 | 0.0489 | 0.6749 | 7948.0272 | 33.2768 | 9.2436 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562 | 11781.3 | 49.326 | 13.7017 | -17 | -19.6
27 | [13 empty] | 7948.0272 | 33.2768 | 9.2436 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562
28 | [13 empty] | 7948.0272 | 33.2768 | 9.2436 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562
29 | [13 empty] | 7948.0272 | 33.2768 | 9.2436 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562
30 | [13 empty] | 7948.0272 | 33.2768 | 9.2436 | 8818.7639 | 36.9224 | 10.2562
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8232.3733 | 34.4673 | 9.5743 | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9121.0711 | 38.1881 | 10.6078
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9120.9517 | 38.1876 | 10.6077
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9123.173 | 38.1969 | 10.6103
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9122.0982 | 38.1924 | 10.609
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата