## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №409 | [18 empty] | Маршрут №409
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.8649 | 34.5196 | 9.5888 | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255 | 11939.3 | 49.9875 | 13.8854
2 | [13 empty] | 8244.8649 | 34.5196 | 9.5888 | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255
3 | [13 empty] | 8244.8649 | 34.5196 | 9.5888 | 9136.2856 | 38.2518 | 10.6255
4 | 96.2921 | 1.6994 | 0.5358 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0129 | 0.0163 | 0.0046 | 1.0678 | 0.1771 | 0.6962 | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468 | 11815.2 | 49.4679 | 13.7411 | -3.6 | -6.8
5 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
6 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
7 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
8 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
9 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
10 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8982.6599 | 37.6086 | 10.4468
11 | 95.3854 | 2.6503 | 0.8342 | 0.1298 | 0.1241 | 0.002 | 0.0221 | 0.0152 | 0.0084 | 0.0045 | 0.6323 | 0.1917 | 0.7046 | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11948 | 50.024 | 13.8956 | -10.2 | -14.5 | 0.000176 | 0.000156 | 0
12 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
13 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
14 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
15 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
16 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
17 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
18 | [13 empty] | 8246.6563 | 34.5271 | 9.5909 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628
19 | 95.5397 | 2.4748 | 0.7727 | 0.119 | 0.1146 | 0.0017 | 0.0216 | 0.015 | 0.0188 | 0.0041 | 0.731 | 0.187 | 0.7032 | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942 | 11921.8 | 49.9142 | 13.8651 | -19 | -19.2
20 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
21 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
22 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
23 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
24 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942
25 | 95.4789 | 2.4931 | 0.7878 | 0.1237 | 0.1197 | 0.0016 | 0.022 | 0.0158 | 0.018 | 0.0043 | 0.7443 | 0.1908 | 0.7038 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984 | 11921.8 | 49.914 | 13.865 | -16.5 | -18.5
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №409
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №409 |  | 9092 | 38.07 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9092 | 38.07 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9092 | 38.06 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9092 | 38.07 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9092 | 38.06 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9092 | 38.06 | 10.57
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9092 | 38.06 | 10.57
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9091 | 38.06 | 10.57
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9096 | 38.08 | 10.58
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9089 | 38.06 | 10.57
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата