## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №407 | [18 empty] | Маршрут №407
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.166 | 34.5083 | 9.5856 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221 | 11937.7 | 49.9809 | 13.8836
2 | [13 empty] | 8242.166 | 34.5083 | 9.5856 | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221
3 | 93.0431 | 3.4881 | 1.208 | 0.2144 | 0.3654 | 0.0012 | 0.1072 | 0.0975 | 0.1252 | 0.0039 | 0.7095 | 0.6363 | 0.7326 | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869 | 11983.4 | 50.172 | 13.9367 | 11.1 | 3.8
4 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
5 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
6 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
7 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
8 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
9 | [13 empty] | 8441.6023 | 35.3433 | 9.8176 | 9345.6579 | 39.1284 | 10.869
10 | 92.8474 | 3.4661 | 1.4774 | 0.2648 | 0.4622 | 0.0011 | 0.1275 | 0.1163 | 0.1551 | 0.0038 | 0.6396 | 0.4387 | 0.7373 | 8541.1772 | 35.7602 | 9.9334 | 9453.1386 | 39.5784 | 10.994 | 12082 | 50.5848 | 14.0513 | 18.1 | 8 | 0.000159 | 0.000137 | 0
11 | 95.3525 | 2.6077 | 0.8259 | 0.1291 | 0.1243 | 0.0018 | 0.0233 | 0.0158 | 0.0148 | 0.0051 | 0.7108 | 0.1889 | 0.7048 | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11935.2 | 49.9705 | 13.8807 | 1.7 | -0.2
12 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
13 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
14 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
15 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
16 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
17 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
18 | [13 empty] | 8239.1565 | 34.4957 | 9.5821 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
19 | 95.5251 | 2.4795 | 0.7743 | 0.1192 | 0.1148 | 0.0017 | 0.0217 | 0.0152 | 0.0186 | 0.0042 | 0.7391 | 0.1866 | 0.7033 | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941 | 11920.9 | 49.9106 | 13.8641 | -19.2 | -21.7
20 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
21 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
22 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
23 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
24 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
25 | 95.4807 | 2.4845 | 0.7881 | 0.124 | 0.1192 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0155 | 0.0166 | 0.0044 | 0.7526 | 0.1899 | 0.7037 | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966 | 11920.1 | 49.9072 | 13.8631 | -15 | -9.9 | 0.000258 | 0.000143 | 0
26 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
27 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
28 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
29 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
30 | [13 empty] | 8221.8163 | 34.4231 | 9.562 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8286.4958 | 34.6939 | 9.6372 | 9180.496 | 38.4369 | 10.6769
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №407
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №407 |  | 9180.496 | 38.4369 | 10.6769
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9175.7907 | 38.4172 | 10.6714
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9176.0296 | 38.4182 | 10.6717
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9175.528 | 38.4161 | 10.6711
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9175.313 | 38.4152 | 10.6709
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9173.8322 | 38.409 | 10.6692
Івано-Франківська | ГРС м.Городенка (місто) | 9297.9365 | 38.9286 | 10.8135
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9176.1967 | 38.4189 | 10.6719
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9175.0742 | 38.4142 | 10.6706
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9176.8894 | 38.4218 | 10.6727
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9176.8655 | 38.4217 | 10.6727
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9175.7907 | 38.4172 | 10.6714
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9177.3193 | 38.4236 | 10.6732
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9173.9755 | 38.4096 | 10.6693
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9176.6744 | 38.4209 | 10.6725
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9180.6393 | 38.4375 | 10.6771
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9172.6618 | 38.4041 | 10.6678
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9174.1188 | 38.4102 | 10.6695
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата