## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №207 | [18 empty] | Маршрут №207
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Володимир-Волинський, АГНКС Ковель, АГНКС ТОВ "Трансгазіндастрі"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6967 | 4.6195 | 1.046 | 0.1165 | 0.1659 | 0.0038 | 0.0441 | 0.033 | 0.0313 | 0.0052 | 1.575 | 1.6629 | 0.7427 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11606 | 48.59 | 13.4972 | -7.9
2 | 92.9626 | 3.5868 | 0.9156 | 0.1168 | 0.1446 | 0.0031 | 0.0364 | 0.0279 | 0.0391 | 0.0057 | 1.155 | 1.0064 | 0.7249 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11754 | 49.21 | 13.6694 | -8
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11754 | 49.21 | 13.6694 | -7.4
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11754 | 49.21 | 13.6694 | -7.4
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11754 | 49.21 | 13.6694 | -7.1
6 | 90.3356 | 4.7903 | 1.1055 | 0.122 | 0.1787 | 0.0041 | 0.0485 | 0.0378 | 0.0462 | 0.0053 | 1.5813 | 1.7448 | 0.7463 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11606 | 48.59 | 13.4972 | -7.6
7 | 91.7332 | 4.1006 | 0.9822 | 0.1169 | 0.1583 | 0.0033 | 0.0416 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0045 | 1.4256 | 1.3672 | 0.7345 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | -6.5
8 | 94.5665 | 2.8467 | 0.838 | 0.1194 | 0.1312 | 0.0023 | 0.0293 | 0.0216 | 0.0312 | 0.0059 | 0.8714 | 0.5364 | 0.712 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -6.9
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -7.1
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -6.7
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -7.1
12 | 91.2057 | 4.3705 | 1.0209 | 0.1171 | 0.1613 | 0.0036 | 0.0426 | 0.0323 | 0.0344 | 0.0073 | 1.4949 | 1.5094 | 0.7387 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -6.9
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -7.3
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -6.3
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -6.1
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -6
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -5.9
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -6.4
19 | 90.9602 | 4.442 | 1.0576 | 0.1206 | 0.1723 | 0.0036 | 0.0464 | 0.0371 | 0.0403 | 0.0057 | 1.5383 | 1.5758 | 0.7412 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11627 | 48.68 | 13.5222 | -6.3
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11627 | 48.68 | 13.5222 | -6.7
21 | 91.4209 | 4.2198 | 1.0306 | 0.12 | 0.1681 | 0.0036 | 0.0447 | 0.036 | 0.0404 | 0.0028 | 1.4555 | 1.4576 | 0.7376 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | -6
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | -6.2
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | -6.6
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | -6.8
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11653 | 48.79 | 13.5528 | -7
26 | 95.2111 | 2.568 | 0.8167 | 0.1222 | 0.1271 | 0.0021 | 0.0259 | 0.0185 | 0.0223 | 0.006 | 0.7506 | 0.3296 | 0.7066 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -6.8 |  | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -7.9
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -7.2
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -7.6
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -7.8
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №207
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №207 |  | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032
Волинська | Іваничі (на Іваничі) | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Волинська | АГКС Ковель | 9117.2496 | 38.1721 | 10.6034
Волинська | АГНКС В.Волинський | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033
Волинська | АГНКС ТОВ"Трансгазiндастрi" м.Ковель | 9117.2735 | 38.1722 | 10.6034
Волинська | Бузаки | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032
Волинська | Буцинь | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | В.Волинський (на м.В.Волинський) | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Волинська | Велика Глуша | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | К.Каширськ | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | Ковель (на Люблінець) | 0 | 0 | 0
Волинська | Ковель (на м.Ковель) | 9117.0585 | 38.1713 | 10.6031
Волинська | Кортеліси | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033
Волинська | Любешів | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | Мощена | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | Нововолинськ | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033
Волинська | Облапи | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031
Волинська | Ратно | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032
Волинська | Ружин | 9117.0585 | 38.1713 | 10.6031
Волинська | Сілець | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Волинська | Соснина | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Волинська | Ст.Вижівка | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Волинська | Устилуг | 9117.2735 | 38.1722 | 10.6034
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата