## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6759 | 2.3652 | 0.7687 | 0.1187 | 0.117 | 0.0017 | 0.023 | 0.0156 | 0.0169 | 0.005 | 0.6779 | 0.2144 | 0.7026 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
7 | 94.9427 | 2.6458 | 0.8213 | 0.1216 | 0.129 | 0.0019 | 0.0241 | 0.0165 | 0.013 | 0.0041 | 0.8439 | 0.4361 | 0.7085 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028 | -6.2
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11868 | 49.69 | 13.8028
13 | 95.6297 | 2.4153 | 0.7954 | 0.1249 | 0.1227 | 0.0017 | 0.0236 | 0.0169 | 0.0146 | 0.0054 | 0.6427 | 0.2071 | 0.7031 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -6.8
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11938 | 49.98 | 13.8833
20 | 95.6461 | 2.4095 | 0.7559 | 0.1192 | 0.1148 | 0.0018 | 0.0228 | 0.0158 | 0.015 | 0.0073 | 0.6633 | 0.2286 | 0.7027 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -8.3
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.6534 | 2.4375 | 0.7821 | 0.1241 | 0.1191 | 0.0019 | 0.023 | 0.0157 | 0.0136 | 0.006 | 0.6361 | 0.1877 | 0.7027 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889 | -8.1
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942 | 50 | 13.8889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.3179 | 34.4252 | 9.5626 | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9116.2703 | 38.168 | 10.6022
Волинська | Голоби | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983
Волинська | Дерно | 9112.9504 | 38.1541 | 10.5984
Волинська | Купичів | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971
Волинська | Переспа (Любче) | 9112.8548 | 38.1537 | 10.5983
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032
Волинська | Рожище | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981
Волинська | Цумань | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата