## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7940.8141 | 33.2466 | 9.2352 | 8811.0491 | 36.8901 | 10.2473 | 11778 | 49.3111 | 13.6975
2 | 99.0907 | 0.1475 | 0.0316 | 0.0105 | 0.0054 | 0.0013 | 0.0047 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0056 | 0.6578 | 0.0414 | 0.6737 | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108 | -17.4 | -21.9
3 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
4 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
5 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
6 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
7 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
8 | [13 empty] | 7946.3553 | 33.2698 | 9.2416 | 8817.2114 | 36.9159 | 10.2544 | 11789 | 49.3588 | 13.7108
9 | 99.071 | 0.1487 | 0.0318 | 0.011 | 0.0047 | 0.0013 | 0.004 | 0.0008 | 0.0037 | 0.0056 | 0.6754 | 0.042 | 0.6739 | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075 | -15.6 | -17.6
10 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075
11 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075
12 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075
13 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075
14 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075 |  |  | 0,000045 | 0.000103 | 0,000
15 | [13 empty] | 7945.185 | 33.2649 | 9.2403 | 8815.8977 | 36.9104 | 10.2529 | 11786 | 49.3469 | 13.7075
16 | 99.0825 | 0.1482 | 0.0321 | 0.0101 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0052 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0049 | 0.6641 | 0.042 | 0.6738 | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098 | -8.1 | -10.5
17 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
18 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
19 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
20 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
21 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
22 | [13 empty] | 7946.212 | 33.2692 | 9.2414 | 8817.0203 | 36.9151 | 10.2542 | 11788 | 49.3553 | 13.7098
23 | 99.0642 | 0.15 | 0.0326 | 0.0105 | 0.0052 | 0.003 | 0.0049 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0053 | 0.6781 | 0.0429 | 0.6739 | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071 | -5.7 | -8.9
24 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
25 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
26 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
27 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
28 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
29 | [13 empty] | 7945.3761 | 33.2657 | 9.2405 | 8816.0888 | 36.9112 | 10.2531 | 11786 | 49.3457 | 13.7071
30 | 99.0455 | 0.1455 | 0.0306 | 0.0101 | 0.005 | 8.5886e-05 | 0.0047 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0052 | 0.709 | 0.0416 | 0.6739 | 7941.3634 | 33.2489 | 9.2358 | 8811.694 | 36.8928 | 10.248 | 11780 | 49.3218 | 13.7005 | -5.8 | -10.6
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7945.591 | 33.2666 | 9.2407 | 8816.3276 | 36.9122 | 10.2534
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8816.3276 | 36.9122 | 10.2534
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8816.1366 | 36.9114 | 10.2532
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8816.2321 | 36.9118 | 10.2533
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата