## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632
2 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632
3 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632
4 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632
5 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632
6 | 90.7646 | 6.2334 | 0.1031 | 0.0051 | 0.0094 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0073 | 0.0191 | 0.0051 | 0.6282 | 2.2178 | 0.7362 | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659 | -8.1 | -1.2 | 0,00032 | 0.0003 | відсутні
7 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
8 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
9 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
10 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
11 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
12 | [13 empty] | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11579 | 48.4771 | 13.4659
13 | 90.6606 | 6.2548 | 0.1017 | 0.0063 | 0.0103 | 0.0006 | 0.0061 | 0.0075 | 0.0224 | 0.0067 | 0.6741 | 2.2489 | 0.737 | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519 | -5.7
14 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
15 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
16 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
17 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
18 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
19 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11567 | 48.4267 | 13.4519
20 | 90.6562 | 6.2448 | 0.1026 | 0.0054 | 0.0099 | 0.0011 | 0.0065 | 0.0077 | 0.0224 | 0.0076 | 0.6776 | 2.2582 | 0.7371 | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485 | 3
21 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
22 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
23 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
24 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
25 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
26 | [13 empty] | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9046.2885 | 37.875 | 10.5208 | 11564 | 48.4146 | 13.4485
27 | 94.0456 | 3.5151 | 0.6838 | 0.1054 | 0.1132 | 0.0014 | 0.0268 | 0.0206 | 0.0653 | 0.0059 | 0.7099 | 0.707 | 0.7156 | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951 | -3.3
28 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
29 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
30 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.2319 | 34.2155 | 9.5043 | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9049.083 | 37.8867 | 10.5241
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9059.7355 | 37.9313 | 10.5365
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9050.946 | 37.8945 | 10.5263
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата